## List1
BRNO - BYSTRC - ZŠ Laštůvkova 77 - VZT
účel: Silnoproudá elektroinstalace, MaR
č.: 28305/363901
SOUPIS PRACÍ NEOCENĚNÝ
Celkem rozpočet |  |  |  |  | 0
Poř. | Č položky | Název položky | Množství | Mj | Cena položky | Celkem
1 | 0101028 | Trubka pevná PVC Pg16 vč.příchytek | 120 | m |  | 0
2 | 0101144 | Betonový podstavec 25x25x5cm pro vedení žlabu na střeše | 68 | ks |  | 0
3 | 0102032 | ZLAB PLAST EIP 25020 ; 25x20 | 820 | m |  | 0
4 | 0102035 | ZLAB PLAST EIP 40040 ; 40x40 | 160 | m |  | 0
5 | 0104021 | KRABICE IP54 200x100 s vývodkami pro vestavbu dvou časových spínačů (určeno pro WC) | 17 | ks |  | 0
6 | 0104045 | KRABICE odbočovací na povrch IP54 vč.vývodek - se svorkami WAGO | 385 | ks |  | 0
7 | 0105041 | Páska vázací 140mm | 400 | ks |  | 0
8 | 0105042 | Páska vázací 400mm (určena zejména pro stoupací vedení) | 300 | ks |  | 0
9 | 0202004 | Kabelový žlab drátěný 150/50 se spojkami vč.podpěrek( bez víka) | 920 | m |  | 0
10 | 0202004 | Víko kabelového žlabu - 150 | 260 | m |  | 0
11 | 0803038 | VODIC ; CYA 6 zl.zel. (TR) | 1400 | m |  | 0
12 | 0804006 | KABEL ; CYKY-J 3x1,5 (VU) | 452 | m |  | 0
13 | 0804007 | KABEL ; CYKY-J 4x1,5 (VU) | 498 | m |  | 0
14 | 0804023 | KABEL ; CYKY-J 4x4 (VU) | 140 | m |  | 0
15 | 0806054 | Kabel JYTY-O 2x1 | 2021 | m |  | 0
16 | 0806134 | Kabel stíněný J-Y(St)Y 3x2x0,8 | 287 | m |  | 0
17 | 0815001 | Štítek kabelový - malý (30x8mm) | 1500 | ks |  | 0
18 | 1001001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 3500 | ks |  | 0
19 | 1001002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 420 | ks |  | 0
20 | 1101111 | STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO 230V, 360° | 19 | ks |  | 0
21 | 1303010 | Čas.relé zpožděný odpad 230VAC 1xpřep | 17 | ks |  | 0
22 | 1401007 | Signalizační sloupek 24VDC LED, zelená/oranž maják | 1 | ks |  | 0
23 | 1901002 | mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg | 4 | ks |  | 0
24 | 1901005 | mont.oceloplech.rozvodnic do 200kg | 2 | ks |  | 0
25 | 1911005 | Štítek na vodič | 3500 | ks |  | 0
26 | 1911008 | Štítek popisovací na přístroj - lepený | 250 | ks |  | 0
27 | 1921001 | Dodávka - rozváděč RVZT-U1 - dle specifikace č.1 | 1 | ks |  | 0
28 | 1921002 | Dodávka - rozváděč RVZT-U2 - dle specifikace č.2 | 1 | ks |  | 0
29 | 1921003 | Dodávka - rozváděč RVZT-MV - dle specifikace č.3 | 1 | ks |  | 0
30 | 1921004 | Dodávka - rozváděč RVZT-V - dle specifikace č.4 | 1 | ks |  | 0
31 | 1921005 | Dodávka - rozváděč RVZT-TD - dle specifikace č.5 | 1 | ks |  | 0
32 | 1921006 | Dodávka - rozváděč RVZT-S - dle specifikace č.6 | 1 | ks |  | 0
33 | 1921007 | Úpravy ve stávajících rozváděčích - dle specifikace č.7 | 1 | ks |  | 0
34 | 2002005 | Dodávka zářivkového svítidla plast 2x36W elektr. IP20 | 11 | ks |  | 0
35 | 2002007 | Zpětná montáž svítidla na žlab nebo stěnu | 115 | ks |  | 0
36 | 2002026 | Závěs drátěného žlabu na potrubí VZT - dvoubodové uchycení s podvěšením žlabu | 410 | ks |  | 0
37 | 2012012 | ZARIVKA ; L36W/840 | 22 | ks |  | 0
38 | 2204030 | Přípojnice potencial.vyrovnání PAS | 6 | ks |  | 0
39 | 2502011 | Teplotní snímač stonkový IP54, Ni1000 vč.montáže prvku MaR | 22 | ks |  | 0
40 | 2502012 | Teplotní snímač příložný IP54, Ni1000 vč.montáže prvku MaR | 22 | ks |  | 0
41 | 2502025 | Dodávka klasického PC 1x HDD 1T, RAM 8GB, DVD, vč.OS Windows 7, monitor LCD 1920x1080 + klávesnice a myš | 1 | ks |  | 0
42 | 2502025 | Výroba, instalace a zprovoznění vizualizačního software na PC (rozsah software je popsán v TZ) | 1 | ks |  | 0
43 | 2502031 | Řídící modul diferenčního tlaku s výstupem 0-10V (např.CPG apod.), tlak bude upřesněn pro konkrétní jednotky, vč.montáže prvku MaR | 22 | ks |  | 0
44 | 2502032 | Diferenční tlakový spínač 5mbar vč.montáže prvku MaR | 34 | ks |  | 0
45 | 2504002 | Snímač koncentrace CO2, teploty a vlhkosti - komunikace Modbus RTU | 58 | ks |  | 0
46 | 2504004 | Servo pro vzt klapku 24VDC, 16Nm, 0-10V ovl., 2x NO sig., vč.montáže prvku MaR | 26 | ks |  | 0
47 | 2506008 | Operátorský panel 8"s krabicí na omítku, napájení 24VDC, ethernet port | 3 | ks |  | 0
48 | 2506019 | Výroba vizualizačního software operátorského panelu - (cena se stanoví dle počtu řízených zařízení) | 3 | ks |  | 0
49 | 2903001 | Revize a vystavení výchozí revizní zprávy | 1 | ks |  | 0
50 | 2906001 | Drobné přesuny stávající elektroinstalace | 90 | hod |  | 0
51 | 2906001 | Přípravné a pomocné montážní práce | 110 | hod |  | 0
52 | 2906004 | Zkušební provoz a zprovoznění elektroinstalace a prvků MaR | 212 | hod |  | 0
53 | 2906012 | Koordinace s ostatními profesemi | 90 | hod |  | 0
54 | 4001004 | Kabel UTP 4 pár, cat.6 | 280 | m |  | 0
55 | 4003010 | Patch Cord UTP - 1m - 2xRJ45 | 2 | ks |  | 0
56 | 4013009 | Ukončení datového kabelu UTP | 20 | ks |  | 0
57 | 4017001 | Switch 5 port 10/100Mbps vč.instalace vedle stávajícího switche | 2 | ks |  | 0
58 | 4668005 | průraz/vrtání zdivem, cihla tl.30cm, do průměru 25mm | 141 | ks |  | 0
59 | 4668007 | průraz/vrtání zdivem, cihla tl.60cm, do průměru 25mm | 20 | ks |  | 0
60 | 7501002 | Kabel stíněný J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 3014 | m |  | 0
61 | 7701002 | Protipožární otvor zdí - do 0,3m2 (0,5x0,6m) - S90 min | 20 | ks |  | 0
62 | 9101001 | Demontáž stávajícího svítidla 2x36W (platí pro chodby, třídy i kabinety) | 125 | ks |  | 0
63 | 9101001 | Demontáž stávajících stropních hodin Kadlec a jejich zpětná montáž v jiném místě | 6 | ks |  | 0
64 | 9901001 | Vypracování realizační a předávací dokumentace | 1 | ks |  | 0
65 | 9902001 | Vypracování skutečné projektové dokumentace - ruční zakreslení | 120 | hod |  | 0