## CELKEM
Rekapitulace
|  | Základ pro DPH | 21% DPH | CENA ZA OBJEKT CELKEM
D 1.1.1 | Výměna střešního pláště | 0 | 0 | 0
D 1.2.1 | Sanace - zajištění objektu | 0 | 0 | 0
D 1.4.1 | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0
D 1.4.2 | Vzduchotechnika, část elektro | 0 | 0 | 0
D 1.4.3 | Hromosvod | 0 | 0 | 0
CELKEM |  | 0 | 0 | 0

## D_1_1_1 Strecha kryci list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
MŠ Černopolní, Brno
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Výměna střešního pláště
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Individuální mimostaveništní doprava |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Provozní vlivy |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## D_1_1_1 Rekapitulace
Stavba : |  | Výměna střešního pláště
Objekt : |  | MŠ Černopolní, Brno
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Individuální mimostaveništní doprava |  |  | 0,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Provozní vlivy |  |  | 0,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## D_1_1_1_Polozky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Výměna střešního pláště |  |  |  |  | 0
Objekt : |  | MŠ Černopolní, Brno
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [8 empty] | 1
1 | 979 01-1111.R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 13.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 979 99-0121.R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy | t | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 979 99-0161.R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 9.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 180.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 9.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 27.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [8 empty] | 1
8 | 711 13-0101.R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs | m2 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [8 empty] | 1
9 | 762 34-1811.R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 762 34-1210.R00 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz | m2 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 605-11080 | Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m | m3 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 762 39-5001.R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro bednění | m3 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 998 76-2102.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 8.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [8 empty] | 1
14 | 764 31-1822.R00 | Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° | m2 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 764 33-1850.R00 | Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30° | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 764 33-9830.R00 | Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30° | m2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 764 34-5831.R00 | Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30° | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 764 34-5841.R00 | Demontáž ventilačních nástavců D do 200 mm, do 30° | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 764 35-2810.R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 400 mm, do 30° | m | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 764 35-1836.R00 | Demontáž háků, sklon do 30° | kus | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 764 36-2810.R00 | Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30° | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 764 39-1840.R00 | Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30° | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 764 43-0840.R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 764 21-1441.R00 | Krytina hladká z Ti Zn, svitky š. 670 mm, do 30° | m2 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 764 23-1440.R00 | Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 400 mm | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 764 23-9430.R00 | Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše | m2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 764 24-6430.R00 | Ventilační nástavce Ti Zn, hladká krytina, D 150mm | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 764 24-6440.R00 | Ventilační nástavce Ti Zn, hladká krytina, D 200mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 764 25-2405.R00 | Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 400 mm | m | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 764 25-9411.R00 | Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 764 29-1430.R00 | Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 400 mm | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 764 29-2639.R00 | Strukturní oddělovací vrstva s pojistnou hydroizol | m2 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 764 53-0440.R00 | Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 764 34-8221.R01 | Zachytače sněhu dvoutyčové,Pz | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 764 26-R01 | Střešní světlík 60x90 cm prosvětlený, Uw=1,1 W/m2K | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | vč. úpravy bednění a napojení krytiny - viz technická zpráva | [8 empty] | 3
36 | 998 76-4101.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 1
37 | 767 85-1103.R00 | Montáž komínových lávek-kompletní lávka | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 767 85-1200.R00 | Dodávka komínových lávek-kompletní lávka vč. zábradlí | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 767-R01 | Zádržný systém - kompletní řešení dle projektové dokumentace vč. ošetření prostupů krytinou | soub. | 1 | 0 | 0
40 | 998 76-7101.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
41 | 783 78-2205.R00 | Nátěr tesařských konstrukcí 2x | m2 | 1429.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 560*1,1*2*1,16 = 1429,12 m2 | [8 empty] | 3
3
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D_1_2_1 Sanace_kryci
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D.1.2.1 Sanace - zajištění objektu |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
1.2.1 |  | SANACE - ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | MŠ Černopolní, zateplení budovy včetně výměny oken |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## D_1_2_1Sanace_rekap
Stavba : |  | MŠ Černopolní, zateplení budovy včetně výměny oken |  |  | Rozpočet : | 1.4.1
Objekt : |  | D.1.2.1 Sanace - zajištění objektu |  |  | Statika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Opatření "1" - sepnutí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Opatření "2" - ukotvení vazníků |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Opatření "3" - zajištění trhlin helikální výztuží |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## D_1_2_1 Sanace-zajisteni objek
Položkový rozpočet
Stavba : |  | MŠ Černopolní |  | č.nabídky zpracovatele: L160115
Objekt : |  | Statická sanace MŠ Černopolní |  | Dne: 15.1.2016
Objednatel prací: |  | MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Štefánikova 38a
612 00 BRNO
Cena celkem, bez DPH, v CZK činí: | [5 empty] | 0
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Opatření "1" - sepnutí | [5 empty] | 0
1 | 1 | Jádrové vrtání kanálku v železobetonovém věnci D35mm | m | 4 | 0 | 0
1 | 2 | Jádrové vrtání kanálku ve zdivu D35mm | m | 2.5 | 0 | 0
1 | 3 | Jádrové vrtání kanálku D132mm | m | 2 | 0 | 0
1 | 4 | Frézování drážky pro lano v železobetonovém věnci | m | 26.8 | 0 | 0
1 | 5 | Frézování drážky pro lano ve zdivu | m | 16.9 | 0 | 0
1 | 6 | Vybourání kapsy pro kotvu | ks | 10 | 0 | 0
1 | 7 | Předpínací lano Monostrand | m | 136 | 0 | 0
1 | 8 | Kotevní deska | kg | 150 | 0 | 0
1 | 9 | Chránička lana | kg | 11 | 0 | 0
1 | 10 | Podlití kotevní desky - groutex | kg | 30 | 0 | 0
1 | 11 | Injektáž kanálku | kg | 50 | 0 | 0
1 | 12 | Zapravení kotevních oblastí | ks | 10 | 0 | 0
1 | 13 | Napínání lan hydraul.soupravou do 200 kN | ks | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Opatření "2" - ukotvení vazníků | [5 empty] | 0
2 | 1 | Jádrové vrtání kanálku v železobetonovém věnci D32mm do vrchně, stísněný prostor | m | 13 | 0 | 0
2 | 2 | Výztuž D14mm | kg | 26 | 0 | 0
2 | 3 | Styčníkový plech P.8-100x150 | kg | 26 | 0 | 0
2 | 4 | Injektáž kanálku | kg | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Opatření "3" - zajištění trhlin helikální výztuží | [5 empty] | 0
3 | 1 | Drážka 12/35 mm | m | 71 | 0 | 0
3 | 2 | Vrty ve zdivu D16mm | m | 25 | 0 | 0
3 | 3 | Helikální výztuž | m | 115 | 0 | 0
3 | 4 | Tmel | kg | 109 | 0 | 0 | 0
0
Celkem za |  | Statická sanace MŠ Černopolní |  |  |  | 0

## D_1_4_1 VZT_kryci
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D.1.4.1 Vzduchotechnika |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
1.4.1 |  | VZDUCHOTECHNIKA |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | MŠ Černopolní, zateplení budovy včetně výměny oken |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## D_1_4_1 Vzduchotechni_rekapi
Stavba : |  | MŠ Černopolní, zateplení budovy včetně výměny oken |  |  | Rozpočet : | 1.4.1
Objekt : |  | D.1.4.1 Vzduchotechnika |  |  | Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Zař. č. 1 - Třídy 128 + 129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zař. č. 2 - Třídy 116+117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zař. č. 3 - Třídy 113+114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zař. č. 4 - Ostatní nezapočítané položky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## D_1_4_1 Vzduchotechnika
Poz. číslo | Název: MŠ Černopolní | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena dodávky celkem
Zař. č. 1 - Třídy 128 + 129
1.1 | Rekuperační jednotka podstropní, 350m3/h, 250Pa, vybavena filtry na sání F7, na odvodu G4, EC motory, diagonální protiproudý rekuperátor s účinností min. 91% (pro daný průtok), vč. ovládacího panelu | sa | 1 | 0 | 20 | 0
1.2 | Čidlo CO nástěnné | ks | 2 | 0 | 20 | 0
1.3 | Uzavírací klapka D200 vč. servopohonu s 3-bodovou regulací, napájeno 230V | sa | 2 | 0 | 20 | 0
1.3a | Zpětné klapka samočinná D200 | ks | 1 | 0 | 20 | 0
1.4 | Přívodní vyústka dvouřadá hliníková s regulací 625x125, RAL dle stavby, vč. dopojného boxu 625x125/D200 | sa | 2 | 0 | 20 | 0
1.5 | Odvodní vyústka jednořadá hliníková, s regulací, 325x125,RAL dle stavby, vč. dopojného boxu 325x125/D160 | ks | 1 | 0 | 20 | 0
1.6 | Neobsazeno
1.7 | Talířový ventil plastový D200, vč. zděře | ks | 1 | 0 | 20 | 0
1.8 | Ohebná hadice hluktlumicí D200 | bm | 12 | 0 | 20 | 0
1.8a | Ohebná hadice hluktlumicí D160 | bm | 3 | 0 | 20 | 0
1.9 | Spiro potrubí v provedení SAFE do D250 vč. 50% tvarovek | bm | 22 | 0 | 20 | 0
1.10 | Tepelná izolace kaučuk, tl. 20mm s oplechováním | m2 | 6 | 0 | 20 | 0
1.11 | Tepelná izolace minerální vata s AL polepem, tl. 40mm | m2 | 16 | 0 | 20 | 0
1.12 | Montážní a spojovací materiál | sa | 1 | 0 | 20 | 0
1.13 | Odvod kondenzátu od VZT jednotky vč. sifonu pro odvod kondenzátu od VZT | sa | 1 | 0 | 20 | 0
1.25 | Montáž zařízení VZT | sa | 1 | 0 | 20 | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
Zař. č. 2 - Třídy 116+117
2.1 | Rekuperační jednotka podstropní, 350m3/h, 250Pa, vybavena filtry na sání F7, na odvodu G4, EC motory, diagonální protiproudý rekuperátor s účinností min. 91% (pro daný průtok), vč. ovládacího panelu | sa | 1 | 0 | 20 | 0
2.2 | Čidlo CO nástěnné | ks | 2 | 0 | 20 | 0
2.3 | Uzavírací klapka D200 vč. servopohonu s 3-bodovou regulací, napájeno 230V | sa | 2 | 0 | 20 | 0
2.3a | Zpětné klapka samočinná D200 | ks | 1 | 0 | 20 | 0
2.4 | Přívodní vyústka pozinkovaná dvouřadá na kruhové potrubí, s regulací, 625x75,RAL dle stavby | sa | 2 | 0 | 20 | 0
2.5 | Odvodní vyústka jednořadá hliníková, s regulací, 325x125,RAL dle stavby, vč. dopojného boxu 325x125/D160 | ks | 1 | 0 | 20 | 0
2.6 | Neobsazeno
2.7 | Talířový ventil plastový D200, vč. zděře | ks | 1 | 0 | 20 | 0
2.8 | Ohebná hadice hluktlumicí D200 | bm | 12 | 0 | 20 | 0
2.9 | Spiro potrubí v provedení SAFE do D250 vč. 50% tvarovek | bm | 51 | 0 | 20 | 0
2.10 | Tepelná izolace kaučuk, tl. 20mm s oplechováním | m2 | 6 | 0 | 20 | 0
2.11 | Tepelná izolace minerální vata s AL polepem, tl. 40mm | m2 | 16 | 0 | 20 | 0
2.12 | Montážní a spojovací materiál | sa | 1 | 0 | 20 | 0
2.13 | Odvod kondenzátu od VZT jednotky vč. sifonu pro odvod kondenzátu od VZT | sa | 1 | 0 | 20 | 0
2.14 | Lakování potrubí do RAL dle arch. | m2 | 20 | 0 | 20 | 0
2.25 | Montáž zařízení VZT | sa | 1 | 0 | 20 | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
Zař. č. 3 - Třídy 113+114
3.1 | Rekuperační jednotka podstropní, 350m3/h, 250Pa, vybavena filtry na sání F7, na odvodu G4, EC motory, diagonální protiproudý rekuperátor s účinností min. 91% (pro daný průtok), vč. ovládacího panelu | sa | 1 | 0 | 20 | 0
3.2 | Čidlo CO nástěnné | ks | 2 | 0 | 20 | 0
3.3 | Uzavírací klapka D200 vč. servopohonu s 3-bodovou regulací, napájeno 230V | sa | 2 | 0 | 20 | 0
3.3a | Zpětné klapka samočinná D200 | ks | 1 | 0 | 20 | 0
3.4 | Přívodní vyústka dvouřadá hliníková s regulací 625x125, RAL dle stavby, vč. dopojného boxu 625x125/D200 | sa | 2 | 0 | 20 | 0
3.5 | Odvodní vyústka jednořadá hliníková, s regulací, 325x125,RAL dle stavby, vč. dopojného boxu 325x125/D160 | ks | 1 | 0 | 20 | 0
3.6 | Neobsazeno
3.7 | Talířový ventil plastový D200, vč. zděře | ks | 1 | 0 | 20 | 0
3.8 | Ohebná hadice hluktlumicí D200 | bm | 12 | 0 | 20 | 0
3.9 | Spiro potrubí v provedení SAFE do D250 vč. 50% tvarovek | bm | 14 | 0 | 20 | 0
3.10 | Tepelná izolace kaučuk, tl. 20mm s oplechováním | m2 | 6 | 0 | 20 | 0
3.11 | Tepelná izolace minerální vata s AL polepem, tl. 40mm | m2 | 16 | 0 | 20 | 0
3.12 | Montážní a spojovací materiál | sa | 1 | 0 | 20 | 0
3.13 | Odvod kondenzátu od VZT jednotky vč. sifonu pro odvod kondenzátu od VZT | sa | 1 | 0 | 20 | 0
3.25 | Montáž zařízení VZT | sa | 1 | 0 | 20 | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
Zař. č. 4 - Ostatní nezapočítané položky
4.1 | Doprava | sa | 1 | 0 | 20 | 0
4.2 | Zaregulování a zaškolení obsluhy | sa | 1 | 0 | 20 | 0
4.3 | Zprovoznění VZT zařízení | sa | 3 | 0 | 20 | 0
4.4 | Dokumentace skutečného provedení | sa | 1 | 0 | 20 | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
Cena celkem za D+M VZT |  |  |  | 0 |  | kč bez DPH

## D_1_4_1a VZT,elektro_kryci list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1.4.1a | Vzduchotechnika, část elektro | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
1.4.1A |  | VZDUCHOTECHNIKA, ČÁST ELEKTRO |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | MŠ Černopolní, zateplení budovy včetně výměny oken |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## D_1_4_1a VZT,elektro_rekapitula
Stavba : |  | MŠ Černopolní, zateplení budovy včetně výměny oken |  |  | Rozpočet : | 1.4.1a
Objekt : |  | 1.4.1A VZDUCHOTECHNIKA, ČÁST ELEKTRO |  |  | Vzduchotechnika, část elektro
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
700 | HODINOVÉ ZÚČTOVACI SAZBY |  |  |  |  | 0
M21d | Dodávky |  |  |  |  | 0
9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## D_1_4_1a VZT,elektro_polozky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | MŠ Černopolní, zateplení budovy včetně výměny oken |  | Rozpočet: | 1.4.1a
Objekt : |  | 1.4.1A VZDUCHOTECHNIKA, ČÁST ELEKTRO |  | Vzduchotechnika, část elektro
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
1 | 210810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
2 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111030 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00015
3 | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
4 | 34111036 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 75 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111036 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0002
5 | 210802306R00 | Šňůra CYSY 3 x 0,75 mm2 volně uložená | m | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
6 | 34143804 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 0,75 mm2 | m | 60 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 34143804 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7e-05
7 | 211800712R00 | Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 4x1 mm | m | 125 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
8 | 34121554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYSTY 4 x 1 mm | m | 125 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 34121554 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7e-05
9 | 210271293R00 | Ukončení kabelů na zařízení-celoplast. 3x2,5 mm2 | kus | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
10 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
11 | 220301024R00 | Lišta elektroinstalační V 43 | m | 150 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
12 | 34572170 | Lišta hranatá LH 15x10, délka 3m | m | 80 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 34572170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6e-05
13 | 34572174 | Lišta hranatá LHD 25x20, délka 3m | m | 40 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34572174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00015
14 | 34572176 | Lišta hranatá LHD 40x20, délka 3m | m | 30 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34572176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00027
15 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm | m | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
16 | 345710671 | Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2320 | m | 10 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 345710671 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
17 | 210010005R00 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 36 mm | m | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
18 | 345710673 | Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2332 | m | 10 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 345710673 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
19 | 211010002R00 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 | kus | 250 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
20 | 56284127 | Hmoždinka 8 PA HM 8/1 8/1x40 mm | 1000 k | 0.25 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 56284127 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0015
21 | 31142815.A | Vrut zápustný samořezný 3,9 x 45 mm | 1000 k | 0.25 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 31142815.A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
22 | Rm001 | Stahovací pásek - montáž | ks | 50 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
23 | 34572301 | Pásky stahovací SP 100 x 2,5 | 100 ks | 0.5 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34572301 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
24 | 34195 | Materiál pro elektroinstalaci | sada | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34195 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
25 | 210120425U00 | Mtž jistič nn 1pól -63A ve skříni | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
26 | 35822105 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-2B-1 | kus | 12 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35822105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00015
27 | 35822109 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35822109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00015
28 | 35822111 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35822111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00015
29 | 210112051R00 | Montáž instalačního vypínače 1-pól | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
30 | 35811770 | Instalační vypínač 20A -1pólový | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35811770 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00068
31 | 210130001R00V | Stykač vzduchový instalační 40 A 1pól | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
32 | 35825720.1210 | Relé instalační 12V DC, 10A, řazení 11 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35825720.121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00012
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 700 | HODINOVÉ ZÚČTOVACI SAZBY |  |  |  |  | 1
33 | 905 R01 | Hzs - úprava stávajících rozvaděčů | hod | 6 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
34 | 905 R04 | Hzs - instalace rozvaděčů na stěnu | hod | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
35 | 905 R07 | Hzs-koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 8 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
36 | 905 R08 | Hzs - revizní technik | hod | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
37 | 905 R09 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 700 HODINOVÉ ZÚČTOVACI SAZBY |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21d | Dodávky |  |  |  |  | 1
38 | 210190001R00 | Montáž celoplechových nebo plastových rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
39 | 3571616602 | Rozvodnice plastová na omítku 24 modulů vč. DIN lišty a svorkovnic, se zámkem | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
40 | 210122042UP | Mtž svodič přepětí | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
41 | 35889226994 | Přepěťová ochrana TN-S typ 2 (C) 1 fáz. | kus | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21d Dodávky |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  | 1
42 | 971033141R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC | kus | 13 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
43 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0032
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D_1_4_2 Hromosvod_kryci list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 001 | Hromosvod | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | ELEKTRO |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
MX16/01 |  | MŠ Černopolní - hromosvod |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## D_1_4_2 Hromosvod_rekapitulace
Stavba : |  | MX16/01 MŠ Černopolní - hromosvod |  |  | Rozpočet : | 001
Objekt : |  | 01 ELEKTRO |  |  | Hromosvod
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M46 | Zemní práce při montážích |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## D_1_4_2 Hromosvod_polozky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | MX16/01 MŠ Černopolní - hromosvod |  | Rozpočet: | 001
Objekt : |  | 01 ELEKTRO |  | Hromosvod
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
1 | 210800548R00 | Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně | m | 60 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
2 | 34140967 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 60 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 34140967 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00011
3 | 210220021R00 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 | m | 90 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
4 | 35441120 | Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm | kg | 85.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35441120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.001
5 | 210220002R00 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do D 10 mm | m | 120 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
6 | 15615225 | Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm | kg | 35.83 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15615225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.001
7 | 15615235 | Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm | kg | 17.86 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15615235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.001
8 | 210220361R00 | Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
9 | 354420912 | Tyč zemnicí ZT 2,0s 2000 mm zemnicí tyč se svorkou | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 354420912 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00786
10 | 210220101R00 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry | m | 140 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
11 | 35444180 | Drát 8AlMgSi T/4 | m | 140 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35444180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00013
12 | 35441422 | Podpěra vedení do zdiva PV 1a-30 (do zatepl.zdiva) | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35441422 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00028
13 | 35441560 | Podpěra vedení na plechové střechy PV 23 | kus | 102 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35441560 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00015
14 | 210220231R00 | Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stojan | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | 35441040 | Tyč jímací JT 3,5 3500 mm bez osazení | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35441040 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0041
16 | 210220301R00 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ | kus | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
17 | 35441996 | Svorka SR 3a | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35441996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0003
18 | 35441885 | Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm | kus | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35441885 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00011
19 | 35441925 | Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm svorka zkušební SZb | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35441925 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0002
20 | 35441905 | Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm svorka na okapové žlaby SOa | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35441905 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00028
21 | 210220302R00 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ | kus | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
22 | 35441860 | Svorka SJ 1 k jímací tyči | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35441860 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00039
23 | 35441865 | Svorka SJ 2 k zemnicí tyči připojování zemnicí pásky a kruhového vodiče k tyč | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35441865 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00042
24 | 35441851 | Svorka univerzální SUA - s jednou příložkou | kus | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35441851 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0001
25 | 210220321R00 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
26 | 35441938 | Svorka na vodovodní potrubí ST 04 G 1 1/4" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35441938 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00035
27 | 210220311R21 | Svorka hromosvod. na potrubí D 210-700+zhotovení | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
28 | 35441941210 | Svorka na VZT potrubí 210mm | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35441941210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00044
29 | 210220401R00 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
30 | 35441846 | Štítek označení | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35441846 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  |  | 1
31 | 460010024K | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru | kpl. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.03421
32 | 460200164RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy | m | 90 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
33 | 460560164RT1 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4 ruční zához rýhy | m | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M46 Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 1
34 | ZZ500000 | Nespecifikované práce | hod | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
35 | ZZ500001 | Koordinace s ostatními účastníky výstavby | hod | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
36 | ZZ500002 | Revize | kpl. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0