## elektro
poř.č. | popis položky | m.j. | výměra
ROZVÁDĚČE
1 | Rozváděč +R1.1.1 | ks | 1
specifikace viz dokument č. 4222.4a
2 | Rozváděč +R1.1.2 | ks | 1
specifikace viz dokument č. 4222.5a
3 | Dozbrojení stávajícího rozváděče +R1.1 2x jistič 20 A/ B/ 3 | kpl | 1
DEMONTÁŽE
4 | Demontáž stávajícího rozváděče +R1.1.1 | kpl | 1
5 | Demontáž stávajících svítidel | kpl | 1
6 | Demontáž stávajících koncových prvků | kpl | 1
7 | Demontáž stávajících rozvodů | kpl | 1
8 | Demontáž stávajících tras | kpl | 1
9 | Zjištění skutečného zapojení el. rozvodů, uvedení do beznapěťového stavu | kpl | 1
10 | Vyhledání stávajících zachovávaných obvodů | kpl | 1
KABELY A VODIČE
11 | Kabel CYKY 5x 10, vč. pevného uložení | m | 76
12 | Kabel CYKY 5x 6, vč. pevného uložení | m | 38
13 | Kabel CYKY 3x 2,5, vč. pevného uložení | m | 491
14 | Kabel CYKY 3x 1,5, vč. pevného uložení | m | 922
15 | Kabel CYKY 2x 1,5, vč. pevného uložení | m | 146
16 | Vodič H07V-K 1x 16, zž, vč. pevného uložení | m | 108
17 | Vodič H07V-K 1x 6, zž, vč. pevného uložení | m | 100
18 | Ukončení a zapojení kabelů v rozváděčích | kpl | 1
SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE
19 | Svítidlo S1, vč. montáže, specifikace dle výpočtů osvětlení | ks | 10
20 | Svítidlo S2, vč. montáže, specifikace dle výpočtů osvětlení | ks | 1
21 | Svítidlo S3, vč. montáže, specifikace dle výpočtů osvětlení | ks | 2
22 | Svítidlo S4, vč. montáže, specifikace dle výpočtů osvětlení | ks | 4
23 | Svítidlo S4 s nouzovým modulem pro 3 hod svícení, vč. montáže, specifikace dle výpočtů osvětlení | ks | 1
24 | Svítidlo S5, vč. montáže, specifikace dle výpočtů osvětlení | ks | 1
25 | Svítidlo S6, vč. montáže, specifikace dle výpočtů osvětlení | ks | 1
26 | Svítidlo S7, vč. montáže, specifikace dle výpočtů osvětlení | ks | 1
27 | Svítidlo S8, vč. montáže, specifikace dle výpočtů osvětlení | ks | 2
28 | Svítidlo S9, vč. montáže, specifikace dle výpočtů osvětlení | ks | 3
29 | Svítidlo S10, vč. montáže, specifikace dle výpočtů osvětlení | ks | 1
30 | Svítidlo S10 s nouzovým modulem pro 3 hod svícení, vč. montáže, specifikace dle výpočtů osvětlení | ks | 1
31 | Svítidlo S11, vč. montáže, specifikace dle výpočtů osvětlení | ks | 1
32 | Svítidlo S12, vč. montáže, atypické, lustr, řídící vstup DALI | ks | 6
33 | LED pásek pro osvětlení schodiště, vč. zdroje a montáže | ks | 1
34 | LED pásek pro osvětlení kuchyňské linky, vč. zdroje a montáže | ks | 1
35 | LED pásek pro osvětlení vitríny, vč. zdroje a montáže | ks | 1
36 | Svítidlo nouzové N1, baterie pro 3 hod svícení, kompletní, vč. montáže | ks | 5
37 | Svítidlo nouzové N2, baterie pro 3 hod svícení, kompletní, vč. montáže | ks | 3
38 | Svítidlo nouzové N3, baterie pro 3 hod svícení, kompletní, vč. montáže | ks | 1
39 | Svítidlo nouzové NP1, baterie pro 3 hod svícení, kompletní, vč. montáže | ks | 7
40 | Svítidlo nouzové NP2, baterie pro 3 hod svícení, kompletní, vč. montáže | ks | 4
41 | Ekologické poplatky - svítidla | ks | 58
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
42 | Ovládací panel DALI | ks | 2
43 | Řídící jednotka DALI pro 1x 64 adres | ks | 2
44 | Web server DALI | ks | 1
45 | Propojení komponent systému | kpl | 1
46 | Programování a oživení systému | kpl | 1
47 | Doprava technika | kpl | 1
48 | Vizualizace systému | kpl | 1
49 | Vyzkoušení funkcí systému | kpl | 1
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE
50 | Zásuvka jednoduchá, 230 V/ 16 A, kompletní, vč. rámečku a montáže | ks | 22
51 | Podlahová krabice typ A, vč. výzbroje, montáže a zapojení | ks | 1
52 | Ovládač tlačítkový, řaz. "1/0", kompletní, vč. montáže | ks | 2
53 | Spínač jednopólový, řaz. "1", kompletní, vč. montáže | ks | 13
54 | Spínač sériový, řaz. "5", s krytem, kompletní, vč. montáže | ks | 2
55 | Přepínač střídavý, řaz. "6", s krytem, kompletní, vč. montáže | ks | 2
INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL
56 | Krabice instalační přístrojová do zdi/ SDK, vč. montáže | ks | 60
57 | Krabice instalační odbočná, vč. svorek, montáže a zapojení | ks | 30
58 | Elektroinstalační trubka ohebná, korugovaná pr. 25 mm, vč. uložení | m | 15
59 | Kabelové příchytky, drobný spojovací a kotvící materiál | kpl | 1
VEDLEJŠÍ NÁKLADY
60 | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci (průrazy, vrtání, drážkování) | kpl | 1
61 | Doprava osob a materiálu | kpl | 1
62 | Zařízení a zabezpečení staveniště | kpl | 1
63 | Součinnost zhotovitele při uvedení do provozu | kpl | 1
64 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1
65 | Provozní a funkční zkoušky | kpl | 1
66 | Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání | kpl | 1
67 | Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu | kpl | 1
68 | Vypracování dokumentace pro údržbu | kpl | 1
69 | Funkční zkoušky nouzového osvětlení | kpl | 1
70 | Štítky a označení nouzového svítidla, vč. vypracování dok. nouz. osvětlení | kpl | 1
71 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1
72 | Certifikované utěsnění požárních prostupů | kpl | 1
73 | Revize | kpl | 1
74 | Kabelové štítky | kpl | 1
75 | Ekologická likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1
76 | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1
77 | Ochrana provedených prací | kpl | 1
OSTATNÍ NÁKLADY
78 | Zajištění realizační, výrobně technické, montážní, či dílenské dokumentace | ks | 1
79 | Zajištění dokumentace skutečného provedení | ks | 1
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
80 | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci | hod | 40