## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz (slepý rozpočet)
| Stavba: |  | 11284 | ZUŠ Střelice
| Objekt: |  | 01 | Stavební úpravy a půdní vestavba budovy
4474 | Rozpočet: |  | 11284/01 | Stavební úpravy a půdní vestavba budovy
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Stavební úpravy a půdní vestavba budovy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11284/01 | Stavební úpravy a půdní vestavba budovy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 11284_01 Pol
Výkaz (slepý rozpočet) | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11284 | ZUŠ Střelice | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stavební úpravy a půdní vestavba budovy | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 11284/01 | Stavební úpravy a půdní vestavba budovy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 353010.13 |  | 1062016.86 |  | 0 |  | 17.51 |  | 0 |  |  |  |  | 834.97 | [6 empty] | DIL
1 | 310238211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC | m3 | 0.59462 |  | 0 | 4278.33 | 2543.98 | 2416.67 | 1437 | 21 | 0 | 1.9245 | 1.14 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.794 | 2.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,228*4*0,652 |  | 0.59462 | [23 empty] | VV | 0
2 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.20864 |  | 0 | 6664.87 | 1390.56 | 3735.13 | 779.3 | 21 | 0 | 1.6824 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 6.868 | 1.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,6*0,652*0,2 |  | 0.20864 | [23 empty] | VV | 0
3 | 317941121RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 12 | t | 0.05328 |  | 0 | 37215.03 | 1982.82 | 12904.97 | 687.58 | 21 | 0 | 1.0995 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 18.175 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,6*3*11,1/1000 |  | 0.05328 | [23 empty] | VV | 0
4 | 342261112RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm | m2 | 13.56 |  | 0 | 792.62 | 10747.93 | 654.38 | 8873.39 | 21 | 0 | 0.02542 | 0.34 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.225 | 16.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s01 : 2,6*3,2-1,8+1,675*3,2-1,2+0,9*3,2 |  | 13.56 | [23 empty] | VV | 0
5 | 342261213RS2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, akustická desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm | m2 | 15.8736 |  | 0 | 1136.76 | 18044.47 | 784.24 | 12448.71 | 21 | 0 | 0.05167 | 0.82 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.452 | 23.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s10 : (2,1+2,108)*4,2-1,8 |  | 15.8736 | [23 empty] | VV | 0
6 | 342262112RS2 | Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm akustická desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 2x6 cm | m2 | 69.82 |  | 0 | 1370.84 | 95712.05 | 1069.16 | 74648.75 | 21 | 0 | 0.05508 | 3.85 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.021 | 141.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (5,1+1,805+3,65)*4-1,8*2+(2,3+5,5)*4 |  | 69.82 | [23 empty] | VV | 0
7 | 342262112RS4 | Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky požár. impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 2x6 cm | m2 | 12.2 |  | 0 | 1650.84 | 20140.25 | 1069.16 | 13043.75 | 21 | 0 | 0.05508 | 0.67 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.021 | 24.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (3,2+1,05)*3,2-1,4 |  | 12.2 | [23 empty] | VV | 0
8 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.6 |  | 0 | 678.8 | 1086.08 | 670.2 | 1072.32 | 21 | 0 | 0.1568 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.2226 | 1.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,6*1 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
9 | 342266111RA1 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace | m2 | 24.417 |  | 0 | 465.74 | 11371.97 | 524.26 | 12800.86 | 21 | 0 | 0.02135 | 0.52 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.958 | 23.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s9 : 3,9*3,5 |  | 13.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | s8 : (0,62+2,29)*3,7 |  | 10.767 | [23 empty] | VV | 0
10 | 342266111RT3 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, izolace tl.6 cm | m2 | 43.705 |  | 0 | 541.09 | 23648.34 | 507.91 | 22198.21 | 21 | 0 | 0.01409 | 0.62 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.927 | 40.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s4 : 1,05*1,1 |  | 1.155 | [23 empty] | VV | 0
|  | s7 : 2,4*3,7*2+2,8*3,7+(1,7*2+0,5)*3,7 |  | 42.55 | [23 empty] | VV | 0
11 | 342266111RU0 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl.2x12,5 mm, PIR tl.8 cm | m2 | 13.86 |  | 0 | 697.38 | 9665.69 | 511.62 | 7091.05 | 21 | 0 | 0.01818 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.934 | 12.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s6 : (1,8*2+2,7)*2,2 |  | 13.86 | [23 empty] | VV | 0
12 | 342266111RU1 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl.2x12,5 mm, Isover tl.12 cm | m2 | 8.32 |  | 0 | 738.38 | 6143.32 | 511.62 | 4256.68 | 21 | 0 | 0.01661 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.934 | 7.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,6*3,2 |  | 8.32 | [23 empty] | VV | 0
13 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 16.09 |  | 0 | 414.27 | 6665.6 | 557.73 | 8973.88 | 21 | 0 | 0.01373 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.011 | 16.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,64+2,1+4,5*1,15*2 |  | 16.09 | [23 empty] | VV | 0
14 | 342264091R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm | m2 | 16.09 |  | 0 | 44.64 | 718.26 | 18.36 | 295.41 | 21 | 0 | 0.00181 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.032 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 342265122RT6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 13.06 |  | 0 | 428.53 | 5596.6 | 704.47 | 9200.38 | 21 | 0 | 0.01522 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.235 | 16.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s05 : 13,06 |  | 13.06 | [23 empty] | VV | 0
16 | 30001 | Ohraničující stěna tl.410mm protipožární 2xopl MV tl.2x100mm+PIR tl.80mm + SDK protipožární tl.12,5 | m2 | 124.606 |  | 0 | 0 | 0 | 2800 | 348896.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (2,3+10,82+9,885+10+9,3+12)*1,2 |  | 65.166 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15*0,5*2 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | (5,8+4,5+1,5)*2,5+(2+2,6+3,7)*1,8 |  | 44.44 | [23 empty] | VV | 0
17 | 30002 | SDK obklad slloupů, pásků a vzpěr protipožární tl.15mm | m2 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 91000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 30003 | SDK obklad trámů protipožární tl.15mm | m2 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 23100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 30011 | Kazetový podhled minerální - rozebrání, úprava a doplnění v ploše | m2 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 13300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6,5*1+6*1+4*1+2,5*1 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
20 | 342262112RX4 | Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm akustická desky požár.tl.12,5 mm, minerál tl. 2x8 cm | m2 | 60.4 |  | 0 | 0 | 0 | 2720 | 164288 | 21 | 0 | 0.05508 | 3.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 2.021 | 122.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s3 : (8,5+7,5+5)*3,2-1,8*2-1,6*2 |  | 60.4 | [23 empty] | VV | 0
21 | 342265122RX6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt desky protipožární tl.2x12,5 mm, bez izolace | m2 | 309.9 |  | 0 | 443.86 | 137552.21 | 786.14 | 243624.79 | 21 | 0 | 0.01522 | 4.72 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.235 | 382.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 14*4 |  | 56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 18*5+4*5+22*5+4*5+10 |  | 250 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,9 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 241343.31 |  | 932517.94 |  | 0 |  | 102.71 |  | 0 |  |  |  |  | 1337.09 | [6 empty] | DIL
22 | 411321515R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 | m3 | 1.914 |  | 0 | 4152.12 | 7947.16 | 582.88 | 1115.63 | 21 | 0 | 2.5251 | 4.83 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.987 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,64*0,15+4,5*1,15*0,12*2+2,1*0,06 |  | 1.914 | [23 empty] | VV | 0
23 | 411354255R00 | Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 40 mm tl. 0,75 mm | m2 | 18.45 |  | 0 | 894.95 | 16511.83 | 68.05 | 1255.52 | 21 | 0 | 0.01059 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.135 | 2.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 411362021R00 | Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari | t | 0.98017 |  | 0 | 33723.59 | 33054.85 | 8366.41 | 8200.5 | 21 | 0 | 1.1047 | 1.08 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 15.211 | 14.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | schodiště : (3,64+4,5*1,15*2+2,1)*3,08/1000*1,2 |  | 0.05947 | [23 empty] | VV | 0
|  | hřeb.deska : 920,7/1000 |  | 0.9207 | [23 empty] | VV | 0
25 | 430321514R00 | Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 | m3 | 0.74517 |  | 0 | 4144.6 | 3088.43 | 2035.4 | 1516.72 | 21 | 0 | 2.5251 | 1.88 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.7695 | 2.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,15428*0,3*1,15*28/2 |  | 0.74517 | [23 empty] | VV | 0
26 | 430361825R00 | Výztuž schodišťových konstrukcí křivočarých z oceli B500B (10 505) | t | 0.07452 |  | 0 | 39968.88 | 2978.48 | 33861.12 | 2523.33 | 21 | 0 | 1.0323 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 60.8 | 4.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,74517*0,1 |  | 0.07452 | [23 empty] | VV | 0
27 | 40001 | Ocel.kce schodiště vč.povrch.úpravy, D+M stavební připomoc (kapsy, zapravení atd.) | kg | 1009.76 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 111073.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 40002 | Ocel.kce stropu vč.povrch.úpravy, D+M stavební připomoc (kapsy, zapravení atd.) | kg | 257.82 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 28360.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | U220 : 214,62 |  | 214.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | U140 : 43,2 |  | 43.2 | [23 empty] | VV | 0
29 | 411324110R00 | Spřažená hřebíková deska, tl. 60 mm | m2 | 80.3 |  | 0 | 334.62 | 26869.99 | 1465.38 | 117670.01 | 21 | 0 | 0.24478 | 19.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.3897 | 272.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 411324112R00 | Spřažená hřebíková deska, tl. 90 mm | m2 | 306.3 |  | 0 | 492.63 | 150892.57 | 2157.37 | 660802.43 | 21 | 0 | 0.24478 | 74.98 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.3897 | 1038.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 50145.75 |  | 79419.95 |  | 0 |  | 2.8 |  | 0 |  |  |  |  | 93 | [6 empty] | DIL
31 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 5.5228 |  | 0 | 329.09 | 1817.5 | 682.91 | 3771.58 | 21 | 0 | 0.03566 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.1842 | 6.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (1,2+2,6*2)*0,652+0,3*3+1,5*0,3 |  | 5.5228 | [23 empty] | VV | 0
32 | 631591105R00 | Násyp pod podlahy z granulátu | m3 | 4.2657 |  | 0 | 2581.97 | 11013.91 | 853.03 | 3638.77 | 21 | 0 | 0.2 | 0.85 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.836 | 7.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (114,6+66,89)*0,01 |  | 1.8149 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,63+2,10+2,64+45,9)*0,04 + 6,4*0,05 |  | 2.4508 | [23 empty] | VV | 0
33 | 632411104RT1 | Vyrovnávací stěrka tl. 3 mm samonivelační stěrka | m2 | 241.23 |  | 0 | 135.78 | 32754.21 | 139.22 | 33584.04 | 21 | 0 | 0.007 | 1.69 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.254 | 61.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 632417102R00 | Opravná cementová hmota | m2 | 18.291 |  | 0 | 249.31 | 4560.13 | 185.69 | 3396.46 | 21 | 0 | 0.00335 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.342 | 6.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty | m2 | 241.23 |  | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 6392.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.046 | 11.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 60001 | Povrchová úprava (SP-PS+Studio+pen.nátěr) | m2 | 18.291 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 27436.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,64+(0,155+0,3)*1,15*28 |  | 18.291 | [23 empty] | VV | 0
37 | 60002 | Zateplení sloupku u okna vikýře v podkroví MV tl.150mm, v.1,1m, š.180mm+tenkovrstvá omítka | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 563.44 |  | 195879.16 |  | 0 |  | 0.01 |  | 2.56 |  |  |  |  | 32.14 | [6 empty] | DIL
38 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 41.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 | 34.17 | 123.01 | 431.33 | 1552.79 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.27 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.939 | 3.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,8*2 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
40 | 971033581R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC | m3 | 0.5216 |  | 0 | 38.86 | 20.27 | 3026.14 | 1578.43 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 1.8 | 0.94 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 6.661 | 3.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 0,2*2*0,652*2 |  | 0.5216 | [23 empty] | VV | 0
41 | 974031167R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné | m | 4.8 |  | 0 | 14.35 | 68.88 | 341.15 | 1637.52 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.081 | 0.39 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.812 | 3.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 1,6*3 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
42 | 762331922R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m | m | 72.1 |  | 0 | 4.69 | 338.15 | 185.81 | 13396.9 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0.01232 | 0.89 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2778 | 20.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 110/130 : 1,4*2 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 100/140 : 3,5*11 |  | 38.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 80/200 : 4,6*2+2,4*3+2,4*4+2,4*2 |  | 30.8 | [23 empty] | VV | 0
43 | 762331941R00 | Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m | m | 2.8 |  | 0 | 4.69 | 13.13 | 300.81 | 842.27 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.02475 | 0.07 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.4493 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 180/220 : 2,8 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
44 | 90001 | Vybourání montované stěny vč.likvidace | m2 | 43.3656 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 10841.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,1*4,2+2,108*4,2+6,423*4 |  | 43.3656 | [23 empty] | VV | 0
45 | 90002 | Doplnění podlahy po bourané příčce m.č.205 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 90003 | Vytvoření otvoru ve střeše pro okno 660-780/1398-1600 vč.následného zapravení | ks | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 116000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2+12+15 |  | 29 | [23 empty] | VV | 0
47 | 90004 | Vytvoření otvoru ve střeše pro okno 1340/1600 vč.následného zapravení | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 35000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 90005 | Bourání otvoru pro schodiště v trámovém stropu vč.likvidace suti | m2 | 11.395 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 3988.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,3*2,15 |  | 11.395 | [23 empty] | VV | 0
49 | 90006 | Vyříznutí stávajícího SDK obkladu svislé šachty u stávajícího schodiště š.300mm zpětné zapravení SDK desky, tmelení, nátěr | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
50 | 90007 | Hasící přístroj přenosný 21A | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 111832.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 232.77 | [6 empty] | DIL
51 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 123.028 |  | 0 | 0 | 0 | 909 | 111832.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.892 | 232.77 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 582096.98 |  | 183014.48 |  | 0 |  | 5.32 |  | 0 |  |  |  |  | 315.86 | [6 empty] | DIL
52 | 711491172RZ2 | Provedení izolace, na ploše vodorovné, ochrannou textilií včetně dodávky textilie geoNETEX | m2 | 145 |  | 0 | 39.22 | 5686.9 | 64.28 | 9320.6 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.112 | 16.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 713111111RT2 | Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 148.9 |  | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 15411.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.18 | 26.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 145+3,9 |  | 148.9 | [23 empty] | VV | 0
54 | 713111130RT1 | Montáž tepelné izolace spodem, vložená 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 16.09 |  | 0 | 6.65 | 107 | 102.85 | 1654.86 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.181 | 2.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | schodiště : 16,09 |  | 16.09 | [23 empty] | VV | 0
55 | 713111130RT2 | Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 306 |  | 0 | 6.65 | 2034.9 | 205.35 | 62837.1 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.362 | 110.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 56+250 |  | 306 | [23 empty] | VV | 0
56 | 713111211RK6 | Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů vč.dodávky fólie AL170 | m2 | 306 |  | 0 | 49.68 | 15202.08 | 103.32 | 31615.92 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.18 | 55.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | 56+250 |  | 306 | [23 empty] | VV | 0
57 | 713111231RS2 | Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů vč.dodávky fólie AL 170 | m2 | 148.9 |  | 0 | 77.64 | 11560.6 | 80.36 | 11965.6 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.14 | 20.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | s4+5 : 145+3,9 |  | 148.9 | [23 empty] | VV | 0
58 | 713121111R00 | Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé | m2 | 486.06 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 22358.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 38.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 236,73*2 |  | 473.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,2*3 |  | 12.6 | [23 empty] | VV | 0
59 | 713191100RT9 | Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie | m2 | 238.8 |  | 0 | 10.6 | 2531.28 | 40.2 | 9599.76 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 16.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 178,9+53,3+4,5+2,1 |  | 238.8 | [23 empty] | VV | 0
60 | 765799313RL2 | Montáž fólie, přelepení spojů podstřešní difúzní fólie | m2 | 148.9 |  | 0 | 68.43 | 10189.23 | 80.57 | 11996.87 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12 | 17.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
61 | 283765490R | Deska izolační PIR, Alu fólie tl. 80 mm | m2 | 336.6 |  | 0 | 651 | 219126.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.81 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 306*1,1 |  | 336.6 | [23 empty] | VV | 0
62 | 607153590R | Deska dřevovláknitá, tl. 20 mm | m2 | 537.46 |  | 0 | 248 | 133290.08 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 2.69 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 488,6*1,1 |  | 537.46 | [23 empty] | VV | 0
63 | 6315085921R | Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI, tl. 60 mm | m2 | 17.699 |  | 0 | 143.5 | 2539.81 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 16,09*1,1 |  | 17.699 | [23 empty] | VV | 0
64 | 631508602R | Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS, tl. 100 mm | m2 | 163.79 |  | 0 | 186.5 | 30546.84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 148,9*1,1 |  | 163.79 | [23 empty] | VV | 0
65 | 631508603R | Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS, tl. 120 mm | m2 | 163.79 |  | 0 | 224 | 36688.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00192 | 0.31 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 148,9*1,1 |  | 163.79 | [23 empty] | VV | 0
66 | 631508606R | Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS, tl. 180 mm | m2 | 336.6 |  | 0 | 334.5 | 112592.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 0.97 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 306*1,1 |  | 336.6 | [23 empty] | VV | 0
67 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 5.3179 |  | 0 | 0 | 0 | 1176 | 6253.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.831 | 9.74 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
68 | 72001 | Zdravotechnika | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 72002 | Zařizovací předměty | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
70 | 73001 | Topení | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 237333.5 |  | 280502.08 |  | 0 |  | 11.12 |  | 0 |  |  |  |  | 259.42 | [6 empty] | DIL
71 | 762332931RV1 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod bez dodávky řeziva | m | 6.4 |  | 0 | 5.83 | 37.31 | 229.67 | 1469.89 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.342 | 2.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50/200 : 2*1+1,2*2+1*2 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
72 | 762332932RV1 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod bez dodávky řeziva | m | 79 |  | 0 | 7.27 | 574.33 | 279.73 | 22098.67 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.416 | 32.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 100/200 : 2*7+3,5+1,5*2+3+2,5+2*2 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 100/140 : 3,5*14 |  | 49 | [23 empty] | VV | 0
73 | 762332933RV1 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod bez dodávky řeziva | m | 6 |  | 0 | 7.99 | 47.94 | 333.51 | 2001.06 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.496 | 2.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 140/200 : 3*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
74 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky | m3 | 1.6698 |  | 0 | 1724 | 2878.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 0,05*0,2*6,4*1,1 |  | 0.0704 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,1*0,2*30*1,1 |  | 0.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,1*0,14*49*1,1 |  | 0.7546 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,14*0,2*6*1,1 |  | 0.1848 | [23 empty] | VV | 0
75 | 762512245R00 | Položení podlah pod PVC šroubováním | m2 | 716.4 |  | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 123579 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.281 | 201.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 178,9+53,3+4,5+2,1 |  | 238.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 238,8 |  | 238.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 238,8 |  | 238.8 | [23 empty] | VV | 0
76 | 762811210RT3 | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm | m2 | 3.9 |  | 0 | 204.75 | 798.53 | 90.25 | 351.98 | 21 | 0 | 0.01426 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.162 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | 76201 | Dodávka řeziva vč.nátěru | m3 | 1.6698 |  | 0 | 0 | 0 | 9000 | 15028.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
78 | 76202 | OK stropu a krovu vč.povrch.úpravy, D+M | kg | 185 |  | 0 | 0 | 0 | 99 | 18315 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
79 | 76203 | Latě do pohledu KVH 60/40mm vč.požadované povrchové úpravy, D+M | m | 866 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 77940 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 866 |  | 866 | [23 empty] | VV | 0
80 | 59597000R | Deska sádrovláknitá tl. 10 mm | m2 | 265.221 |  | 0 | 252.5 | 66968.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0115 | 3.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 241,11*1,1 |  | 265.221 | [23 empty] | VV | 0
81 | 59597010R | Deska sádrovláknitá tl.12,5 mm | m2 | 530.442 |  | 0 | 313 | 166028.35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 7.96 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 241,11*2*1,1 |  | 530.442 | [23 empty] | VV | 0
82 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 11.1089 |  | 0 | 0 | 0 | 1775 | 19718.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.751 | 19.45 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1424000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
83 | 76601 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, EI-30 C2-DP3, Rw 32dB, 900/1970, D+M T/1, popis viz výpis výrobků | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 75000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | 76602 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, EI-30 C2-DP3, 800/1970, D+M T/2, popis viz výpis výrobků | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 13000 | 26000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
85 | 76603 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, 600/1970, D+M T/3, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
86 | 76604 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, 700/1970, D+M T/4, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
87 | 76605 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, 800/1970, D+M T/5, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
88 | 76606 | Parapet okenní vnitřní 1550x400mm, D+M T/6, popis viz výpis výrobků | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
89 | 76610 | Střešní okno celodřevěné kyvné, el.ovládání 780/1600, D+M T/10, popis viz výpis výrobků | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 360000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uw ≤ 1,10 W/m2K, tau v = 0,68 | [25 empty] | POP
|  | elektrické otevírání (motorická jednotka + řídící set) | [25 empty] | POP
|  | trojsklo, instalační set | [25 empty] | POP
|  | kombi lemování do profilované krytiny | [25 empty] | POP
|  | izolační rám+plis.manžeta+montážní doplněk | [25 empty] | POP
|  | venkovní roleta elektrická | [25 empty] | POP
90 | 76611 | Střešní okno celodřevěné kyvné, el.ovládání 1340/1600, D+M T/11, popis viz výpis výrobků | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 45000 | 225000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uw ≤ 1,10 W/m2K, tau v = 0,68 | [25 empty] | POP
|  | elektrické otevírání (motorická jednotka + řídící set) | [25 empty] | POP
|  | trojsklo, instalační set | [25 empty] | POP
|  | kombi lemování do profilované krytiny | [25 empty] | POP
|  | izolační rám+plis.manžeta+montážní doplněk | [25 empty] | POP
|  | venkovní roleta elektrická | [25 empty] | POP
91 | 76612 | Střešní okno celodřevěné kyvné, 780/1600, D+M T/12, popis viz výpis výrobků | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | 210000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uw ≤ 1,10 W/m2K, tau v = 0,68 | [25 empty] | POP
|  | otevírání madlem v horní části křídla+ovládací tyč teleskopická | [25 empty] | POP
|  | trojsklo, instalační set | [25 empty] | POP
|  | kombi lemování do profilované krytiny | [25 empty] | POP
|  | izolační rám+plis.manžeta+montážní doplněk | [25 empty] | POP
|  | venkovní roleta elektrická (motorická jednotka+řídící set) | [25 empty] | POP
92 | 76613 | Střešní okno celodřevěné kyvné, 1340/1600, D+M T/13, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uw ≤ 1,10 W/m2K, tau v = 0,68 | [25 empty] | POP
|  | otevírání madlem v horní části křídla+ovládací tyč teleskopická | [25 empty] | POP
|  | trojsklo, instalační set | [25 empty] | POP
|  | kombi lemování do profilované krytiny | [25 empty] | POP
|  | izolační rám+plis.manžeta+montážní doplněk | [25 empty] | POP
|  | venkovní roleta elektrická (motorická jednotka+řídící set) | [25 empty] | POP
93 | 76614 | Střešní okno celodřevěné kyvné, 660/1398, D+M T/14, popis viz výpis výrobků | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 120000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uw ≤ 1,10 W/m2K, tau v = 0,68 | [25 empty] | POP
|  | elektrické otevírání (motorická jednotka+řídící set) | [25 empty] | POP
|  | trojsklo, instalační set | [25 empty] | POP
|  | kombi lemování do profilované krytiny | [25 empty] | POP
|  | izolační rám+plis.manžeta+montážní doplněk | [25 empty] | POP
|  | venkovní roleta elektrická | [25 empty] | POP
94 | 76615 | Střešní okno celodřevěné kyvné, el.ovládání 660/980, D+M T/15, popis viz výpis výrobků | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uw ≤ 1,10 W/m2K, tau v = 0,68 | [25 empty] | POP
|  | otevírání madlem v horní části křídla+ovládací tyč teleskopická | [25 empty] | POP
|  | trojsklo, instalační set | [25 empty] | POP
|  | kombi lemování do profilované krytiny | [25 empty] | POP
|  | izolační rám+plis.manžeta+montážní doplněk | [25 empty] | POP
95 | 76616 | Střešní okno celodřevěné kyvné, 660/1398, D+M T/16, popis viz výpis výrobků | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 240000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uw ≤ 1,10 W/m2K, tau v = 0,68 | [25 empty] | POP
|  | otevírání madlem v horní části křídla+ovládací tyč teleskopická | [25 empty] | POP
|  | trojsklo, instalační set | [25 empty] | POP
|  | kombi lemování do profilované krytiny | [25 empty] | POP
|  | izolační rám+plis.manžeta+montážní doplněk | [25 empty] | POP
|  | venkovní roleta elektrická (motorická jednotka+řídící set) | [25 empty] | POP
96 | 76617 | Střešní okno celodřevěné kyvné, 1340/1600, D+M T/17, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uw ≤ 1,10 W/m2K, tau v = 0,68 | [25 empty] | POP
|  | otevírání madlem v horní části křídla+ovládací tyč teleskopická | [25 empty] | POP
|  | trojsklo, instalační set | [25 empty] | POP
|  | kombi lemování do profilované krytiny | [25 empty] | POP
|  | izolační rám+plis.manžeta+montážní doplněk | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 76000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
97 | 76701 | Dveřní zavírač s ramínkem, D+M Z/1, popis viz výpis výrobků | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 42000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | 76702 | Zábradlí schodiště vč.povrch.úpravy (227,23kg), D+M | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
99 | 76703 | Zábradlí před oknem vč.povrchové úpravy (7,63kg), D+M | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
100 | 76721 | Střešní poklop s úpravou pro napojení na střechu 600/600, D+M K/1, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 137.09 |  | 10452.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.86 | [6 empty] | DIL
101 | 771130211R00 | Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm | m | 24.22 |  | 0 | 0 | 0 | 216.5 | 5243.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.377 | 9.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,16+0,3)*42+1,3*2+2,3 |  | 24.22 | [23 empty] | VV | 0
102 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 24.22 |  | 0 | 5.66 | 137.09 | 100.84 | 2442.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.154 | 3.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
103 | 77191 | Dlažba - dodávka | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
104 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 98.2306 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 766.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 128529.03 |  | 184633.24 |  | 0 |  | 0.91 |  | 0 |  |  |  |  | 176.5 | [6 empty] | DIL
105 | 77601 | Podlaha povlaková z linolea, lepená - montáž | m2 | 241.23 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 72369 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 241,23 |  | 241.23 | [23 empty] | VV | 0
106 | 77602 | Podlaha povlaková z linolea, lepená - dodávka | m2 | 265.353 |  | 0 | 484.37 | 128529.03 | 190.63 | 50584.24 | 21 | 0 | 0.00343 | 0.91 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.66517 | 176.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez vyrovnání podkladu | [25 empty] | POP
|  | 241,23*1,1 |  | 265.353 | [23 empty] | VV | 0
107 | 77604 | Soklová lišta - montáž | m | 166.8 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 16680 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 15,3+6,5+6,1+6,6+8,4+27,6+55,6+11,7+29 |  | 166.8 | [23 empty] | VV | 0
108 | 77605 | Soklová lišta - dodávka | m | 175 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 35000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
109 | 77607 | Sokl z fabionu, D+M | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 5433.62 |  | 48814.72 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 42.01 | [6 empty] | DIL
110 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 28.043 |  | 0 | 25.7 | 720.71 | 28.7 | 804.83 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
111 | 781475124R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60 x 60 cm | m2 | 28.043 |  | 0 | 168.06 | 4712.91 | 837.94 | 23498.35 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.448 | 40.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1,75*1,16+1,75*2+1,57*1,6*2 |  | 10.554 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,1+2,0)*2,0+1,05*2,28+1,05*1,5+1,05*0,4 |  | 10.589 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,45+0,6)*2+(0,6+0,8)*2 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
112 | 78101 | Dodávka obkladu | m2 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 22400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
113 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 521.368 |  | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 2111.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 10811.56 |  | 67986.05 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 118.32 | [6 empty] | DIL
114 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální | m2 | 880.4202 |  | 0 | 5.59 | 4921.55 | 18.71 | 16472.66 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03248 | 28.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
115 | 784195212R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 880.4202 |  | 0 | 6.69 | 5890.01 | 58.51 | 51513.39 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10191 | 89.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 15,8736*2+69,82*2 |  | 171.3872 | [23 empty] | VV | 0
|  | 13,56*2+12,2*2+60,4*2+124,606+13,86+42,55+8,32+10,767+13,65 |  | 386.073 | [23 empty] | VV | 0
|  | 309,9+13,06 |  | 322.96 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
116 | 21001 | Elektroinstalace | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
117 | 24001 | Vzduchotechnika | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11359.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.06 | [6 empty] | DIL
118 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 427 | 546.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.933 | 1.19 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
119 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 2.5589 |  | 0 | 0 | 0 | 271.5 | 694.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.653 | 1.67 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
120 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.5589 |  | 0 | 0 | 0 | 275.5 | 704.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 1.25 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
121 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 48.6182 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 1215.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
122 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.5589 |  | 0 | 0 | 0 | 391.5 | 1001.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.942 | 2.41 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
123 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 5.1177 |  | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 223.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.105 | 0.54 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
124 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 2.5589 |  | 0 | 0 | 0 | 2725 | 6972.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZTI
Stavebník | OBEC STŘELICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 111/1, STŘELICE
Stavba | STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA ZUŠ STŘELICE
Zdravotechnika
Položka | Popis (obchodní názvy jsou pouze příklady splňující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled viditelných prvků) | počet MJ | MJ | Cena MJ | Cena Celkem
Vodovod
1 | Potrubí Ekoplastik EVO PP-RCT S4 20x2,3 | 11 | m |  | 0
2 | Potrubí Ekoplastik EVO PP-RCT S4 25x2,8 | 14 | m |  | 0
3 | Izolace Mirelon PRO 20x20 mm | 11 | m |  | 0
4 | Izolace Mirelon PRO 25x20 mm | 14 | m |  | 0
5 | Kulový kohout s vypouštěním 3/4" | 1 | ks |  | 0
6 | Pojistná a zpětná armatura k zásobníku TV, D 3/4" | 1 | ks |  | 0
7 | Elektrický zásobníkový ohřívač vody tlakový, pod spotřebič, objem 15 litrů, příkon 2 kW, např. DZD TO 15 IN | 1 | ks |  | 0
8 | Hydrantový systém D19 se stálotvarou hadicí 30 m - Nástěnný hadicový naviják s tvarově stálou hadicí dle ČSN 730873 a ČSN EN 671-1, barva červená nebo bílá, zavírání na kličku nebo zámek, dvířka plechová, rozměr skříně 650 mm x 650 mm x 200 mm | 1 | soubor |  | 0
9 | Proplach potrubí | 1 | soubor |  | 0
10 | Tlaková zkouška potrubí | 1 | soubor |  | 0
11 | Konečná tlaková zkouška vodovodu | 1 | soubor |  | 0
Potrubí splaškové kanalizace
1 | Potrubí HT 32 | 0.5 | m |  | 0
2 | Potrubí HT 40 | 1 | m |  | 0
3 | Potrubí HT 50 | 6 | m |  | 0
4 | Potrubí HT 75 | 4.5 | m |  | 0
5 | Potrubí HT 110 | 6 | m |  | 0
6 | Potrubí PE DN 100 UV stabilní 0,5 m | 1 | ks |  | 0
7 | Přivzdušňovací ventil HL903, DN 50 | 1 | ks |  | 0
8 | Větrací hlavice HL 810, DN 110 | 1 | ks |  | 0
9 | Sifon HL 21 | 1 | ks |  | 0
10 | Kontrolní prohlídky kanalizace | 1 | soubor |  | 0
11 | Zkoušky těsnosti kanalizace | 1 | soubor |  | 0
| Cena celkem |  |  |  | 0

## ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
Stavebník | OBEC STŘELICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 111/1, STŘELICE
Stavba | STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA ZUŠ STŘELICE
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (dodávka vč.montáže)
Položka | Označení na výkrese | Umístění v č.m. | Popis (obchodní názvy jsou pouze příklady splňující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled viditelných prvků) | Příklad výrobku splňujícího technické parametry, požadavky na kvalitu a vzhled |  | počet MJ | MJ | cena za MJ | Cena celkem
|  |  |  | výrobce | kód výrobce
1 | VF1 | 303 | Závěsná výlevka keramická s plastovou mřížkou | JIKA | H851049 | 1 | ks |  | 0
2 |  |  | Vyrovnávací protihluková sada pro závěsná WC | JIKA | H892695 | 1 | ks |  | 0
3 |  |  | Podomítkový modul pro závěsnou výlevku - systém se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, včetně rohového ventilu R 1/2" na vodě, včetně připojovacího kolene D100, 90° na kanalizaci | JIKA | H893607 | 1 | soubor |  | 0
4 |  |  | Panel set pro upevnění rámu do bočních stěn | JIKA | H893650 | 1 | ks |  | 0
5 |  |  | Splachovací tlačítko Single/Dual flush, ruční aktivace, barva bílá | JIKA | A890095000 | 1 | ks |  | 0
6 |  |  | Páková nástěnná dřezová baterie s otočným ramínkem, chrom, průtok baterie 12 litrů/minutu, rozteč baterie 150 mm. | Hansgrohe | 31825000 | 1 | ks |  | 0
7 | WC1 | 304 | Závěsný klozet bez oplachového kruhu. Rimless, horizontální odpad, se systém dvojitého splachování, barva bílá, povrchová úprava pro snadnější údržbu a vyšší životnost, včetně instalační sady | JIKA MIO | H8207141000001 | 1 | ks |  | 0
8 |  |  | WC sedátko s poklopem, duroplast, odnímatelné, nerez úchyty | JIKA MIO | H891710 | 1 | ks |  | 0
9 |  |  | WC systém pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem, ukotvení na zem a do zadní zdi, fixace do profilů SDK, odpadní koleno DN 90/110 | JIKA | H895652 | 1 | soubor |  | 0
10 |  |  | Panel set pro upevnění rámu do bočních stěn | JIKA | H893650 | 1 | ks |  | 0
11 |  |  | Vyrovnávací protihluková sada pro závěsná WC | JIKA | H892695 | 1 | ks |  | 0
12 | U1 | 305 | Umývadlo 50 x 41 cm, s otvorem pro baterii, bílé | JIKA LYRA | H8143810001041 | 2 | ks |  | 0
13 |  | 308 | Podomítkový modul pro umyvadla | JIKA | H895659 | 2 | soubor |  | 0
14 |  |  | Páková stojánková umyvadlová baterie s výpustí, chrom, průtok 5 litrů/min., ramínko je ve výšce 9,3 cm | Hansgrohe | HG248 | 2 | ks |  | 0
15 |  |  | Sifon umyvadlový DN 40, s odpadním ventilem, 5/4", bez vtoku, plast | JIKA DOMINO | H890730 | 2 | ks |  | 0
16 |  |  | Výpusť umyvadlová click/clack 5/4" celokovová, velká zátka | TRINNITY | VCCV 651 | 2 | ks |  | 0
17 |  |  | Ventil rohový COMFORT, 1/2" x 3/8", chrom, filtr | Schell | 05212 | 4 | ks |  | 0
18 |  |  | Sanitární flexi hadice, vícevrstvé potrubí, M10X1" dlouhý - G3/8", délka 35 cm | Merabell | MRBM0010 | 4 | ks |  | 0
19 | D 1 | 305 | Dřez 480x400x190 mm, spodní montáž, zabudování do skříňky min. š. 600 mm, nerez, ANX 110-48, ANTON, včetně přepadu a výpusti | Franke | FRA122.0204.649 | 1 | ks |  | 0
20 |  |  | Sifon dřezový pro úsporu místa 6/4"x50 - bez vtoku, Multi, včetně odbočky pro připojení myčky | Franke | FRA112.0066.085 / 1325.00 | 1 | ks |  | 0
21 |  |  | Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou | Franke | FRA115.0623.055 | 1 | ks |  | 0
22 |  |  | Ventil rohový COMFORT, 1/2" x 3/8", chrom, filtr | Schell | 05212 | 2 | ks |  | 0
23 |  |  | Sanitární flexi hadice, vícevrstvé potrubí, M10X1" dlouhý - G3/8", délka 35 cm | Merabell | MRBM0010 | 2 | ks |  | 0
|  |  | Cena celkem | [5 empty] | 0

## VYTÁPĚNÍ
Stavebník |  | OBEC STŘELICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 111/1, STŘELICE
Stavba |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA ZUŠ STŘELICE
VYTÁPĚNÍ
Položka | Obj.č. | Popis (obchodní názvy jsou pouze příklady splňující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled viditelných prvků) | počet MJ | MJ | cena za MJ | Cena celkem
1 |  | Kotel plynový kondenzační Viessmann Vitodens 100 B1HF-M 17kW | 1 | soubor
spotřebič v provedení nezávislém na vzduchu v místnosti,
ekvitermní regulace s venkovním čidlem
2 |  | Odkouření plynového kotle Viessmann | 1 | soubor | 0
1 |  | Potrubí měděné, lisované spoje, 28x1,5 | 44 | m |  | 0
2 |  | Izolace potrubí D28, tl. 50 mm, lambda 0,037 W/m/K | 44 | m |  | 0
3 |  | Izolace stávajícího potrubí D28, tl. 50 mm, lambda 0,037 W/m/K | 40 | m |  | 0
|  | Podlahové vytápění teplovodní, suchý systém, 235 m2 | 1 | soubor
4 |  | HR-PB HETTA DD 15X1,5 ORANŽOVÁ 200 M - GA1 Polybutenová trubka gabotherm HR-PB DD 15x1,5 oranžová 1600 m | 1600 | m |  | 0
5 |  | GT-M-PK 15/15 - GA5 Multi press spojka z mosazi, pro napojení trubek gabotherm® | 7 | ks |  | 0
6 |  | GT-SR 25, ČERNÁ - GA1 Ochranná trubka GT-SR 25 - 60 m | 60 | m |  | 0
7 |  | GT-RB 15/18 - GA2 Vodicí oblouk trubek z nárazuvzdorného plastu, pro ohyb trubek gabotherm® o 90 °C. | 34 | ks |  | 0
8 |  | GT-SH 15 OPĚRNÉ POUZDRO POM - GA5 opěrné pouzdro z polybutenu pro kalibrování trubky gabomax® 15x1,5 mm u násuvných spojek. Pouze pro rozdělovače VSS | 34 | ks |  | 0
9 |  | GTF-VSS 8 1" PUSH FIT ROZDĚLOVAČ NEREZ - GA6 Rozdělovač 1" s integrovanými násuvnými spojkami, pouze pro trubky PB gabotherm® hetta 15 x 1,5 mm. OBSAHUJE: dvě tělesa z ušlechtilé oceli osazených do protihlukově izolovaných držáků, odvzdušňovací a plnicí soupravu, regulační armatury a průtokoměry | 1 | ks |  | 0
10 |  | GTF-VSS 9 1" PUSH FIT ROZDĚLOVAČ NEREZ - GA6 Rozdělovač 1" s integrovanými násuvnými spojkami, pouze pro trubky PB gabotherm® hetta 15 x 1,5 mm. OBSAHUJE: dvě tělesa z ušlechtilé oceli osazených do protihlukově izolovaných držáků, odvzdušňovací a plnicí soupravu, regulační armatury a průtokoměry | 1 | ks |  | 0
11 |  | Uzavírací kohout 1" GT-AVR 1" | 2 | pár |  | 0
12 |  | SKŘÍŇ PODOMÍTKOVÁ DO 9 OKRUHŮ - GA6 Skříň podomítková - pro instalaci pod omítku/do zdi. Skládá se ze základní skříně a předního lakovaného rámu.Skřiň je zhotovena z pozinkovaného plechu 0,8 mm. Viditelná část je lakovaná barvou RAL 9003. | 2 | ks |  | 0
13 |  | SYSTÉMOVÁ DESKA KB 15 20, RA 150 MM - GA2 Systémová deska KB 15 20, RA 150 mm - 9 ks v balení -** **8,64 m, systémová deska s integrovanou tepelnou izolací 20 mm pro suchý systém podlahové vytápění, pro trubky d 15-16 mm | 28 | balení |  | 0
14 |  | Dilatační pás GTF-RDS - 25 m | 275 | m |  | 0
15 |  | Prostorový termostat Alpha Control RD 25203-60N5 230V s časovým programem, nástěnný digitální určený k regulaci prostorové teploty. možnost nastavení týdenního nebo denního programu i útlumového provozu. zobrazuje čas, časovou osu, teplotu, servisní menu. protimrazová ochrana. | 6 | ks |  | 0
16 |  | PŘIPOJOVACÍ ELEKTRICKÁ LIŠTA 230 V ALPHA BASIS DIRECT – STANDARD PLUS - GA7 k jednoduchému propojení prostorových termostatů řady Alpha a elektrotermických pohonů, napájení 230 V, pro 6 prostorových termostatů a 15 elektrotermických pohonů, Druh ochrany IP 20, třída ochrany II, možnost spínání zdroje tepla a oběhového čerpadla. | 2 | ks |  | 0
17 |  | ELEKTROTERMICKÝ POHON, VTZ 22C-230NC2 230V; NC - GA7, bez proudu uzavřen, ukazatel stavu otevření, druh ochrany IP 44,třída ochrany II, výkon 2,5 W, přípojné vedení 2 x 0,75mm (1,0 m dlouhé), 230 V/24 V. Otevírací čas 3/5 min. 230/24 V | 15 | ks |  | 0
18 |  | Napuštění systému topnou vodou včetně případné úpravy doplňovací vody (do 200 litrů) | 1 | soubor |  | 0
19 |  | Topné a provozní zkoušky, tlaková zkouška (okruh podlahovka) | 1 | soubor |  | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0

## EL - rek
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## EL - pol
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Rozvaděč RP3
Přístrojovou náplň je nutno překontrolovat
dle projektové dokumentace - na případné rozdíly
upozornit prostřednictvím žádosti o dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Náslené změny
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
Specifikace je provedena v programu Verox 1.9.0.6
Specifikace dle výkresu č. D.1.4.04
1 | Oceloplechová rozvodnice na povrch IP40/IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvodnice bude zabudovaná do konstrukce stěny
575x600x147mm (d x v x hl), uzamykatelná, bílé
plné dveře, do 63A , 72modulů - kompletní
Příslušenství rozvaděče
2 | Schránka na výkresy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Štítek popisný | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Štítek na přístroje | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Třípólový jistič 20B-3, 20A, 10kA | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Proudový chránič 25-4-030A-G, 25A, 30mA, 10kA | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Oblouková ochrana s nadproudovou ochranou | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10C-1N, 10A, 6kA
8 | Oblouková ochrana s nadproudovou ochranou | Ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16B-1N, 16A, 6kA
9 | Oblouková ochrana s nadproudovou ochranou | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10B-1N, 16A, 6kA
10 | Oblouková ochrana s nadproudovou ochranou | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6B-1N, 16A, 6kA
11 | Vypínač 40-3, 40A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | SVODIČ BLESK. PROUDU TŘ. SPD1+2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kombinovaný svodič pro systém TN-C,
75 kA (10/350), 180 kA (8/20), 3póly
13 | Svorka 2,5mm2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Svorka 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Vývodka Pg16 12-14 mm | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Vývodka Pg29 24-26 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VK | Drobný nespecifikovaný montážní materiál - | sd | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
kabelové žlaby, lišty, propoj. dráty apod. -
bude upřesněno v dílenské dokumentaci rozvaděče
VK | Směrové značení vodičů | sd | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Popisovací návlečky cílového značení vodičů
a jejich osazení -
bude upřesněno v dílenské dokumentaci rozvaděče
VK | Vypracování dílenské dokumentace | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VK | Projektová upřesnění a nepředvidatelné náklady | pr | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3% z celkového materiálu a montáže
| Rozvaděč RP3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
| Rozvaděč RP3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Elektromontáže
Elektromontážní práce a materiál je nutno překontrolovat
dle projektové dokumentace - na případné rozdíly
upozornit prostřednictvím žádosti o dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Náslené změny
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
Specifikace je provedena v programu Verox 1.9.0.6
Svítidla
Výměry dle výkresu č. D.1.4.05-07
Ceny vč. montáže svítidel a zdrojů
31 | "A1" Svítidlo LED, přisazené, 3375lm, 27.9W, IP40 | ks | 43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | "A2" Svítidlo LED, vestavné, 3375lm, 27.9W, IP40 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | "B1" Svítidlo LED, kulaté, přisazené, 2909lm, 25.7W, IP54 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | "C1" Svítidlo LED, vestavné downlight, 2256lm, 20.1W,IP40 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | "D1" Svítidlo LED, přisazené, 2509lm, 17.9W, IP20 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | "E1" Svítidlo LED, přisazené, 1865lm, 12W, IP43 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | "F1" Svítidlo LED, přisazené, 5340lm, 39W, IP66 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | "N1" LED nouzové protipanoické s AKU zdrojem, 1hod., | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
přisazené, 1.2W, 360lm, IP20
194 | "NP1" LED nouzové únikové s piktogramem s AKU zdrojem | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1hod., 3W, 155lm, IP65
196 | Recyklační příspěvek na svítidlo | ks | 103 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalace
Výměry dle výkresu č. D.1.4.05-07
51 | Montáž rozvaděče RP3 do stěny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | Ocelová konstrukce všeobecně | kg | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | Ocelová konstrukce pro svítidlo do 5kg | ks | 103 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabice pod omítku
54 | Přístrojová bez víka | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | Odbočná s víkem | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | Odbočná s víkem a se svorkovnicé | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | Přístrojová bez víka dvojnásobná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | Přístrojová bez víka trojnásobná | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabice do SDK, zateplení
59 | Přístrojová bez víka univerzální | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | Odbočná s víkem | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | Odbočná s víkem a se svorkovnicé | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | Přístrojová bez víka dvojnásobná | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | Krabice na povrch prázdná s víkem, IP54 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | Svorka krabicová, bezšroubová - 3x1-2,5mm2 | ks | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vypínače - barvu určí zákazník
65 | Jednopólový vypínač do krabice - komplet, IP 20 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | Seriový přepínač do krabice - komplet, IP 20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | Střídavý přepínač do krabice - komplet, IP 20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvky
68 | Dvojnásobná, 2x(2P+PE), 250VAC,16A, IP20,zapuštěná,bílá | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | Dvojnásobná, 2x(2P+PE), 250VAC,16A , IP20, bílá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
s přep. ochranou SPD3, zapuštěná
70 | Dvojnásobná, 2x(2P+PE), 250VAC,16A , IP44, | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
s přep. ochranou SPD3, na povrch
71 | Zásuvka 3P+PE+N, 400VAC,16A, IP44,zapuštěná, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | Nehořlavá podložka pod zásuvku na dřevo, 10x10cm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | Datová zásuvka 2xRJ45, IP20, zapuštěná, bílá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | Datová zásuvka 2xRJ45, IP20, na povrch, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | Časový spínač pod vypínač, 230VAC, 5-150W, IP20, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
nastavení zpoždění 1s až 90min.
75 | Trubka ohebná d20 | m | 420 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra 90+70+20+120+70+50 = 420m
76 | Trubka ohebná d40 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra 1 x 20 = 20m
77 | Trubka elektroinstalační tuhá d20 vč. příchytek a kolen | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra 2 x 5 = 10m
78 | Trubka elektroinstalační tuhá d25 vč. příchytek a kolen | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra 1 x 10 = 10m
79 | Trubka s požární odolností d25 vč. kolen | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 5+10 = 15m
80 | Příchytka požárně odolná pro trubku d25 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | Lišta PVC 40x40mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra 1 x 10 = 10m
82 | Lišta PVC 20x20mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra 2+3+5 = 10m
Kabely, šňury
83 | CYKY-O 2x1,5 , pod omítkou | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 2 x 5 = 10m
84 | CYKY-O 2x1,5 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 5 x 3 = 15m
85 | CYKY-O 3x1,5 , pod omítkou | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 2 x 5 = 10m
86 | CYKY-O 3x1,5 , pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 10+20+5 = 35m
87 | CYKY-J 3x1,5 , pod omítkou | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 5+15+5 = 25m
88 | CYKY-J 3x1,5 , pevně | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 20+155+85+60+40 = 360m
89 | CYKY-J 3x2,5 , pod omítkou | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 25+25+10 = 60m
90 | CYKY-J 3x2,5 , pevně | m | 325 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 95+25+80+65+60 = 325m
91 | CYKY-J 5x1,5 , pevně | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 5+15+5+20+10+20 = 75m
92 | CYKY-J 5x2,5 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 20+20 = 40m
93 | CYKY-J 5x10 , volně - pouze montáž | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 1 x 5 = 50m
94 | CYKY-J 5x10 , pevně - pouze montáž | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 1 x 5 = 50m
95 | CYSY-D 2x0.75, pevně | m | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 110+310+60+240+80 = 800m
96 | Flexo šňůra s vidlicí, bílá, 2m, 3x1.5mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | Kabel FTP cat. 5e, volně | m | 420 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra 90+70+20+120+70+50 = 420m
98 | 1-CXKH-V 3x1,5, pod omítkou | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 1x5 = 5m
99 | 1-CXKH-V 3x1,5, volně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 1x15 = 15m
100 | Montáž regulátoru otáček - dodávka VZT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | Spínací zásuvka týdenní, 230VAC, 16A, 3600W, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LCD displlej
102 | Montáž ovládací jednotky oken - dodávka oken | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
103 | Montáž dezdrátového ovladače oken - dodávka oken | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
104 | Montáž stávajícího svítidla přemístěného - vestavné | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
600x600mm
105 | Ukončení kabelu do 5x2.5 mm2 | ks | 670 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
106 | Ukončení kabelu do 5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
107 | Zařízení wi-fi, přenosová rychlost 1167Mbps, anténní systém | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MIMO 2x2 (2x3 dBi), napájení Poe, rozhraní RJ45,
anténa vestavná, průměr 160mm, osazení do místnosti
Pospojování
108 | Vodič jednožílový H07V-K-1G6 (CYA6), zatažení v trubce-ze/žl | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 10+30 = 40m
109 | Detto, H07V-K-1G16 (CYA16) | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 5+5+20 = 30m
110 | trubka ohebná d20, pod omítku vč. protah. drátu | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 10+30 = 40m
111 | Trubka elektroinstalační tuhá d25 vč. příchytek a kolen | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
protah. drátu, do podlahy
Výměra 1 x 6 = 6m
112 | Ukončení H07V-K do 16 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
113 | Ekvipotenciální svorkovnice bez krytu/PPAS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
114 | Krabice s víkem pod omítku pro PPAS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
115 | Krabice MX na povrch prázdná s víkem, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
116 | Skříň datového rozvaděče 19" 32U 800x1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
800x1525x1000mm (d x v x hl), uzamykatelná, IP20, 91.8kg
VK | Drobný materiál pospojování: svorky, šrouby, pásky ap. | sd | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Bude dáno požadavky při vlasní montáži
Ostatní
117 | Požární tmel - na průchod kabelu stěnou 320ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
118 | Požární ucpávka - průchod kablelů stěnami, stropy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do prům. 150mm-komplet
119 | Systém požárního odvětrání osazený na stávající tři okna | sd | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodavatel např. Alfil, v.o.s.
Centrála v protipožárním provedení vč. Aku baterie 1ks
Motory Slimchain/800mm 3ks
Montážní sada 3ks
Montáž kabeláže po okně 3ks
Příplatel za barvu RAL (hnědá)
Montáž+elektrické zapojení vč. dopravy
VK | Drobný nespecifikovaný mont. materiál a práce elektro- | sd | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
installace: šroubky, podložky, vruty, dráty, sádra, omítková
barva, malta ap. pro elektroinstalaci.
Bude dáno požadavky při vlasní montáži
120 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - HZS | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zednická výpomoc - úprava kolem osazených prvků,
osazených rozvaděčů a po drážkování
121 | HZS - Spolupráce s revizním technikem | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
122 | HZS - Komplexní vyzkoušení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
123 | HZS - Zabezpečení pracoviště | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
124 | HZS - Doložení dokladů ke kolaudaci | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
125 | HZS - Demotáže stávající elektroinstalace ve stavebně | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
upravovaných místnostech
126 | HZS - Naprogramování ovládání oken (žaluzie+otevírání) | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
127 | HZS - Úprava stávající elktroinstalace ve stavebně | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| upravovaných místnostech | [6 empty] | 0 | 0
128 | HZS - Zkreslení skutečného stavu | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
129 | KOORDINACE POSTUPU PRACI | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S ostatnimi profesemi
130 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Revizni technik - zkoušky + revizní zpráva
VK | SMĚROVÉ ZNAČENÍ VODIČŮ | sd | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Popisovací návlečky cílového značení vodičů
a jejich osazení
VK | Projektová upřesnění a nepředvidatelné náklady | pr | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3% z celkového materiálu a montáže
| Instalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Úprava bleskosvodu
Výměry dle výkresu č. D1.4.08
201 | Drát AlMgSi Ø 8 mm, polotvrdý | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výměra: 5+10+15+45 = 75m
202 | SS svorka spojovací | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
203 | SJ 1 svorka k jímací tyči | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
204 | Podpěra vedení pod tašky - dle typu stáv. taškové krytiny | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
205 | Jímací tyč AlMgSi 1500mm (dutý profil) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
206 | Jímací tyč AlMgSi 2000mm (dutý profil) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
207 | Izolovaný držák s příchytkou a destičkou na stěnu, | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
L = 690mm, izolační délka 605mm
208 | Izolovaný držák s páskovou objímkou na potrubí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D=50-300mm, L = 690mm, izolační délka 605mm
VK | Drobný nespecifikovaný mont. materiál a práce | sd | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
svorky, hmoždinky,
přivaření svorky, vruty, apod. - dle potřeby dodaného
montážního bleskosvodního materiálu
208 | HZS - Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| HZS - Stavba a demontáž lešení montážní firmy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
209 | HZS - Zabezpečení pracoviště | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
210 | HZS - Úprava stávajícího bleskosvodu | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
211 | HZS - Zkreslení skutečného stavu | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
212 | KOORDINACE POSTUPU PRACI | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S ostatnimi profesemi
213 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Revizni technik - zkoušky + revizní zpráva
VK | Projektová upřesnění a nepředvidatelné náklady | pr | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3% z celkového materiálu a montáže
| Úprava bleskosvodu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál 4.5% z materiálu | pr | 4.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poznámka: HZS = Hodinové zúčtovací sazby
VK = Vlastní kalkulace, dle obdobných zakázek a na základě
vlastních zkušeností
Upozornění:
a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž,
zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých
jednotkových cen.
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření,
inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy,
provozní řády, manuály a revize v českém jazyce.
Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz
po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské
dokumentace a dokumentace skutečného provedení.
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná
k získání kolaudačního souhlasu stavby.
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky,
zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto
soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání,
instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a
prožezů.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako
například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření
skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření ¨
související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s
výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a
přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná
dočasná dopravní omezení atd.
ch)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná
se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů
výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští
použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného
řešení, které splňuje minimál.
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je
projektová dokumentace !!
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a
výměry uvedené ve výkazu výměr.
V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit
ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o
dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné
změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

## VZT
PROJEKČNÍ ROZPOČET
Poz. číslo | Název: Půdní nástavba Střelice | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Zař. č. 1 - Větrání hygienického zázemí
1.01 | Odvodní ventilátor radiální podomítkový s těsnou zpětnou klapkou 50m3/h / 120Pa | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
1.02 | Výfuková hlavice vč. izolace a oplechování izolace - viz výkresová část PD D160 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.10 | Spiro potrubí v provedení s gumovým břitovým těsněním vč. tvarovek do D100 | bm | 5 |  |  |  | 0 | 0
1.11 | T-kus s přípravou na odvod kondenzátu D100 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.12 | Tepelná/hluková izolace kaučuk s AL polepem tl 25mm | m2 | 3 |  |  |  | 0 | 0
| Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem zař. č. 1: | [5 empty] | 0 | 0
Zař. č. 2 - Odtah pece
2.01 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí D200 600m3/h / 200Pa | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Zpětná klapka DN200 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Spojovací manžeta DN200 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Přepínač otáček nástěnný třípolohový + vypnuto | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.02 | Zákryt nerezový 1550x950, v=400mm (rozměry ověřit před dodávkou) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.03 | Výfuková hlavice vč. izolace a oplechování izolace - viz výkresová část PD D200 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.10 | Spiro potrubí v provedení s gumovým břitovým těsněním vč. tvarovek do D200 | bm | 12 |  |  |  | 0 | 0
2.11 | T-kus s přípravou na odvod kondenzátu D200 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.12 | Tepelná/hluková izolace kaučuk s AL polepem tl 25mm | m2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
| Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem zař. č. 2: | [5 empty] | 0 | 0
Zař. č. 3 - Klimatizace
3.01 | Kondenzační jednotka Split (Qch=3,5kW) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.02 | Nástěnná KLM jednotka vč. infraovladače a integrovaného wi-fi modulu(Qch=3,5kW) | ks | 1
3.03 | Kondenzační jednotka Multi Split s distributorem (Qch=14,1kW) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.04 | Kazetová KLM jednotka vč čelní desky a infraovladače (Qch=5,3kW) | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
3.05 | Distribuční box chladiva | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.10 | Cu potrubí 10/20 vč. kaučukové izolace a komunikačního kabelu | bm | 6 |  |  |  | 0 | 0
| Cu potrubí 6/12 vč. kaučukové izolace a komunikačního kabelu | bm | 24 |  |  |  | 0 | 0
| Cu potrubí 6/10 vč. kaučukové izolace a komunikačního kabelu | bm | 8 |  |  |  | 0 | 0
3.11 | Konzola pro osazení venkovní KLM jednotky na střechu | kpl | 2 |  |  |  | 0 | 0
3.12 | Prostup střechou - pozinkovaná trouba D100 - viz. Výkresová část PD | kpl | 2 |  |  |  | 0 | 0
3.13 | Odvod kondenzátu | bm | 20 |  |  |  | 0 | 0
| Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem zař. č. 3: | [5 empty] | 0 | 0
Zař. č. O - Ostatní
O.1 | Doprava materiálu | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
O.2 | Zkoušky technologie zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
O.3 | Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
O.4 | Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
O.5 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
O.6 | Zvedací a manitupační plošiny, jeřábová technika | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem ostatní: | [5 empty] | 0 | 0
| Cena celkem: | [5 empty] | 0
Poznámka:
1) Cena je uvedena v Kč bez DPH
2) V cenové nabídce není zahrnuta cena za stavební práce, elektro, ZTI