Název stavby:	Výměna střešní krytiny a kuchyňského vybavení v ZŠ Sudkov

Investor:	Obec Sudkov, Sudkov 96, 788 21

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Zpracovatel : 	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12, 787 01 Šumperk

583 215 988, frys@frys.cz

Číslo zakázky : 	21/14

V Šumperku : 	1/2021

# B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku

Stavební pozemek je beze změn, jedná se pouze o výměnu krytiny střešního pláště nad objektem základní školy v obci Sudkov.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Není zde uplatněna žádná výjimka.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Během prací na dokumentaci měl projektant k dispozici tyto průzkumy a měření:

- Stávající stav současného objektu školy.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Netýká se.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Netýká se.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stávající beze změny.

i) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Žádné.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Netýká se.

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na dopravní infrastrukturu a technickou infrastrukturu města je stávající, zcela beze změn.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Výměna střešní krytiny nevyvolá nutnost dalších souvisejících investic.

m) seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje a provádí

p.č.192 	– vlastnictví investora

n) seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo nebo bezpečnostní pásmo

Žádné ochranné a bezpečnostní pásmo nevznikne

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Jedná se o stavbu stávající.

- Objekt je stavbou pro vzdělávání a výchovu mladistvých.

- Jedná se o stavbu trvalou

- Zcela beze změny.

- Žádná stanoviska nebyla požadována.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – netýká se.

- Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

Zcela beze změny – projekt řeší jen výměnu stávající krytiny z asfaltového šindele a  alukrytu za krytinu  poplastovaného plechu.

- Základní bilance stavby: spotřeby médií apod. stávající beze změny.

- Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci, členění do etap apod.

Předpokládá se zahájení stavby v průběhu roku 2021.

Stavební práce proběhnou v jedné etapě.

- Orientační náklady stavby – cca 6 mil kč bez DPH.

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o výměnu již dosloužilé krytiny na objektu ZŠ v Sudkově.

Projekt řeší náhradu stávající krytiny (Bonský šindel a alukrytové šablony) za krytinu z poplastovaného plechu ve formě klikových šablon imitujících falcovanou krytinu, falcovaná krytina bude použita na jehlanové části střechy. Střecha bude provedena včetně souvisejících klempířských prvků a provedení nových bleskosvodů.

## B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Beze změny.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Tuto problematiku projekt neřeší – je beze změny.

## B.2.5 Bezpečnost užívání stavby

Realizovaný objekt dle projektové dokumentace má všechny předpoklady pro bezpečné užívání, jsou zde uplatněny všechny bezpečnostní požadavky vyhlášek a norem.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební a architektonické řešení

Stavební a architektonické řešení je podrobně popsáno v technické zprávě k tomuto projektu. Jsou zde přesně uvedeny jednotlivé konstrukce podle jejich typu, konstrukční systém objektu apod.

b) konstrukční a materiálové řešení

Viz Technická zpráva

c) mechanická odolnost a stabilita

Výměna krytiny nezasahuje do statických konstrukcí objektu – tudíž nemá vliv na mechanickou odolnost stavby.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Netýká se.

b) výčet technických a technologických zařízení

Netýká se.

## B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Nové požárně bezpečnostní řešení navrhovaných stavebních úprav není potřeba.

## B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana.

Beze změny.

energetická náročnost stavby

Netýká se.

posouzení využití vlivu alternativních zdrojů energií

S alternativními zdroji energie se v tomto projektu nepočítá – beze změny.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zcela beze změny.

## B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Netýká se, výměna krytiny nemá vliv na tento fenomén.

b) ochrana před bludnými proudy

Netýká se..

c) ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se.

d) ochrana před hlukem

Nebyla předmětem projektu, tudíž se opět netýká.

e) protipovodňová opatření

Výměna krytiny nemá vliv na protipovodňová opatření.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Netýká se.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stávající beze změny

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Netýká se.

# B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Dopravní řešení zůstává beze změny.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Dopravní připojení zůstává beze změny.

c) doprava v klidu

Beze změny.

d) pěší a cyklistické stezky

Stavby se netýká.

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Nebudou.

b) použité vegetační prvky

Žádné.

c) biotechnická opatření

Netýká se.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavební úpravy jsou navrženy v tradiční stavební technologii.

Práce na stavbě v nočních hodinách se nepředpokládají.

V průběhu výstavby budou učiněna opatření k zamezení prašnosti, okolí stavby nebude zatíženo nadměrným prášením.

V průběhu realizace stavby budou při aplikaci produktů s obsahem těkavých látek na volných prostranstvích použity všechny dostupné možnosti k omezení emisí – obtěžování obyvatel zápachem bude eliminováno.

V průběhu stavby bude veškerý stavební odpad dodavatelskou firmou tříděn a odvážen na řízenou skládku. Likvidace odpadu bude prováděna v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavby a oprávněnou organizací, která provozuje skládku odpadů.

Výstavbou a provozem elektrických zařízení nedojde ke škodlivým ekologickým vlivům na okolí. Elektrická energie patří ve fázi rozvodu a spotřeby k ušlechtilým zdrojům energie, která nemá negativní vliv na ekologii prostředí. Realizace stavby rovněž neovlivní vodní hospodářství.

Zatřídění odpadu je provedeno v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č.376/2001 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady řeší Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb.

| Číslo odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Likvidace odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 170201 | Dřevo | O | A |
| 170202 | Sklo | O | B |
| 170302 | Asfaltové směsi | O | A |
| 170405 | Železo | O | B |

Legenda kategorie odpadů :

O …….. ostatní odpady		N……. nebezpečný odpad

Likvidace odpadu:

A ……... bude uloženo na povolenou skládku

B ……... Sběrné suroviny

Nakládání s odpady :

Nakládání s odpady vzniklými na stavbě je uvedeno v části 1. k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Netýká se.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Netýká se.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Netýká se.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavbou nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Navrhovaná stavba splňuje všechny požadavky na stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva.

# B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro přístup na staveniště budou využity zpevněné komunikace obce Sudkov.

Pro realizaci stavby budou na základě domluvy s majitelem objektu (investorem akce) využity stávající přípojky vody a elektřiny. Způsob a místo napojení bude předmětem smlouvy mezi investorem a dodavatelem stavby.

b) odvodnění staveniště

Není potřeba.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je uvažováno v zadní části u tělocvičny – zde vede místní komunikace, na kterou se staveniště napojí.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nemá žádný vliv na okolní pozemky a stavby. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora. Prostor zařízení staveniště bude oploceno a přístupno přes uzamykatelnou bránu – bude zde zamezen vstup nepovolaným osobám.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Celá plocha staveniště bude v průběhu realizace oplocena plotem výšky 1,8 m, přístup na pozemek bude uzamykatelný. Kácení dřevin zde není uplatněno.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Plochy budou po ukončení stavby vyčištěny a uvedeny do původního stavu - zařízení staveniště je dočasné.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Netýká se.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V průběhu stavby bude veškerý stavební odpad dodavatelskou firmou tříděn a odvážen na řízenou skládku. Likvidace odpadu bude prováděna v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavby a oprávněnou organizací, která provozuje skládku odpadů.

Elektrická energie patří ve fázi rozvodu a spotřeby k ušlechtilým zdrojům energie, která nemá negativní vliv na ekologii prostředí. Realizace stavby rovněž neovlivní vodní hospodářství.

Se vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Zatřídění odpadu dle jednotlivých druhů a kategorií bude v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů) a způsob likvidace odpadu bude určen dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb.

Z hlediska nakládání s odpady budou splněny následující podmínky:

Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí.

Stavebník bude odpady vznikající při stavbě přednostně využívat v rámci této stavby.

Odpady, které není možno využít na stavbě, budou odevzdány oprávněné osobě ke zneškodnění (příslušná skládka).

Stavebník bude dodržovat i další povinnosti původce odpadů vyjmenované v § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně vedení evidence odpadů předkládané při kontrolách a při kolaudaci stavby.

V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo jiných odpadů obsahujících nebezpečné látky je nutný souhlas k likvidaci NO, použít k jeho likvidaci firmu, která tento souhlas vlastní nebo tyto odpady musí být odevzdány oprávněné osobě ke zneškodnění (skládka S-NO).

Zatřídění odpadu je provedeno v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb.: Tabulka třídění odpadů viz. výše.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce se týkají výkopů pro zateplení soklové části zdiva - zemní práce jsou minimální, přebytek zeminy bude odvezen na skládku.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Celá stavba je navržena v tradiční stavební technologii, při použití běžných mechanizačních prostředků. Práce na stavbě v nočních hodinách se nepředpokládají. V průběhu výstavby budou učiněna opatření k zamezení prašnosti, okolí stavby nebude zatíženo nadměrným prášením. V průběhu realizace stavby budou při aplikaci produktů s obsahem těkavých látek na volných prostranstvích použity všechny dostupné možnosti k omezení emisí-obtěžování obyvatel zápachem bude eliminováno. Při stavebních pracích nedojde k poškození stávajících vodních děl ani ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při realizaci stavby je nutno ze strany dodavatele dodržovat veškeré obecně platné předpisy, normy, vyhlášky a nařízení k zajištění bezpečnosti práce. Zejména je třeba se řídit nařízením vlády 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, uvedených v § 1 až 9 shora uvedeného nařízení. Dále je třeba v plném rozsahu respektovat a dodržovat další požadavky na staveniště uvedené v přílohách č.1,2,3 a 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Požadavek na Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude řešen v souladu se zákonem č. 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Netýká se.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Netýká se.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou požadovány žádné speciální požadavky.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude prováděna v jedné pracovní etapě-stavební objekt "SO 01".

Postup výstavby:

- příprava staveniště

- provedení hrubé stavby

- dokončovací práce, provedení povrchových úprav, úklid staveniště

p) plán kontrolních prohlídek stavby

- Kontrola provedení bezpečnostních opatření na staveništi, kontrola oplocení staveniště

- Kontrola provedení pojistné hydroizolační fólie

- Kontrola stavby před dokončením, uvedení do původního stavu okolí stavby

V Šumperku, 1/2021

Vypracoval : Ing. Pavel Langer