Výpočet dostatečné vzdálenosti

Zákazník/objednatel:

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

- Izolační hodnota km: 1

Úroveň potenciálu: -2 m

Rozměry hlavní budovy:

Délka: 12 m

Šířka: 45 m

Výška okapu: 12.5 m

Výška hřebenu: 19.1 m

Zobrazení – střecha shora

Zobrazení – 3D

Zobrazení – střecha nahoře

Krytina střechy:

Zobrazení dostatečné vzdálenosti v řezu A-A

Principem elektricky izolovaného bleskosvodu je dodržení minimálně dostatečné vzdálenosti „s“ mezi jímací soustavou a svody a vodivými předměty stavby připojenými k vnitřní soustavě vyrovnání potenciálu.

Vypracoval: Ing. Pavel Matura