## Krycí list
SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Vlastní staveb. úpravy sokolovny | JKSO |  | Vlastní staveb. úpravy sokolovny
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | k.ú. Bobnice, p.p.č. st. 7/2, č.p. 23 |  | Měrná jednotka |  |  | k.ú. Bobnice, p.p.č. st. 7/2, č.p. 23
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
100 |  | Stavební úpravy budovy sokolovny |  | Náklady na m.j. |  |  | Stavební úpravy budovy sokolovny
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| MON |  |  |  | 0
| Vedlejší náklady | 0 | % | zařízení staveniště | 0
| Ostatní náklady |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 100 Stavební úpravy budovy sokolovny |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 01 k.ú. Bobnice, p.p.č. st. 7/2, č.p. 23 |  | Vlastní staveb. úpravy sokolovny
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | HSV |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | HSV |  |  | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní |  | HSV |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | HSV |  |  | 0
64 | Výplně otvorů |  | HSV |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | HSV |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | HSV |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | HSV |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | HSV |  |  | 0
711 | Izolace proti vodě |  | PSV |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  | PSV |  |  | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | PSV |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  | PSV |  |  | 0
728 | Vzduchotechnika |  | PSV |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | PSV |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | PSV |  |  | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  | PSV |  |  | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | PSV |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  | PSV |  |  | 0
783 | Nátěry |  | PSV |  |  | 0
784 | Malby |  | PSV |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  | MON |  |  | 0
M44 | Montáže stabilních hasících zařízení |  | MON |  |  | 0
8 | Trubní vedení - přípojka vodovodu |  | HSV |  |  | 0
730 | Vytápění |  | PSV |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | PSU |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Položky
Slepý položkový rozpočet
S: | 100 | Stavební úpravy budovy sokolovny
O: | 01 | k.ú. Bobnice, p.p.č. st. 7/2, č.p. 23
R: | 01 | Vlastní staveb. úpravy sokolovny
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
1 | 310239411RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 4.2877 |  | 0
|  | zazdívka m 1.08 : 2,5*2,45*0,6 |  | 3.675
|  | dtto m 1.12c : 0,95*2,15*0,3 |  | 0.6128
2 | 317121047RT2 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm | kus | 11 |  | 0
|  | přízemí : 7 |  | 7
|  | suterén : 4 |  | 4
3 | 317121047RT4 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm | kus | 1 |  | 0
|  | suterén : 1 |  | 1
4 | 317121049RT2 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 375 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 250 x 24,9 x 10 cm | kus | 1 |  | 0
5 | 317145317R00 | Překlad pórobet. plochý PSF III/2000 100x124x2500 | kus | 2 |  | 0
6 | 317168140R00 | Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x3500 mm | kus | 1 |  | 0
7 | 317321311R00 | Beton překladů železový C 16/20 | m3 | 0.60456 |  | 0
|  | m 1.02 a 1.03 : (2,95+2*0,3)*0,53*0,24 |  | 0.4516
|  | m 1.12a a 1.13a : (1,95+2*0,3)*0,25*0,24 |  | 0.153
8 | 317351107R00 | Bednění překladů - zřízení | m2 | 5.101 |  | 0
|  | m 1.02 a 1.03 : 2,95*0,53+2*(2,95+2*0,3)*0,25 |  | 3.3385
|  | m 1.12a a 1.13a : 1,95*0,25+2*(1,95+2*0,3)*0,25 |  | 1.7625
9 | 317351108R00 | Bednění překladů - odstranění | m2 | 5.101 |  | 0
10 | 317361161R00 | Výztuž ztužujících věnců kleneb z oceli 10505 (R) | t | 0.01513 |  | 0
|  | 0,605*0,025 |  | 0.0151
11 | 317941125R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší | t | 0.41168 |  | 0
|  | U240 : (3,6*2+2,6*2)*0,0332 |  | 0.4117
12 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm | m2 | 124.1375 |  | 0
|  | m 1.02 : 2,0*2,75+3,1*2,75+0,25*0,7+3,0*2,25-0,8*2,0*3 |  | 16.15
|  | m 1.13b : (1,45+1,0)*2,5-0,7*2,0 |  | 4.725
|  | m 1.12a a 1.13a : 2,0*2,25-0,7*2,0*2 |  | 1.7
|  | m 1.12b a 1.12c : (1,2+2,0)*2,5-0,7*2,0*2+0,25*0,7 |  | 5.375
|  | m 1.11 : (1,5+1,6)*3,5-0,7*2,0 |  | 9.45
|  | m 1.09 a 1.10 : (3,15+5,0*2+0,9+5,95)*3,5-0,8*2,0*4-1,0*2,0 |  | 61.6
|  | sut soc zař : (5,15+2,0*2+0,9+1,2)*2,75-0,8*2,0-0,7*2,0*3 |  | 25.1375
13 | 342255028RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm | m2 | 20.8625 |  | 0
|  | m 1.03 : 1,2*2,75 |  | 3.3
|  | m 1.13a : 2,0*2,5 |  | 5
|  | sut soc zař : 5,15*2,75-0,8*2,0 |  | 12.5625
14 | 346244382RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.976 |  | 0
|  | m 1.02 a 1.03 : 3,6*0,24*2 |  | 1.728
|  | m 1.12a a 1.13a : 2,6*0,24*2 |  | 1.248
15 | 13483425R | Tyč průřezu U 240, hrubé, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.45285 |  | 0
|  | U240 : (3,6*2+2,6*2)*0,0332*1,1 |  | 0.4529
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
16 | 413351211R00 | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení | m2 | 2.051 |  | 0
|  | m 1.02 a 1.03 : 2,95*0,53 |  | 1.5635
|  | m 1.12a a 1.13a : 1,95*0,25 |  | 0.4875
17 | 413351212R00 | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění | m2 | 2.051 |  | 0
18 | 416022121R00 | Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 | m2 | 105.38 |  | 0
|  | m 1.01 až 1.03 : 2,95*2,0+2,0*0,75+2,0*2,3+1,85*0,5+2,0*2,55+1,0*0,5 |  | 18.525
|  | m 1.08 až 1.11 : 5,0*2,55+5,0*2,0+6,65*1,2+4,35*1,5 |  | 37.255
|  | m 0.01, 0.04, 0.07, 0.08 : 10,0+34,1+3,1+2,4 |  | 49.6
19 | 416022123R00 | Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5 | m2 | 17.735 |  | 0
|  | m 1.12a až 1.13b : 0,9*1,45+2,0*3,05-1,0*1,4+2,0*1,5+0,95*1,2+0,95*1,2 |  | 11.285
|  | m 1.08 až 1.11 : 1,5*1,5 |  | 2.25
|  | m 0.09 a 0.10 : 3,2+1,0 |  | 4.2
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | 0
20 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 10.905 |  | 0
|  | výplně interiér : 4,2*0,65+2,95*0,65+2,75*0,65*2+1,85*1,45 |  | 10.905
21 | 611421221R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých | m2 | 157.66 |  | 0
|  | m 1.01 až 1.03 : 2,95*2,2+1,9*0,65+2,2*2,3+1,85*0,5+2,2*2,35+1,0*0,5 |  | 19.38
|  | m 1.12a až 1.13b : 0,9*1,45+2,2*3,05-1,0*1,4+2,2*1,5+0,95*1,2+1,15*1,2 |  | 12.435
|  | m 1.08 až 1.11 : 1,5*1,5+5,0*2,55+1,85*0,4+5,0*2,1+6,65*1,2+4,35*1,5 |  | 40.745
|  | m 0.01 až 0.10 : 10,0+20,0+11,3+34,1+3,1+2,4+3,2+1,0 |  | 85.1
22 | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm | m2 | 31.3 |  | 0
23 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 16.85 |  | 0
|  | zazdívka m 1.08 : 2,5*2,45*2 |  | 12.25
|  | dtto m 1.12c : 1,0*2,3*2 |  | 4.6
24 | 612421321R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých | m2 | 237.058 |  | 0
|  | stěny 1.01 až 1.03 : (2,95+2,95+2*0,4+2,0+2,35*2+2,55*2+2,0-0,9)*2,75 |  | 53.9
|  | otvory : -(1,8*2,1+1,55*2,1+2,95*0,65+4,2*0,65+0,8*2,0*2) |  | -14.8825
|  | stěny 1.12a až 1.13b : ((6,0+2,0)*2-1,2)*2,45 |  | 36.26
|  | otvory : -(2,75*0,65*2+0,7*2,0*2) |  | -6.375
|  | stěny 1.08 až 1.11 : (6,7*2+6,0)*3,45-1,85*1,45-0,8*2,0-0,7*2,0*2-2,5*2,4 |  | 53.8475
|  | stěny 0.01 a 0.04 : (5,45+0,3+1,9+5,62+0,3+6,5)*2*2,7 |  | 108.378
|  | otvory : -(0,8*2,0*2+0,7*2,0) |  | -4.6
|  | stěna 0.07 a 0.09 a 0.10 : (2,0+1,0+0,9)*2,7 |  | 10.53
25 | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. | m2 | 140.165 |  | 0
nad keram obklady :
|  | stěny 1.01 až 1.03 : (2,95+2,95+2*0,4+2,0+2,35*2)*2,75+(2,55*2+2,0-0,9)*0,65 |  | 40.88
|  | otvory : -(1,8*2,1+1,55*2,1+2,95*0,65+4,2*0,65+0,8*2,0) |  | -13.2825
|  | stěny 1.12a až 1.13b : ((6,0+2,0)*2-1,2)*0,35 |  | 5.18
|  | otvory : -(2,75*0,35*2) |  | -1.925
|  | stěny 1.08 až 1.11 : (6,7*2+6,0)*3,45-1,85*1,45-0,8*2,0-0,7*2,0*2-2,5*2,4-(1,5+1,5)*2,1-(1,6+0,8)*1,0 |  | 45.1475
|  | suterén a : (5,15+1,5+2,0+2,0+1,2)*2*2,75-0,8*2,0*4-0,7*2,0*2 |  | 55.975
|  | suterén b : (2,3+2,0+1,1+0,9)*2*0,65 |  | 8.19
26 | 612481211RU1 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova | m2 | 290.002 |  | 0
|  | plocha příček : (124,138+20,863)*2 |  | 290.002
27 | 622319737R00 | Zatepl.Webertherm clima, podhledy, min.desky KV 200 mm, bez povrchové úpravy | m2 | 53.8 |  | 0
|  | u sdk podhledu : 10,0+34,1+3,1+2,4+3,2+1,0 |  | 53.8
28 | 622319737RV1 | Zatepl.Webertherm clima, podhledy, min.desky KV 200 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 31.3 |  | 0
m. bez sdk podhledu :
|  | m 0.02 a 0.03 : 20,0+11,3 |  | 31.3
29 | 61 NC01 | Začištění povrchů stěn po bourání | soub | 1 |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
30 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 0.1 |  | 0
|  | vzor : 1,0*0,1 |  | 0.1
31 | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm | m3 | 0.1 |  | 0
|  | vzor : 1,0*0,1 |  | 0.1
32 | 631319163R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm | m3 | 0.1 |  | 0
|  | vzor : 1,0*0,1 |  | 0.1
33 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm | m3 | 0.1 |  | 0
|  | vzor : 1,0*0,1 |  | 0.1
34 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.00368 |  | 0
|  | vzor : 1,0*0,0032*1,15 |  | 0.0037
35 | 632451032R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, do tl. 30 mm | m2 | 114.7 |  | 0
|  | pod nové podlahy : 5,7+5,5+13,2+9,5+12,8+2,3+3,1+1,2+1,2+4,6+1,4 |  | 60.5
|  | suterén : 10,0+34,1+3,2+2,5+3,3+1,1 |  | 54.2
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
36 | 648952421RT3 | Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm | m | 5.2 |  | 0
|  | m 1.02 a 1.10 : 1,9+2,05 |  | 3.95
|  | m 0.04 : 1,25 |  | 1.25
37 | 64 NC01 | D+M Vestavěná úklidová skříň 80x60 cm, v. 225 cm, T2 | kus | 1 |  | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
38 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 156.888 |  | 0
|  | pro sdk podhledy : 55,78+13,535 |  | 69.315
|  | zatepl stropu sut : 87,573 |  | 87.573
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
39 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 151.8 |  | 0
|  | přízemí : 7,0+5,7+5,5+13,2+9,5+12,8+2,3+3,0+1,2+1,2+4,6+1,3 |  | 67.3
|  | suterén : 10,0+19,4+11,3+34,1+3,1+2,4+3,2+1,0 |  | 84.5
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
40 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 12.5625 |  | 0
|  | suterén : 5,15*2,75-0,8*2,0 |  | 12.5625
41 | 965042131R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 0.1 |  | 0
|  | vzor : 1,0*0,1 |  | 0.1
42 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 39.865 |  | 0
|  | původní parkety : 6,7*5,95 |  | 39.865
43 | 965081813RT1 | Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové | m2 | 22.7 |  | 0
|  | nová ker dlažba : 5,7+5,5+3,1+1,2+1,2+4,6+1,4 |  | 22.7
44 | 968062247R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 | m2 | 6 |  | 0
|  | 2,5*2,4 |  | 6
45 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 0.735 |  | 0
|  | m 0.04 : 1,05*0,7 |  | 0.735
46 | 968072455R00 | Vybourání vnitřních dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 6.8 |  | 0
|  | přízemí : 0,9*2,0*2+0,8*2,0 |  | 5.2
|  | suterén : 0,8*2,0 |  | 1.6
47 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.nad 15 cm, MVC | m3 | 4.8788 |  | 0
|  | u m. 1.02 a 1.03 : (3,0*2,35-0,8*2,0)*0,63 |  | 3.4335
|  | u m. 112a a 1.13a : 2,05*2,35*0,3 |  | 1.4453
48 | 973031335R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm | kus | 2 |  | 0
49 | 973031345R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm | kus | 2 |  | 0
50 | 973031842R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm, MC | m | 12 |  | 0
|  | (6*2,75+7*2,5+4*3,5)*0,25 |  | 12
51 | 973031843R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm, MC | m | 2.625 |  | 0
|  | (2,75*2+2,5*2)*0,25 |  | 2.625
52 | 975021211R00 | Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm | m | 1.9 |  | 0
53 | 975021311R00 | Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 60 cm | m | 2.9 |  | 0
54 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 157.66 |  | 0
55 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 237.058 |  | 0
56 | 96 NC10 | Demontáž a vybourání vnitřního zařízení vč. zařiz. předmětů | soub | 1 |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
57 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 44.0315 |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
58 | 711212000RT1 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod., ASO-Unigrund (fa Schömburg) | m2 | 37.145 |  | 0
|  | přízemí : (5,5+2,3+3,0+1,2+1,2+4,6+1,3)*1,15 |  | 21.965
|  | suterén : (3,2+1,0)*1,15 |  | 4.83
|  | stěny : (1,0+1,0+0,8+1,0+0,8)*2,25 |  | 10.35
59 | 711212002RT1 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 37.145 |  | 0
60 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
61 | 713111221RO6 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, DEKFOL N AL 170 speciál | m2 | 53.8 |  | 0
|  | sut sdk s tep izol : 10,0+34,1+3,1+2,4+3,2+1,0 |  | 53.8
62 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | 0
63 | 720 NC01 | Vnitřní kanalizace - dle soupisu specialisty | soub | 1 | 0 | 0
64 | 720 NC03 | Vnitřní vodovod - dle soupisu specialisty | soub | 1 | 0 | 0
65 | 723 NC02 | Plynofikave - dle soupisu specialisty | soub | 1 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
66 | 725 NC01 | Zařizovací předměty - dle soupisu specialisty | soub | 1 | 0 | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  | 0
67 | 728 NC01 | D+M Odvětrání suterénních prostor - posilovna | soub | 1 |  | 0
68 | 728 NC02 | D+M Odvětrání suterénních prostor - sociální zařízení | soub | 1 |  | 0
69 | 728 NC03 | D+M Odvětrání prostor přízemí - sociální zařízení m. 1.03, 1.13a, 1.13b | soub | 1 |  | 0
70 | 728 NC04 | D+M Odvětrání prostor přízemí - sociální zařízení m. 1.11, 1.12a - 1.12c | soub | 1 |  | 0
71 | 728 NC05 | D+M Odvětrání prostor přízemí - šatny m. 1.09, 1.10 | soub | 1 |  | 0
72 | 728 NC06 | D+M Vzduchotechnika - stavební přípomoce | soub | 1 |  | 0
73 | 728 NC07 | Větrání sálu pomocí rekuperační VZT jednotky - není předmětem ocenění |  | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
74 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 18 |  | 0
|  | přízemí : 6+7 |  | 13
|  | suterén : 3+2 |  | 5
75 | 766670013R00 | Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídl. | kus | 1 |  | 0
76 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 19 |  | 0
77 | 766 NC01 | D+M Vchod. dveře plast. bílé, 1kř. š. 80x200 cm, plné, vč. kování | kus | 1 |  | 0
78 | 766 NC02 | D+M Okno plast. bílé, 1kř. š. 105x70 cm, O+S | kus | 1 |  | 0
79 | 766 NC20 | D+M Větrací mřížka vsazená do vnitř. dveří 1kř. | kus | 13 |  | 0
|  | přízemí : 8 |  | 8
|  | suterén : 5 |  | 5
80 | 54914630R | Dveřní kování ELEGANT klíč Cr | kus | 19 |  | 0
81 | 611617012R | Dveře vnitřní dýha KLASIK plné 1kř. 70x197 cm, dub, buk, mahagon, gabon | kus | 9 |  | 0
|  | přízemí : 6 |  | 6
|  | suterén : 3 |  | 3
82 | 611617013R | Dveře vnitřní dýha KLASIK plné 1kř. 80x197 cm, dub, buk, mahagon, gabon | kus | 9 |  | 0
|  | přízemí : 7 |  | 7
|  | suterén : 2 |  | 2
83 | 611617015R | Dveře vnitřní dýha KLASIK plné 2kř. (80+20)x197 cm - atyp, dub, buk, mahagon, gabon | kus | 1 |  | 0
84 | 61181506R | Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/stě. 6-17 cm, dýha buk, dub AM, jasan, mahagon | kus | 9 |  | 0
|  | přízemí : 6 |  | 6
|  | suterén : 3 |  | 3
85 | 61181507R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/stě. 6-17 cm, dýha buk, dub AM, jasan, mahagon | kus | 9 |  | 0
|  | přízemí : 7 |  | 7
|  | suterén : 2 |  | 2
86 | 61181560R | Zárubeň obložková NORMAL š. 100 cm/stě. 6-17 cm- atyp., dýha buk, dub AM, jasan, mahagon | kus | 1 |  | 0
87 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0
88 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 104.7 |  | 0
89 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 86.4 |  | 0
|  | m 1.02 a 1.08 : (2,55+2,35+4,35+6,6)*2-0,8*2-0,7*3-0,8*2-1,0+0,65*2 |  | 26.7
|  | m 1.09 a 1.10 : (5,0+2,55+5,0+2,0)*2-0,8*4 |  | 25.9
|  | m 0.04 : (5,62+6,48+0,3)*2-0,8 |  | 24
|  | m 0.07 a 0.08 : (1,55+2,0+1,2+2,0)*2-0,7*3-0,8*2 |  | 9.8
90 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 104.7 |  | 0
|  | nová ker dlažba : 5,7+5,5+13,2+9,5+12,8+2,3+3,1+1,2+1,2+4,6+1,4 |  | 60.5
|  | suterén : 34,1+3,2+2,5+3,3+1,1 |  | 44.2
91 | 771577133R00 | Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic | m | 11.8 |  | 0
|  | do dveří : 0,82*3+0,72*6+0,8*5+1,02 |  | 11.8
92 | 59764203R | Dlažba keramická 300x300 mm | m2 | 115.17 |  | 0
|  | 104,7*1,1 |  | 115.17
93 | 59764241R | Dlažba keramická sokl 300x80x9 mm | kus | 305.28 |  | 0
|  | (86,4/0,3)*1,06 |  | 305.28
94 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | 0
95 | 775413123R00 | Podlahové lišty připevněné vruty, DB 10/1,5 cm | m | 3.35 |  | 0
|  | 5,95-0,8*2-1,0 |  | 3.35
96 | 775411820R00 | Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných | m | 18.25 |  | 0
|  | 6,7*2+5,95-0,8-0,8+0,25*2 |  | 18.25
97 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 39.865 |  | 0
|  | 6,7*5,95 |  | 39.865
98 | 775 NC01 | Ukončení parketových podlah zaříznutím | m | 5.95 |  | 0
99 | 998775201R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | 0
100 | 777615215R00 | Nátěry podlah betonových 2x Epacid | m2 | 11.5 |  | 0
|  | m 0.01 vč. soklu : 10,0*1,15 |  | 11.5
101 | 777695113R00 | Nátěry podlah betonových 1x penetrace | m2 | 11.5 |  | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
102 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 128.84 |  | 0
103 | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele | m2 | 128.84 |  | 0
|  | m 0.09 a 0.10 : (0,9+1,1+2,3+2,0)*2*2,1-0,7*2,0*3 |  | 22.26
|  | m 1.03 a 1.11 : (2,5+2,55)*2*2,1-0,8*2,0+(1,5+1,5)*2*2,1-0,7*2,0 |  | 30.81
|  | m 1.12a až 1.12c : (0,95*2+1,2*2+1,5+2,0)*2*2,1-0,7*2,0*5 |  | 25.76
|  | m 1.13a a 1.13b : (3,05+2,0+0,9+1,3)*2*2,1-0,7*2,0*3 |  | 26.25
|  | m 0.09 a 0.10 : (2,3+2,0+1,1+0,9)*2*2,1-0,7*2,0*3 |  | 22.26
|  | m 0.02 za výlevkou : 1,5 |  | 1.5
104 | 597813666R | Obkládačka 20x25 cm | m2 | 139.1472 |  | 0
|  | 128,84*1,08 |  | 139.1472
105 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
106 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 10.6 |  | 0
107 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 10.6 |  | 0
|  | odhad : 10,6 |  | 10.6
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
108 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 188.315 |  | 0
|  | na omítky : 31,3+16,85+140,165 |  | 188.315
109 | 784191301R00 | Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x | m2 | 123.115 |  | 0
|  | na sdk : 105,38+17,735 |  | 123.115
110 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 188.315 |  | 0
111 | 784195312R00 | Malba tekutá Primalex Fortisimo, bílá, 2 x | m2 | 123.115 |  | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
112 | M21 NC01 | Elektroinstalace - úpravy stávajících rozvodů a zařízení | soub | 1 |  | 0
113 | M21 NC02 | Elektroinstalace - nové rozvody a zařízení | soub | 1 |  | 0
114 | M21 NC03 | Elektroinstalace - osvětlovací tělesa | soub | 1 |  | 0
115 | M21 NC04 | Elektroinstalace - revize | soub | 1 |  | 0
116 | M21 NC05 | Elektroinstalace - stavební přípomoce | soub | 1 |  | 0
Díl: | M44 | Montáže stabilních hasících zařízení |  |  | 0
117 | M44 NC01 | D+M Hasící přenosný přístroj přáškový, has. schopnost min. 34A | ks | 2 |  | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
118 | 8 NC02 | Přípojka vodovodu - dle soupisu specialisty | soub | 1 | 0 | 0
Díl: | 730 | Vytápění |  |  | 0
119 | 730 NC01 | Ústřední vytápění - dle soupisu specialisty | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
120 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 20.272 |  | 0
121 | 979017111R00 | Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m | t | 6.18 |  | 0
122 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 20.272 |  | 0
123 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 222.992 |  | 0
|  | 20,272*11 |  | 222.992
124 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 20.272 |  | 0
125 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 20.272 |  | 0
126 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 20.272 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 15 | 21
[9 empty] | 0 | 0

## kanalizace
| 721 | Kanalizace
1 | 17-3401 | potrubí PVC 110x3,0 | m | 4 |  | 0
2 | 17-3402 | PVC 125 | m | 40 |  | 0
3 | 17-3403 | potrubí PVC 160 | m | 2 |  | 0
4 | 17-4042 | potrubí HT 40 | m | 8 |  | 0
5 | 17-4043 | potrubí HT 50 | m | 10 |  | 0
6 | 17-4024 | potrubí HT 75 | m | 15 |  | 0
7 | 17-4025 | potrubí HT 110 | m | 20 |  | 0
8 | 17-4027 | potrubí HT 150 | m | 16 |  | 0
9 | 19-4104 | vyvedení a upevnění výpustky 40 | ks | 7 |  | 0
10 | 19-4105 | vyvedení a upevnění výpustky 50 | ks | 5 |  | 0
11 | 19-4107 | vyvedení a upevnění výpustek 70 | ks | 2 |  | 0
12 | 19-4109 | -"- 110 | ks | 5 |  | 0
14 | 27-4103 | ventilační hlavice dn 110 | ks | 2 |  | 0
15 | 27- 41PC | přivzdušňovací ventil pod omítku HL 905-75 | ks | 1 |  | 0
16 | 22- PC | zu- HL 136.3 napojení odvodu kondenzátu | sb | 1 |  | 0
17 | PC | přečerp. box SANYBROY SANYCONDES PRO vč.dopoj. | sb | 1 |  | 0
18 | 27-PC | přivzduš. Ventil např. HL 905-110 | ks | 1 |  | 0
19 | 27-PC | -"- HL 905-100 | ks | 1 |  | 0
20 | 29-0111 | zkouška těsnosti do DN 125 | m | 59 |  | 0
21 | 29-0112 | zkouška těsnosti do DN 200 | m | 55 |  | 0
22 | PC | vystrojení šachty- kalové čerpadlo, armatury | kplt | 1 |  | 0
23 | PC | kanalizační šachta dn 1000, hl.3m | kplt | 1 |  | 0
24 | PC | demontáž stáv.šachty | kplt | 1 |  | 0
25 | 99872-1201 | přesun hmot | % | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## vodovod
| 722 | Vodovod
1 | 13-0233 | potrubí pozink. Dn 25 | m | 2 |  | 0
2 | 17-4022 | potrubí PPr D 20 | m | 65 |  | 0
3 | 17-4023 | -"- D 25 | m | 60 |  | 0
4 | 17-4024 | -"- D 32 | m | 15 |  | 0
5 | 17-4025 | -"- D 40 | m | 54 |  | 0
6 | 17-4026 | -"- D50 | m | 20 |  | 0
7 | 18-1231 | ochrana izol.trubicemi D 20 tl..10mm | m | 65 |  | 0
8 | 18-1232 | -"- D 25- D 45 | m | 131 |  | 0
9 | 18-1233 | -"- D 42-D63 | m | 20 |  | 0
10 | 19-0401 | vyvedení a upevnění výpustek | ks | 41 |  | 0
11 | 22-0111 | nástěnka pro ventil | ks | 22 |  | 0
12 | 22-0121 | nástěnka pro baterii | ks | 4 |  | 0
13 | 23-1075 | ventil zpětný 5/4" | ks | 1 |  | 0
14 | 23-1076 | ventil zpětný 6/4" | ks | 1 |  | 0
15 | 23-1222 | ventil pojistný k ohříváku | ks | 1 |  | 0
16 | 23-2011 | kulový kohout podomítkový 1/2" | ks | 2 |  | 0
17 | 23-2046 | kulový kohout R 250D-5/4" | ks | 2 |  | 0
18 | 23-1061 | R250DS-1/2" | ks | 1 |  | 0
19 | 23-2062 | kulový kohout s vypouštěním-3/4"např.R 250 DS | ks | 3 |  | 0
20 | 23-2064 | -"- např.R 250 DS - 5/4" | ks | 2 |  | 0
21 | 23-2065 | -"- např.R 250DS-6/4" | ks | 1 |  | 0
22 | 23-22126 | kulový kohout přímý např.R910-6/4" | ks | 1 |  | 0
23 | 23-4267 | filtr 6/4" | ks | 1 |  | 0
24 | PC | cirkul. čerpadlo dn20 s čas.spínačem a kulov. kohouty | sb. | 1 |  | 0
25 | 23-0142 | požární hydrant.skříň s tvarově stálou hadicí PH 19/20 | sb. | 1 |  | 0
26 | 26-3207 | vodoměr domovní 3/4" | ks | 1 |  | 0
25 | 29-0226 | zkouška těsnosti do dn 50 | m | 216 |  | 0
26 | 29-0234 | proplach potrubí | m | 216 |  | 0
27 | 99872-2101 | Přesun hmot | % | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0

## plynofikace
Plynofikace
| 723 | Vnitřní plynofikace |  |  |  | 0
|  | nátěry | m | 24 | 0 | 0
|  | tlaková zkouška a revize |  |  |  | 0
|  | celkem bez DPH |  |  |  | 0
| 723 | Plynofikace
1 | 11-1203 | potrubí ocelové svařované 3/4" | m | 2 |  | 0
2 | 11-1204 | potrubí ocel. 1" | m | 22 |  | 0
3 | 15-0366 | chránička 44x3 | m | 2 |  | 0
4 | 23-1163 | kulový kohout R 950-3/4" | ks | 1 |  | 0
5 | 19-0203 | přípojka k zařízení dn 20 | ks | 1 |  | 0
6 | 19-0252 | vyvedení a upevnění výpustky | ks | 1 |  | 0
7 | 51-9103PC | napojení plyn.kotle | sb. | 1 |  | 0
8 | B05 | demont. strop.infrazářiče 21,5 kW a zaslep. potr. | kplt | 1 |  | 0
9 | PC | úprava ve stáv. nice | kplt | 1 |  | 0
10 | 19-0901C03 | uzavření nebo otevření potrubí | ks | 2 |  | 0
11 | 19-0907 C03 | odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 60 |  | 0
12 | 19-0912 C03 | navaření odbočky dn 25 | ks | 1 |  | 0
13 | PC | mřížka 370x120 do dveří, úprava dveří | ks | 2 |  | 0
14 | 998 72-3103 | přesun hmot | % | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0

## zařiz předměty
| 725 | Zařizovací předměty
1 | 11-2171 | WC kombi (např. LYRA č.8.2638.6.0) se sedátkem | sb. | 4 |  | 0
2 | 11-2173 | WC zdrav. se zvýš. výškou s nádržkou a sed.(např.MIO) | kplt. | 1 |  | 0
3 | 11-3122 | montáž kombi mís | sb. | 5 |  | 0
4 | 12-1525 | pisoár automatický ( např. GOLEM ANTIVANDAL) | sb | 2 |  | 0
5 | PC | napájecí zdroj pro 2 pisoárů | sb | 1 |  | 0
6 | 21-1621 | umývadlo 50 cm(např. LYRA č.8.1438.1) s krytem sifonu | sb. | 6 |  | 0
7 | 21-1681 | umývadlo zdravotní 640x350( MIO) | sb | 1 |  | 0
8 | 24-1532 | sprch.vanička keramická 1000x800+ sifon | sb | 1 |  | 0
9 | 24-5104 | dveře dvoukřídlé 1000 | sb | 1 |  | 0
10 | 24-1532 | vanička čtvrkruh.r=900 + sifon | sb | 1 |  | 0
11 | 24-5131 | zástěna sprch, čtrvtkruh. R=900 | sb | 1 |  | 0
12 | 29-1712 | madlo pevné 834 | sb | 1 |  | 0
13 | 29-1722 | madlo sklopné 834 | sb | 1 |  | 0
14 | 29-1621 | zásobník toal.papírů | sb | 5 |  | 0
15 | 29-1631 | zásobník papír.ručníků | ks | 5 |  | 0
16 | PC | sklopné zrcadlo s páčkou | ks | 1 |  | 0
17 | 33-1111PC | výlevka-460x355 dn 75 | kplt. | 2 |  | 0
18 | 31-9111 | dopojení dřezů-dodávka s kuch.linkou | ks | 1 |  | 0
19 | 53-9302 | napojení ohřívákú 160 l | sb. | 1 |  | 0
20 | 81-3111 | rohový ventil např.RV 1314 -1/2" | ks | 21 |  | 0
21 | 81-3112 | ventil pro hadici např.RIO 10794 | ks | 1 |  | 0
23 | 81-3141 | připojovací trubičky | ks | 21 |  | 0
24 | 82-1315 | baterie nástěnná páková např.POLAR PL03B | ks | 2 |  | 0
25 | 82-1312 | baterie dřezová s otoč.kulat.ústím | ks | 1 |  | 0
24 | 82-1326 | baterie stoján. s otočným ramínkem např.POLAR PL15 | ks | 1 |  | 0
25 | 82-2611 | baterie umýdl.stoj.krátké ramínko např. POLAR PL26 | sb | 6 |  | 0
26 | 84-1311 | sprch.bat. pák.nástěn.s mýdelníkem např.PL80+ přísl SK506 | ks | 4 |  | 0
27 | 86-1101 | ZU umývadlová | ks | 6 |  | 0
28 | 86-11PC | ZU-umývadlová chromová | ks | 1 |  | 0
29 | 86-5411 | ZU- pisoárová | ks | 2 |  | 0
30 | 98-0123 | dvířka | ks | 5 |  | 0
27 | 99872-5101 | přesun hmot | % | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## přípojka vodovod
SO - Vodovodní přípojka
| 800-1 | zemní práce |  |  | 0
| 827-1 | vedení trubní |  |  | 0
|  | specifikace |  |  | 0
|  | vytyčení přípojky a zanesení do pokladů |  |  | 0
|  | celkem bez DPH |  |  | 0
| 800-1 | Zemní práce
1 | 132 20-2101 | hloubení rýh ruční nebo pneu v hor. tř.3, 4x0,6x1,6m | m3 | 3.84 | 0
2 | 132 20-1109 | příplatek za lepivost | m3 | 3.84 | 0
3 | 133 20-2011 | hloubení šachet v hornicě tř.3. start.jáma | m3 | 8 | 0
4 | 133 20-1109 | příplatek za lepivost | m3 | 8 | 0
5 | 141 72-1112 | řízený protlak do 90 mm | m | 8 | 0
5 | 151-10-1101 | zřízení pažení do 2 m pro podzem.vedení | m2 | 12.8 | 0
6 | 151 10-1111 | odstranění pažení | m2 | 12.8 | 0
7 | 161 10-1101 | svislé přemístění výkopku | m3 | 3.84 | 0
8 | 161 10-1601 | vytažení výkopku ze šachet do 2 m hl. | m3 | 8 | 0
9 | 171-20-1101 | uložení sypaniny rozprostřením výkopku | m3 | 3.8 | 0
10 | 174 10-1101 | zásyp sypaninou | m3 | 9.68 | 0
11 | 175 10-1101 | obsyp potrubí pískem | m3 | 2.1 | 0
|  | celkem |  |  | 0
| 827-1 | Vedení trubní - vodovod
1 | 451 57-3111 | lože pod potrubí z písku | m3 | 0.72 | 0
2 | 892 24-1111 | tlakové zkoušky vodovod.potrubí do DN 80 | m | 13 | 0
3 | 892 37-2111 | zabezpečení konců vod.potrubí při tlak.zkoušce | ks | 1 | 0
4 | 892 23-3122 | proplach a desinfekce vodod.potrubí | m | 13 | 0
5 | 899 72-1111 | signalizační vodič | m | 12 | 0
6 | 899 72-2113 | krycí výstražná folie | m | 12 | 0
7 | 998 27-6101 | přesun hmot pro trubní vedení | t | 6.05 | 0
8 | 871 18-1121 | montáž potrubí z tlak.PE100 D 50 | m | 13 | 0
9 | 877 18-1101 | montáž elektrotvarovek D50 | ks | 2 | 0
10 | 891 18-3111 | montáž ventilů | sb. | 1 | 0
11 | 891 18-1112 | montáž šoupátek DN 40 v zemní soupravě | ks | 1 | 0
12 | 891 21-3111 | montáž ventilů | sb. | 1 | 0
13 | 891 21-1127 | montáž navrtáv.pásů na potrubí | ks | 1 | 0
14 | PC | napojení na stáv.řad | sb | 1 | 0
15 | 899 91-4111 | montáž chráničky DN 80 | m | 8 | 0
|  | celkem |  |  | 0
Specifikace
|  | písek 2,88x 1,9 | t | 5.48 | 0
|  | potrubíPE 100D 50 | m | 13 | 0
|  | kulový kohout 6/4" | ks | 1 | 0
|  | signalizační vodič | m | 12 | 0
|  | výstražná folie | m | 12 | 0
|  | elektrotvarovky DN 53 | ks | 2 | 0
|  | chránička DN 80 | m | 8 | 0
|  | navrtávací pás boční | kplt. | 1 | 0
|  | chranička dn 80 | m | 8 | 0
|  | celkem |  |  | 0

## vytápění
SO - 01 Rekapitulace -ústřední vytápění
| 731 | kotelny |  |  |  | 0
| 732 | strojovny |  |  |  | 0
| 733 | potrubí |  |  |  | 0
| 734 | armatury |  |  |  | 0
| 735 | otopná tělesa |  |  |  | 0
|  | topná a tlaková zkouška | hod | 24 | 0 | 0
|  | revize spalin.cest |  |  |  | 0
|  | celkem ÚT bez DPH ,staveb,prací a regulace (MaR) |  |  |  | 0
| 731 | Kotelny
1 | PC | kond.kotel VITODENS 200-35 kWs regul. VITOTRONIC200 | sb | 1 |  | 0
+ VITOCELL 160CVA- 160 l vč.propojovací sady
2 | 24-4494 | montáž kondenzačních kotlů do 45kW | sb | 1 |  | 0
3 | 81-0332 | koaxiální odtah střechou 80/125 | sb | 1 |  | 0
4 | 81-0342 | prodloužení 80/125 | m | 13 |  | 0
5 | PC | revizní kus | ks | 1 |  | 0
6 | 998 73-1201 | přesun hmot | % | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0
| 732 | strojovny
1 | 11-2235PC | rozdělovač a sběrač sdruž. dn50. 4 topné větve vč.konzolí | ks | 1 |  | 0
2 | 11-3117 | hydraulická vyhybka pro kotle 50kW-anuloid | kpl. | 1 |  | 0
3 | 21-9112 | montáž nepřímoohřívaného zásobníku | sb | 1 |  | 0
4 | 33-1615 | expanzní nádoba 50 l | sb. | 1 |  | 0
5 | 42-1402 | čerpadlo elektron. dn25 do 4m(grundfos Alpha 2 L 25-40) | sb | 3 |  | 0
6 | 42-1412 | čerpadlo elektronické dn 25do 6m (např. Grundfos Alpha L 2 25-60) | sb | 1 |  | 0
7 | 998 73-2101 | přesun hmot | % | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 733 | Potrubí
1 | 22-3102 | Potrubí CU 15 x 1 | m | 28 |  | 0
2 | 22-3103 | potrubí Cu 18x1 | m | 42 |  | 0
3 | 22-3104 | potrubí Cu 22x1 | m | 102 |  | 0
4 | 22-3105 | Potrubí Cu 28x1,5 | m | 70 |  | 0
5 | 22-3106 | potrubí Cu35x1,5 | m | 42 |  | 0
6 | 29-1101 | zkouška těsnosti do 35 | m | 284 |  | 0
7 | 81-1231 | ochrana potrubí termoizol.trubicemi do 22 | m | 14 |  | 0
8 | 81-1232 | -"- do 45mm | m | 112 |  | 0
9 | 998 73-3101 | přesun hmot | % | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0
| 734 | Armatury
1 | 21-1126 | automatický odvzduš.ventil 3/8" | ks | 4 |  | 0
2 | 22-1686 | termostat.hlavice k otop.tělesům VK | ks | 5 |  | 0
3 | 24-2414 | ventil zpětný 1" | ks | 4 |  | 0
4 | 25-1213 | pojstný ventil 1" | ks | 1 |  | 0
5 | 26-1235 | šroubení přímé 1" | ks | 12 |  | 0
6 | 26-1406 | připojovací armatura radiátorů VK přímé(VEKOLUX) | ks | 20 |  | 0
7 | 29-1244 | filtr 1" | ks | 5 |  | 0
8 | 29-2715 | kulový kohout 1" | ks | 14 |  | 0
9 | 29-1123 | vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 14 |  | 0
10 | 29-5022 | třicestná směš.armatura dn20-( ESBE ovládáni ESBE) | ks | 1 |  | 0
11 | 29-5022 | třícestná směš.armatura ,např.ESBE 25( ovládání MaR) | ks | 2 |  | 0
12 | 41-1114 | teploměry | ks | 8 |  | 0
13 | 41-1601 | ochranné jímky | ks | 8 |  | 0
14 | 42-1112 | tlakoměry | ks | 4 |  | 0
15 | 99873-4101 | přesun hmot | % | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa
otoná tělesa panelová- VK
1 | 15-2271 | Typ 11 6040 VK | ks | 1 |  | 0
2 | 15-2291 | Typ 11 9040 VK | ks | 2 |  | 0
3 | 15-2451 | dvoudesková s jednou příd.plochou typ 21 5040 VK | sb | 1 |  | 0
4 | 15-2456 | typ 21 6090 VK | ks | 1 |  | 0
5 | 15-2492 | typ 21 9050 VK | ks | 3 |  | 0
6 | 15-2493 | typ 21 9060 VK | ks | 1 |  | 0
7 | 15-2494 | typ 21 9070 VK | ks | 1 |  | 0
8 | 15-2577 | dvoudesková s dvěma plochami typ 22 6100VK | ks | 2 |  | 0
9 | 15-2593 | typ 22 9060 VK | ks | 1 |  | 0
10 | 15-2697 | třídesková typ 33 9100 VK | ks | 1 |  | 0
11 | 15-2698 | typ 33 9110 VK | ks | 6 |  | 0
12 | 99873-5101 | přesun hmot | % | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0