## Rekapitulace
Název stavby: | Přestavlky vrt parc.č. 625/10
Místo stavby: | Obec Přestavlky u Čerčan
Investor: | Obec Přestavlky u Čerčan
Přestavlky u Čerčan 48
257 23 Přestavlky u Čerčan
Projektant: | Ing. Jan Nedvěd, Bavoryně 55, 267 51 Zdice
tel.: +420 736 404 243
e-mail: nedved.jan@gmail.com
ČKAIT 0012680
Datum vypracování: | 2020
Položky | Cena bez DPH 21% | DPH 21% | Cena s DPH 21%
Kabelové vedení | 0 | 0 | 0
Dodávky a montáže | 0 | 0 | 0
Rozváděč RM1 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RM2 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RM3 | 0 | 0 | 0
Celkem | 0 | 0 | 0

## Kabelové vedení
Kabelové vedení
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | PVC kabelová chránička do země DN 63 |  |  | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka
2 | Kabel CYKY-J 4x16 |  |  | m | 128 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
3 | Kabel CYKY-J 12x1,5 |  |  | m | 128 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
4 | Kabelová rýha Š 35cm, H 80cm, zemina tř. 3 |  |  | m | 121 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažen kompletní výkop s likvidací přebytečné zeminy
5 | Zához rýhy Š 35cm, H 80cm, zemina tř. 3 |  |  | m | 121 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsaženo zasypání včetně hutnění, položení výstražné pásky.
6 | Obsypový materiál kabelové chráničky |  |  | m3 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsažen materiál včetně provedení obsypu chráničky
7 | Zemnící páska FeZn 30x4 mm |  |  | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry
8 | Ostatní rozpočtové náklady |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- doprava, přesun materiálu
- geodetické zaměření
Celkem |  |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0

## Dodávky a montáže
Dodávky a montáže
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Kabel CYKY-J 5x6 |  |  | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
2 | Kabel CYKY-O 3x1,5 |  |  | m | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
3 | PVC kabelová chránička do země DN 63 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka.
4 | Pojistková skříň SS300 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsažena dodávka, montáž a zapojení
5 | Pojistková skříň SS100 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsažena dodávka, montáž a zapojení
6 | Nožové pojistky vel. 000 40A gG |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž.
7 | Nožové pojistky vel. 000 50A gG |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž.
8 | Rozváděč RM1, RM3 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo osazení a zapojení rozváděče.
9 | Rozváděč RM2 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo osazení a zapojení rozváděče.
10 | Ponorné čerpadlo M1, M2, M3 |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
11 | Ponorná sonda LA1, LA2, LA3 |  |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
12 | Zděný pilíř 1600x1560x750 mm |  |  | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- materiál na základ a stavbu pilíře
- nerezová dvířka včetně rámu
- plechová stříška
- vyhloubení základu
- práce
13 | Zděný pilíř 1925x1860x750 mm |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- materiál na základ a stavbu pilíře
- nerezová dvířka včetně rámu
- plechová stříška
- vyhloubení základu
- práce
14 | Pomocné nosné konstrukce v provedení nerez |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- držáky pro upevnění snímačů
- kotevní a spojovací materiál
15 | Uzemnění a pospojování |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- svorkovnicy MET
- vodiče CYA včetně ok a zapojení
- svorky bernard a pásky nerez
16 | Značení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- popisy elektrických zařízení
- kabelové štítky
- výstražné značky a nápisy
17 | Stanovisko TIČR |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výzva TIČR a vydání stanoviska.
18 | Výchozí revize elektrické instalace |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.
19 | Software PLC |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Naprogramování řídicího systému, oživení, individuální zkoušky.
20 | Konfigurace SMS komunikátoru |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měření a konfigurace rádiového přenosu.
21 | Ostatní rozpočtové náklady |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem |  |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0

## Rozváděč RM1
Rozváděč RM1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastový nástěnný rozváděč, VxŠxH 700x500x270, IP54 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Včetně montážního plechu
2 | Vypínač 40A/ 3P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Včetně ovladače a izolačních krytů
3 | Přepěťová ochrana 1 a 2 stupeň, 3P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Hlídací relé sledu a asymetrie fází, podpětí a přepětí |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič 6B/3 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič 6B/1 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Motorový spouštěč 6 - 10A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pomocný kontakt motorového spouštěče 1NO, 1NC |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Stykač 12A, 3P, 1NC, 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Pomocný kontakt stykače 1NO, 1NC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Relé s paticí 230V AC, 4 kontakty |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Relé s paticí 24V DC, 2 kontakty |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Hladinové relé 230V |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
15 | Tlačítko černé, 1NC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
16 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Signálka zelená 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Proudový chránič 40A, 2P, 30mA AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Jistič 16B/3 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Jistič 16B/1 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Vestavná zásuvka 400V/16A, 5P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Vestavná zásuvka 230V/16A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Svorka, velikost 10, šedá |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Svorka, velikost 10, zelenožlutá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Kabelová průchodka s maticí Pg21 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kabelová průchodka s maticí Pg13,5 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
31 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
32 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
33 | Výroba rozváděče |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Dokumentace rozváděče |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem |  |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Rozváděč RM2
Rozváděč RM2
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastový nástěnný rozváděč, VxŠxH 1000x800x300, IP54 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Včetně montážního plechu
2 | Vypínač 40A/ 3P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Včetně ovladače a izolačních krytů
3 | Přepěťová ochrana 1 a 2 stupeň, 3P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Hlídací relé sledu a asymetrie fází, podpětí a přepětí |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič 6B/3 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič 6B/1 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Motorový spouštěč 6 - 10A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pomocný kontakt motorového spouštěče 1NO, 1NC |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Stykač 12A, 3P, 1NC, 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Pomocný kontakt stykače 1NO, 1NC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Relé s paticí 230V AC, 4 kontakty |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Relé s paticí 24V DC, 2 kontakty |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Hladinové relé 230V |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
15 | Tlačítko černé, 1NC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
16 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Signálka zelená 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Proudový chránič 40A, 2P, 30mA AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Jistič 16B/3 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Jistič 16B/1 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Vestavná zásuvka 400V/16A, 5P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Vestavná zásuvka 230V/16A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Svorka, velikost 10, šedá |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Svorka, velikost 10, zelenožlutá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Pružinová svorka, velikost 4, zelenožlutá |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kabelová průchodka s maticí Pg21 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Kabelová průchodka s maticí Pg13,5 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Zdroj 230V AC/ 24V DC, 3A, 70W |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Rázová tlumivka 16A |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Přepěťová ochrana 3. stupeň, 1P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SMS komunikátor 4xDI, 2xDO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávka včetně SIM karty a antény
36 | UPS 230V 600VA |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | PLC s displejem |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20xDI, 12xDO, 2xAI, RS232/485
38 | Svorka na přístrojovou pojistku |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Přístrojová pojistka T1,25A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Přístrojová pojistka T500mA |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Přístrojová pojistka T500mA |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Zásuvka 230V na U lištu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
44 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
45 | Výroba rozváděče |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Dokumentace rozváděče |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem |  |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Rozváděč RM3
Rozváděč RM3
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastový nástěnný rozváděč, VxŠxH 700x500x270, IP54 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Včetně montážního plechu
2 | Vypínač 40A/ 3P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Včetně ovladače a izolačních krytů
3 | Přepěťová ochrana 1 a 2 stupeň, 3P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Hlídací relé sledu a asymetrie fází, podpětí a přepětí |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič 6B/3 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič 6B/1 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Motorový spouštěč 13 - 18A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pomocný kontakt motorového spouštěče 1NO, 1NC |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Stykač 32A, 3P, 1NC, 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Pomocný kontakt stykače 1NO, 1NC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Relé s paticí 230V AC, 4 kontakty |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Relé s paticí 24V DC, 2 kontakty |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Hladinové relé 230V |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
15 | Tlačítko černé, 1NC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
16 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Signálka zelená 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Proudový chránič 40A, 2P, 30mA AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Jistič 16B/3 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Jistič 16B/1 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Vestavná zásuvka 400V/16A, 5P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Vestavná zásuvka 230V/16A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Svorka, velikost 10, šedá |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Svorka, velikost 10, zelenožlutá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Kabelová průchodka s maticí Pg21 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kabelová průchodka s maticí Pg13,5 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
31 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
32 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
33 | Výroba rozváděče |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Dokumentace rozváděče |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem |  |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0