BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE ZMĚNA STAVBY ZMĚNA STAVBY DOPLŇUJÍCÍ CHYBĚJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU, DOPLNĚNÍ CENTRÁLNÍ ŠATNY A DALŠÍCH BEZBARIÉROVÝCH ÚPRAV

# STATICKÉ POSOUZENÍ STROPNÍ DESKY NAD VSTUPEM

BETON C25/30  XC1, OCEL B500B, TL. DESKY 200mm

ZATĚŽOVACÍ STAVY

ZS1 – VL. TÍHA

ZS2 – STÁLÉ – 0,2 kN/m2

ZS3 – UŽITNÉ – 2 kN/m2