**Dotaz č. 1**

Dobrý den,

v Technické zprávě se píše: V případě potřeby si zhotovitel musí svépomocí zajistit realizační projektovou dokumentaci hromosvodu. Můžete zajistit nový výkaz výměr s položkami hromosvodu? Pro ocenění nejsou ve výkazu výměr položky 11 a 12 dostatečné specifikovány.

Dále se v Technické zprávě píše, že k provádění a realizaci stavby je zapotřebí nechat zpracovat další stupeň projektové dokumentace, a to prováděcí projektovou dokumentaci. Můžete do výkazu výměr v objektu SO 02 doplnit, že se jedná v položce 5 o projekt hromosvodu a realizační dokumentaci?

**Odpověď k dotazu č. 1**

Investor se rozhodl, vzhledem k omezeným časovým možnostem a potřebě realizace zastřešení v nejkratším možném termínu, nezpracovávat realizační dokumentaci hromosvodu a ponechat v případě nutnosti tuto povinnost na zhotoviteli, u kterého očekává potřebnou odbornou způsobilost, jednak pro ocenění dodávky a montáže hromosvodu a dále k jeho následné realizaci a v neposlední řadě revizi.

Ve Dvorcích dne 19.8.2024