## Zapínací bod
Stav vybavení zapínacího bodu k 13. 11. 2024
Evidenční číslo | Typ | Účel zapínacího bodu | Vlastnictví | Ulice | Souřadnice Y JTSK | Souřadnice X JTSK | Nadmořská výška (Bpv) | Skříň - typ | Hlavní jistič - typ | Hlavní jistič In | Jistič - počet vývodů | Další zařízení | Chytré zařízení | Provozovatel

## Světelné místo
Stav vybavení světelného místa k 13. 11. 2024
Číslo nosného prvku | Evidenční číslo | Vlastnictví | Zařízení - typ | Směr | Trvalá fáze | Ulice | Souřadnice Y JTSK | Souřadnice X JTSK | Nadmořská výška (Bpv) | Harmonogram stmívání | Kód provozního režimu | Číslo zapínacího bodu | Pozice svítidla | Svítidlo - typ | Konektor pro řídící modul | Svítidlo – Výkon W | Svítidlo Optika | Svítidlo nastavení | Pozice světelného zdroje | Světelný zdroj - typ | Světelný zdroj - Výkon W | Světelný zdroj - Teplota chomatičnosti (K) | Druh předřadník | Čipování (mA) | Redukce svítidla - typ | Pozice svodového kabelu | Kabel svodový - typ | Celková výška | Stožár - typ | Stožár - výška | Závěs DP | Cizí správce stožáru | Patice - typ | Materiál patice | Nástavec - typ | Výška nástavce | Pozice výložníku | Výložník - typ | Pozice výzbroje | Výzbroj - typ | Kabel silový (pozice 91) | Rezervní kabel | Typ patice EVL | Typ elektroměrové skříně | Přípojný kabel Dobíjecí stanice | Hlavní jistič Dobíjecí stanice- typ | Hlavní jistič Dobíjecí stanice In | Jistič Dobíjecí stanice - počet vývodů | Hlavní jistič SM - typ | Hlavní jistič SM - In | Další zařízení | Doplněk | Provozovatel | Chytré zařízení | Provozovatel
| 590653 | Vlastní | Přisvětlení přechodu pro chodce |  |  | Mírová | -1053403.84 | -729333.37 | 314.25 |  |  |  | 1 | MC2 250W/E40 ROVNE SKLO | NIC | 250.00 |  |  | 1 | CDM-T 230W/842/E40 (10000188, 10000534) | 230.00 | 4200 | Konvenční |  |  | 91 | CYKY 4BX10 | 6.0 | [8 empty] | 1 | VYLOZ. OSVP 115/4000 | 1 | PRO MERENI ODBERU | CYKY 4BX10 | ne | [9 empty] | Značení
011145 | 011145 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053321.77 | -729477.74 | 307.08 |  |  | 0823 | 1 | MARS 100W | NIC | 100.00 |  |  | 1 | MASTER SON-T PIA PLUS 100W/E40 (10000502, 11000003) | 100.00 |  | Konvenční |  |  |  |  | 10.0 | JBUD | 10.0 |  | ne |  |  |  |  | 1 | VYLOZ. UD1-1500/A/95 | 1 | BECOV SV 9.16.4 (10000085, 10000121, 10000131) | AYKY 4BX16 | ne | [9 empty] | Značení
Nereklamní doplněk
Nereklamní doplněk
Nereklamní doplněk
Nereklamní doplněk
Nereklamní doplněk
Nereklamní doplněk
Nereklamní doplněk
Kabel
[26 empty] | 91 | AYKY 4BX16 | [24 empty] | Kabel
011146 | 011146 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053351.07 | -729440.96 | 309.22 |  |  | 0823 | 1 | MARS 100W | NIC | 100.00 |  |  | 1 | MASTER SON-T PIA PLUS 100W/E40 (10000502, 11000003) | 100.00 |  | Konvenční |  |  | 91 | AYKY 4BX16 | 10.0 | JBUD | 10.0 |  | ne |  |  |  |  | 1 | VYLOZ. UD1-1500/A/95 | 1 | BECOV SV 9.16.4 (10000085, 10000121, 10000131) | AYKY 4BX16 | ne | [9 empty] | Nereklamní doplněk
011147 | 011147 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053330.14 | -729445.50 | 309.55 |  |  | 0823 | 1 | US 95 70W/IP65 | NIC | 70.00 |  |  | 1 | LU70W/90/XO/T/E27 (10000013, 10000281) | 70.00 |  | Konvenční |  |  | 91 | CYKY 4BX10 | 4.0 | SB | 4.0 |  | ne | [6 empty] | 1 | BECOV*** | CYKY 4BX10 | ne
011148 | 011148 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053343.80 | -729423.57 | 310.95 |  |  | 0823 | 1 | US 95 70W/IP65 | NIC | 70.00 |  |  | 1 | LU70W/90/XO/T/E27 (10000013, 10000281) | 70.00 |  | Konvenční |  |  | 91 | CYKY 4BX10 | 4.0 | SB | 4.0 |  | ne | [6 empty] | 1 | BECOV*** | CYKY 4BX10 | ne
011149 | 011149 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053370.86 | -729409.52 | 311.24 |  |  | 0823 | 1 | MC2 100W (10000335) | NIC | 100.00 |  |  | 1 | MASTER SON-T PIA PLUS 100W/E40 (10000502, 11000003) | 100.00 |  | Konvenční |  |  |  |  | 10.0 | JBUD | 10.0 |  | ne |  |  |  |  | 1 | VYLOZ. UD1-1500/A/95 | 1 | BECOV SV 9.16.4 (10000085, 10000121, 10000131) | AYKY 4BX16 | ne | [9 empty] | Značení
Kabel
[26 empty] | 91 | AYKY 4BX16 | [24 empty] | Kabel
011150 | 011150 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053398.19 | -729365.25 | 313.15 |  |  | 0823 | 1 | MARS 100W | NIC | 100.00 |  |  | 1 | MASTER SON-T PIA PLUS 100W/E40 (10000502, 11000003) | 100.00 |  | Konvenční |  |  | 91 | AYKY 4BX16 | 10.0 | JBUD | 10.0 |  | ne |  |  |  |  | 1 | VYLOZ. UD1-1500/A/95 | 1 | BECOV SV 9.16.4 (10000085, 10000121, 10000131) | AYKY 4BX16 | ne | [9 empty] | Kabel
011151 | 011151 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053417.76 | -729337.14 | 313.92 |  |  | 0823 | 1 | MARS 100W | NIC | 100.00 |  |  | 1 | MASTER SON-T PIA PLUS 100W/E40 (10000502, 11000003) | 100.00 |  | Konvenční |  |  | 91 | AYKY 4BX16 | 10.0 | JBUD | 10.0 |  | ne |  |  |  |  | 1 | VYLOZ. UD1-1500/A/95 | 1 | BECOV SV 9.16.4 (10000085, 10000121, 10000131) | AYKY 4BX16 | ne | [9 empty] | Kabel
011152 | 011152 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053440.79 | -729318.24 | 314.55 |  |  | 0823 | 1 | MARS 100W | NIC | 100.00 |  |  | 1 | MASTER SON-T PIA PLUS 100W/E40 (10000502, 11000003) | 100.00 |  | Konvenční |  |  |  |  | 10.0 | JBUD | 10.0 |  | ne |  |  |  |  | 1 | VYLOZ. UD1-1500/A/95 | 1 | BECOV SV 9.16.4 (10000085, 10000121, 10000131) | AYKY 4BX16 | ne | [9 empty] | Značení
Nereklamní doplněk
Nereklamní doplněk
[26 empty] | 91 | AYKY 4BX16 | [24 empty] | Nereklamní doplněk
011153 | 011153 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053430.15 | -729290.35 | 315.22 |  |  | 0823 | 1 | MARS 100W | NIC | 100.00 |  |  | 1 | MASTER SON-T PIA PLUS 100W/E40 (10000502, 11000003) | 100.00 |  | Konvenční |  |  | 91 | CYKY 4BX16 | 10.0 | JBUD | 10.0 |  | ne |  |  |  |  | 1 | VYLOZ. UD1-1500/A/95 | 1 | BECOV SV 6.16.4 (10000051, 10000130, 10000132) | CYKY 4BX16 | ne | [9 empty] | Značení
| 290346 | Vlastní | Veřejné hodiny |  |  | Mírová | -1053430.15 | -729290.35 | 315.22 |  |  | 0823 | [13 empty] | 91 | VAZBA NA SM | [13 empty] | VAZBA NA SM | ne | [9 empty] | Značení
011154 | 011154 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053429.47 | -729248.82 | 315.35 |  |  | 0823 | 1 | MARS 100W | NIC | 100.00 |  |  | 1 | MASTER SON-T PIA PLUS 100W/E40 (10000502, 11000003) | 100.00 |  | Konvenční |  |  |  |  | 10.0 | JBUD | 10.0 |  | ne |  |  |  |  | 1 | VYLOZ. UD1-1500/A/95 | 1 | BECOV SV 6.16.4 (10000051, 10000130, 10000132) | AYKY 4BX16 | ne | [9 empty] | Nereklamní doplněk
Nereklamní doplněk
Nereklamní doplněk
Nereklamní doplněk
[26 empty] | 91 | AYKY 4BX16 | [24 empty] | Kabel
011170 | 011170 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053332.86 | -729392.22 | 313.24 |  |  | 0823 | 1 | MARS 50W | NIC | 50.00 |  |  | 1 | MASTER SON-T PIA PLUS 50W/2000K/E27 (10000500, 11000001) | 50.00 | 2000 | Konvenční |  |  | 91 | AYKY 4BX16 | 5.0 | SB | 5.0 |  | ne |  |  |  |  | 1 | VYLOZ. SADOVY ES 600 | 1 | BECOV SV 6.16.4 (10000051, 10000130, 10000132) | AYKY 4BX16 | ne
011171 | 011171 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053358.68 | -729356.00 | 314.96 |  |  | 0823 | 1 | MARS 50W | NIC | 50.00 |  |  | 1 | MASTER SON-T PIA PLUS 50W/2000K/E27 (10000500, 11000001) | 50.00 | 2000 | Konvenční |  |  | 91 | AYKY 4BX16 | 5.0 | SB | 5.0 |  | ne |  |  |  |  | 1 | VYLOZ. SADOVY ES 600 | 1 | BECOV SV 6.16.4 (10000051, 10000130, 10000132) | AYKY 4BX16 | ne
011172 | 011172 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053392.08 | -729320.36 | 315.47 |  |  | 0823 | 1 | MARS 50W | NIC | 50.00 |  |  | 1 | MASTER SON-T PIA PLUS 50W/2000K/E27 (10000500, 11000001) | 50.00 | 2000 | Konvenční |  |  | 91 | AYKY 4BX16 | 5.0 | SB | 5.0 |  | ne |  |  |  |  | 1 | VYLOZ. SADOVY ES 600 | 1 | BECOV SV 6.16.4 (10000051, 10000130, 10000132) | AYKY 4BX16 | ne
011173 | 011173 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053400.01 | -729375.87 | 312.31 |  |  | 0823 | 1 | US 95 70W/IP65 | NIC | 70.00 |  |  | 1 | LU70W/90/XO/T/E27 (10000013, 10000281) | 70.00 |  | Konvenční |  |  | 91 | CYKY 4BX10 | 4.0 | VLTAVSKA (10000375, 10000374) | 4.0 |  | ne | [6 empty] | 1 | BECOV SV 6.16.4 (10000051, 10000130, 10000132) | CYKY 4BX10 | ne
011174 | 011174 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053391.26 | -729389.27 | 311.78 |  |  | 0823 | 1 | US 95 70W/IP65 | NIC | 70.00 |  |  | 1 | LU70W/90/XO/T/E27 (10000013, 10000281) | 70.00 |  | Konvenční |  |  | 91 | CYKY 4BX10 | 4.0 | VLTAVSKA (10000375, 10000374) | 4.0 |  | ne | [6 empty] | 1 | BECOV*** | CYKY 4BX10 | ne
011175 | 011175 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053405.53 | -729398.01 | 311.34 |  |  | 0823 | 1 | US 95 70W/IP65 | NIC | 70.00 |  |  | 1 | LU70W/90/XO/T/E27 (10000013, 10000281) | 70.00 |  | Konvenční |  |  | 91 | AYKY 4BX10 | 4.0 | VLTAVSKA (10000375, 10000374) | 4.0 |  | ne | [6 empty] | 1 | BECOV SV 6.16.4 (10000051, 10000130, 10000132) | AYKY 4BX10 | ne
011176 | 011176 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053413.55 | -729385.19 | 311.54 |  |  | 0823 | 1 | US 95 70W/IP65 | NIC | 70.00 |  |  | 1 | LU70W/90/XO/T/E27 (10000013, 10000281) | 70.00 |  | Konvenční |  |  | 91 | CYKY 4BX10 | 4.0 | VLTAVSKA (10000375, 10000374) | 4.0 |  | ne | [6 empty] | 1 | BECOV SV 6.16.4 (10000051, 10000130, 10000132) | CYKY 4BX10 | ne
011177 | 011177 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053480.36 | -729303.02 | 313.78 |  |  | 0823 | 1 | MARS 50W | NIC | 50.00 |  |  | 1 | MASTER SON-T PIA PLUS 50W/2000K/E27 (10000500, 11000001) | 50.00 | 2000 | Konvenční |  |  | 91 | AYKY 4BX16 | 5.0 | SB | 5.0 |  | ne |  |  |  |  | 1 | VYLOZ. SADOVY ES 600 | 1 | SCHMACHTL*** | AYKY 4BX16 | ne
011178 | 011178 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Mírová | -1053496.84 | -729296.34 | 312.48 |  |  | 0823 | 1 | MARS 50W | NIC | 50.00 |  |  | 1 | MASTER SON-T PIA PLUS 50W/2000K/E27 (10000500, 11000001) | 50.00 | 2000 | Konvenční |  |  | 91 | AYKY 4BX16 | 5.0 | SB | 5.0 |  | ne |  |  |  |  | 1 | VYLOZ. SADOVY ES 600 | 1 | SCHMACHTL*** | AYKY 4BX16 | ne
011222 | 011222 | Vlastní | Elektrické osvětlení |  |  | Pokřivená | -1053403.41 | -729417.24 | 309.94 |  |  | 0823 | 1 | MARS 50W | NIC | 50.00 |  |  | 1 | MASTER SON-T PIA PLUS 50W/2000K/E27 (10000500, 11000001) | 50.00 | 2000 | Konvenční |  |  | 91 | AYKY 4BX16 | 6.0 | OSV 060.30 (10000575) | 6.0 |  | ne | [6 empty] | 1 | BECOV*** | AYKY 4BX16 | ne | [9 empty] | Nereklamní doplněk
590507 | 590507 | Vlastní | Přisvětlení přechodu pro chodce |  |  | Mírová | -1053319.42 | -729481.14 | 306.90 |  |  | 0823 | 1 | MC2 ZEBRA P 250W/E40 (10000321, 10000563, 10000936, 12000124) | NIC | 250.00 |  |  | 1 | CDM-T 230W/842/E40 (10000188, 10000534) | 230.00 | 4200 | Konvenční |  |  | 91 | CYKY 4BX10 | 6.0 | OSVP 100.40.115 (6m) spodek OSV 100.43 | 6.0 |  | ne |  |  |  |  | 1 | VYLOZ. OSVP 115/2000 | 1 | SCHMACHTL*** | CYKY 4BX10 | ne | [9 empty] | Značení
590508 | 590508 | Vlastní | Přisvětlení přechodu pro chodce |  |  | Mírová | -1053315.77 | -729471.63 | 307.26 |  |  | 0823 | 1 | MC2 ZEBRA P 250W/E40 (10000321, 10000563, 10000936, 12000124) | NIC | 250.00 |  |  | 1 | CDM-T 230W/842/E40 (10000188, 10000534) | 230.00 | 4200 | Konvenční |  |  | 91 | CYKY 4BX10 | 6.0 | OSVP 100.40.115 (6m) spodek OSV 100.43 | 6.0 |  | ne |  |  |  |  | 1 | VYLOZ. OSVP 115/2000 | 1 | SCHMACHTL*** | CYKY 4BX10 | ne | [9 empty] | Značení

## Veřejné hodiny
Stav vybavení veřejných hodin k 13. 11. 2024
Číslo nosného prvku | Evidenční číslo | Vlastnictví | Zařízení - typ | Ulice | Souřadnice Y JTSK | Souřadnice X JTSK | Nadmořská výška (Bpv) | Číslo zapínacího bodu | Typ hodin | Pozice světelného zdroje | Světelný zdroj - typ | Světelný zdroj - Výkon W | Pozice svodového kabelu | Kabel svodový - typ | Kabel silový (pozice 91)
011153 | 290346 | Vlastní |  | Mírová | -1053430.15 | -729290.35 | 315.22 | 0823 | PULKRABEK ND | 1 |  |  | 91 | VAZBA NA SM | Neznamý silový kabel

## Věžní hodiny
Stav vybavení věžních hodin k 13. 11. 2024
Evidenční číslo | Vlastnictví | Adresa | Souřadnice Y JTSK | Souřadnice X JTSK | Nadmořská výška (Bpv) | Hodiny - typ | Hodinový stroj z roku | Ciferník - typ

## Městský mobiliář
Stav vybavení městského mobiliáře k 13. 11. 2024
Evidenční číslo | Druh | Vlastnictví | Směr | Trvalá fáze | Ulice | Souřadnice Y JTSK | Souřadnice X JTSK | Nadmořská výška (Bpv) | Číslo zapínacího bodu | Kabel - typ | Přístřešek-typ | Další vybavení | Chytré zařízení | Provozovatel

## Dělící skřín
Stav vybavení dělící skříně k 13. 11. 2024
Evidenční číslo | Vlastnictví | Zařízení - typ | Směr | Trvalá fáze | Ulice | Souřadnice Y JTSK | Souřadnice X JTSK | Nadmořská výška (Bpv) | Číslo zapínacího bodu | Skříň - typ | Pozice výzbroje | Výzbroj - typ | Kabel - pozice | Kabel - typ | Chytré zařízení | Provozovatel

## Plynovod
Stav vybavení plynovodu k 13. 11. 2024
Evidenční číslo | Typ objektu | Stav | Vlastník | Typ vedení | Tlak potrubí (kPA) | Typ potrubí

## Plynovodní objekt
Stav vybavení plynovodního objektu k 13. 11. 2024
Evidenční číslo | Typ objektu | Stav | Vlastník | Typ | S-JTSK Y | S-JTSK X | Ulice | Katastrální území