## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {7b9cd439-d0cf-4684-8ae5-935ccbcbe524}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | KDT_001 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební práce a modernizace 1 NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 18. 10. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Městská část Praha 3 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 246487.92
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 246487.92 |  |  |  |  | 51762.46
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 298250.38
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | KDT_001
| Stavba: | [6 empty] | Stavební práce a modernizace 1 NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 18. 10. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Městská část Praha 3 | [6 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 246487.92 |  |  |  |  | 298250.38 |  |  | 0 | 51762.46 | 188.584 | 51762.46 | 0 | 0 | 0 | 246487.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7b9cd439-d0cf-4684-8ae5-935ccbcbe524} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.4.1 |  |  |  | zdravotně technické instalace | [6 empty] | 246487.92 |  |  |  |  | 298250.38 | STA |  | 0 | 51762.46 | 188.584 | 51762.46 | 0 | 0 | 0 | 246487.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {1a4eb25e-e9df-4bd1-8e96-c03008a27e7a} | {7b9cd439-d0cf-4684-8ae5-935ccbcbe524} | 2

## D.1.4.1 - zdravotně techn...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {1a4eb25e-e9df-4bd1-8e96-c03008a27e7a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební práce a modernizace 1 NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3
Objekt:
D.1.4.1 - zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Městská část Praha 3 |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 246487.92
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 246487.92 |  |  | 21% | 51762.46
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 298250.38
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební práce a modernizace 1 NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3
Objekt:
D.1.4.1 - zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 3 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 246487.92 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 227007.92
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 8530.06
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 41011.31
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 60359.45
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 79022.6
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 26004.5
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 12080
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 14480
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 5000
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 5000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební práce a modernizace 1 NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3
Objekt:
D.1.4.1 - zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 3 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 246487.92 | [5 empty] | 188.584 |  | 0.34108 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 246487.92
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 227007.92 | [5 empty] | 148.584 |  | 0.34108 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 227007.92
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 8530.06 | [5 empty] | 9.54 |  | 0.00793 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 8530.06
1 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 90 | 80.8 | 7272 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.106 | 9.54 | 6e-05 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7272 | 16 | -1154055029
2 | M | 28377101 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm | m | 28 | 10.3 | 288.4 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288.4 | 16 | -6045173
3 | M | 28377103 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm | m | 39 | 12.8 | 499.2 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00117 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 499.2 | 16 | 218438335
4 | M | 28377111 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm | m | 12 | 13 | 156 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 16 | -84891424
5 | M | 28377115 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/9mm | m | 11 | 15.1 | 166.1 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 166.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166.1 | 16 | -1375810672
6 | K | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 83.817 | 1.77 | 148.36 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 148.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148.36 | 16 | 150730243
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 41011.31 | [5 empty] | 36.091 |  | 0.05595 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 41011.31
7 | K | 721140915 | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100 | kus | 1 | 952 | 952 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.992 | 0.992 | 0.00202 | 0.00202 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 952 | 16 | -1647922108
8 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 2 | 493 | 986 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.361 | 0.722 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 986 | 16 | -485252988
9 | K | 721174004 | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75 | m | 12 | 607 | 7284 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.735 | 8.82 | 0.00071 | 0.00852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7284 | 16 | -1967412924
10 | K | 721174005 | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 | m | 12 | 751 | 9012 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.769 | 9.228 | 0.00206 | 0.02472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9012 | 16 | 2100100009
11 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 7 | 561 | 3927 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.728 | 5.096 | 0.00048 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3927 | 16 | -157520488
12 | K | 721174044 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 | m | 2 | 644 | 1288 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.797 | 1.594 | 0.00071 | 0.00142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1288 | 16 | 871864081
13 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 4 | 832 | 3328 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.832 | 3.328 | 0.00224 | 0.00896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3328 | 16 | -1497140161
14 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 7 | 103 | 721 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.174 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 721 | 16 | 701207877
15 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 3 | 153 | 459 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.259 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 459 | 16 | -538970626
16 | K | 721212R21 | Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 600 mm | kus | 1 | 11300 | 11300 |  |  |  | základní | 2.54 | 2.54 | 0.00495 | 0.00495 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11300 | 16 | -1285350511
17 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 37 | 29.1 | 1076.7 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.048 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1076.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1076.7 | 16 | -1993708491
18 | K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 403.337 | 1.68 | 677.61 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 677.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 677.61 | 16 | 251588484
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 60359.45 | [5 empty] | 73.517 |  | 0.08837 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 60359.45
19 | K | 722175001 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 16 x 2,2 | m | 28 | 426 | 11928 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.556 | 15.568 | 0.00044 | 0.01232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 11928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11928 | 16 | 135537330
20 | K | 722175002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 | m | 39 | 423 | 16497 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.529 | 20.631 | 0.00073 | 0.02847 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 16497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16497 | 16 | 439152147
21 | K | 722175003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 | m | 12 | 520 | 6240 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.616 | 7.392 | 0.00098 | 0.01176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6240 | 16 | -1426615731
22 | K | 722175004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 | m | 11 | 626 | 6886 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.696 | 7.656 | 0.0013 | 0.0143 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6886 | 16 | -557968889
23 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 18 | 251 | 4518 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.425 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4518 | 16 | -202239532
24 | K | 722232045 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1" | kus | 2 | 628 | 1256 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.22 | 0.44 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1256 | 16 | -1750741438
25 | K | 722262212 | Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2" x 110 mm Qn 1,5 | kus | 1 | 1050 | 1050 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.385 | 0.385 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1050 | 16 | -894927690
26 | K | 722263206 | Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 | kus | 1 | 1070 | 1070 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.385 | 0.385 | 0.00125 | 0.00125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1070 | 16 | 1089560745
27 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 90 | 61.4 | 5526 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.067 | 6.03 | 0.00019 | 0.0171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5526 | 16 | -2054014004
28 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 90 | 53.1 | 4779 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.082 | 7.38 | 1e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4779 | 16 | -1621657158
29 | K | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 597.5 | 1.02 | 609.45 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 609.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 609.45 | 16 | -869833304
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 79022.6 | [5 empty] | 16.936 |  | 0.16011 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 79022.6
30 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1 | 5850 | 5850 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 1.1 | 1.1 | 0.01697 | 0.01697 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5850 | 16 | -1378283485
31 | K | 725112R01 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, dětský | soubor | 2 | 4820 | 9640 |  |  |  | základní | 1.1 | 2.2 | 0.01697 | 0.03394 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 9640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9640 | 16 | 198732002
32 | K | 725211617 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm | soubor | 2 | 5650 | 11300 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 1.2 | 2.4 | 0.02223 | 0.04446 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11300 | 16 | -364141924
33 | K | 725211701 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 400 mm | soubor | 1 | 3980 | 3980 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 1.1 | 1.1 | 0.00946 | 0.00946 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3980 | 16 | 1645665904
34 | K | 725244102 | Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 800 mm | soubor | 1 | 8510 | 8510 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 2.88 | 2.88 | 0.01736 | 0.01736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 8510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8510 | 16 | -428460020
35 | K | 725331111 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 1 | 6280 | 6280 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 1.5 | 1.5 | 0.01475 | 0.01475 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6280 | 16 | -1987703796
36 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 14 | 288 | 4032 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.227 | 3.178 | 0.00024 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4032 | 16 | -502738127
37 | M | 55190005 | flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm | kus | 14 | 332 | 4648 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00252 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4648 | 16 | 184530973
38 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 3 | 1640 | 4920 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.2 | 0.6 | 0.0018 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4920 | 16 | 959997671
39 | K | 725821R01 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, pro výlevku | soubor | 1 | 2100 | 2100 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00172 | 0.00172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 16 | 533476596
40 | K | 725822613 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 3 | 2570 | 7710 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.2 | 0.6 | 0.00184 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 7710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7710 | 16 | -1409464025
41 | K | 725841333 | Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou | soubor | 1 | 6290 | 6290 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.5 | 0.5 | 0.00309 | 0.00309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6290 | 16 | -836512554
42 | K | 725861R01 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40, chrom | kus | 3 | 819 | 2457 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.339 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2457 | 16 | -1385180812
43 | K | 725862103 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 | kus | 3 | 380 | 1140 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.113 | 0.339 | 0.00028 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1140 | 16 | 32362574
44 | K | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 788.57 | 0.21 | 165.6 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165.6 | 16 | 702196347
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 26004.5 | [5 empty] | 7.5 |  | 0.0276 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 26004.5
45 | K | 726111031 | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm | soubor | 3 | 8650 | 25950 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 2.5 | 7.5 | 0.0092 | 0.0276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 25950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25950 | 16 | 1305458706
46 | K | 998726211 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 259.5 | 0.21 | 54.5 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.5 | 16 | 1303265294
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 12080 | [5 empty] | 5 |  | 0.00112 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 12080
47 | K | 727213225 | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 75 | kus | 4 | 1020 | 4080 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.625 | 2.5 | 7e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4080 | 16 | -351419449
48 | K | 727213227 | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110 | kus | 4 | 2000 | 8000 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0.625 | 2.5 | 0.00021 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 16 | -1201681242
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 14480 | [5 empty] | 40 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 14480
49 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 40 | 362 | 14480 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 14480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14480 | 512 | 241513021
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 5000
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 5000
50 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 | 5000 | 5000 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 1024 | 1885969589