## List1
Rev.2.0
Projektový rozpočet - položkový
Stavba: |  | Fotovoltaická elektrárna min. 21,63 kWp s akumulací min. 22,1 kWh
Objekt: |  | Mateřská škola Jilemnice
Místo: |  | Zámecká 232, 514 01 Jilemnice
Zadavate: |  | Město Jilemnice
Datum:
Dodavatel: |  | Duonet, s.r.o.
Mgr. Vladimír Matoušek, tel.: 603 410 459
1
PČ | Kód | Popis | Typ | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1 | D 1.1 | Střídač třífázový, hybridní , asymetrický + instalace |  | ks | 1 |  | 0
2 | D 1.2 | FV moduly monokrystalické min. 515 Wp (v případě jiného výkonu upravte počet modulů při zachování celkového výkonu min. 21,63 kWp) |  | ks | 42 |  | 0
3 | D 1.3 | Optimizér |  | ks | 42 |  | 0
4 | D 1.4 | Komunikační modul k optimizérům |  | ks | 1 |  | 0
5 | D 1.5 | Řídící jednotka optimizérů |  | ks | 1 |  | 0
6 | D 1.6 | Bezpečnostní tačítko FVE STOP |  | ks | 1 |  | 0
7 | D 1.7 | Sestava baterií min. 22,1 kWh + instalace |  | sada | 1 |  | 0
8 | D 1.8 | BMS + instalace |  | ks | 1 |  | 0
9 | D 1.9 | FTP venkovní kabel Cat.5E - pro optimizéry - RS485 |  | m | 60 |  | 0
10 | D 1.10 | UTP kabe Cat. 5E - LAN |  | m | 15 |  | 0
11 | D 1.11 | Wifi/LAN modul ke střídači |  | ks | 1 |  | 0
12 | D 1.12 | Výstražná tabuka |  | ks | 1 |  | 0
13 | D 1.13 | …
Veškeré ceny uváďějte bez DPH *
2 | Rozvaděč R-FVE-DC-1 - umístěný na střeše objektu u FV modulů, (viz. Plán umístění komponet FVE.pdf)
PČ | Kód | Popis | Typ | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1 | D 2.1 | Rozvaděč |  | ks | 1 |  | 0
2 | D 2.2 | DC přepěťová ochrana |  | ks | 1 |  | 0
3 | D 2.3 | Pojistkový odpojovač |  | ks | 2 |  | 0
4 | D 2.4 | Svorkovnice PE |  | ks | 1 |  | 0
5 | D 2.5 | Výstražná tabuka |  | ks | 1 |  | 0
6 | D 2.6 | Ostatní elektroinstalační materiál |  | ks | 1 |  | 0
7 | D 2.7 | Montáž rozvaděče |  | ks | 1 |  | 0
8 | D 2.8 | FV Slučovací box |  | ks | 1 |  | 0
9 | D 2.9 | …
Veškeré ceny uváďějte bez DPH *
3 | Rozvaděč R-FVE-DC-2 - umístěný před vstupem pod střešní konstrukci nad kuchyní, (viz. Plán umístění komponet FVE.pdf)
PČ | Kód | Popis | Typ | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1 | D 3.1 | Rozvaděč |  | ks | 1 |  | 0
2 | D 3.2 | DC přepěťová ochrana |  | ks | 1 |  | 0
3 | D 3.3 | Pojistkový odpojovač |  | ks | 2 |  | 0
4 | D 3.4 | Svorkovnice PE |  | ks | 1 |  | 0
5 | D 3.5 | Výstražná tabuka |  | ks | 1 |  | 0
6 | D 3.6 | Ostatní elektroinstalační materiál |  | ks | 1 |  | 0
7 | D 3.7 | Montáž rozvaděče |  | ks | 1 |  | 0
8 | D 3.8 | …
Veškeré ceny uváďějte bez DPH *
4 | Rozvaděč R-FVE-DC-3 - umístěný v technické místnosti u střídače, (viz. Plán umístění komponet FVE.pdf)
PČ | Kód | Popis | Typ | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1 | D 4.1 | Rozvaděč |  | ks | 1 |  | 0
2 | D 4.2 | DC přepěťová ochrana |  | ks | 1 |  | 0
3 | D 4.3 | Pojistkový odpojovač |  | ks | 2 |  | 0
4 | D 4.4 | Svorkovnice PE |  | ks | 1 |  | 0
5 | D 4.5 | Výstražná tabuka |  | ks | 1 |  | 0
6 | D 4.6 | Ostatní elektroinstalační materiál |  | ks | 1 |  | 0
7 | D 4.7 | Montáž rozvaděče |  | ks | 1 |  | 0
8 | D 4.8 | …
Veškeré ceny uváďějte bez DPH *
5 | Rozvaděč R-FVE-AC - umístěný v technické místnosti u střídače, (viz. Plán umístění komponet FVE.pdf)
PČ | Kód | Popis | Typ | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1 | D 5.1 | AC rozvaděč, přepěťová ochrana, RCD, ... |  | ks | 1 |  | 0
2 | D 5.2 | Montáž AC rozvaděče |  | ks | 1 |  | 0
3 | D 5.3 | Výstražná tabuka |  | ks | 1 |  | 0
4 | D 5.4 | CYKY 5x10 |  | m | 20 |  | 0
5 | D 5.5 | Ostatní elektroinstalační materiál |  | ks | 1 |  | 0
6 | D 5.6 | …
Veškeré ceny uváďějte bez DPH *
6 | Konstrukce pro FV panely a DC vedení
PČ | Kód | Popis | Typ | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1 | D 6.1 | Nosná kontrukce FV panelů |  | sada | 1 |  | 0
2 | D 6.2 | Montážní prvky, falcové příchytky, … |  | sada | 1 |  | 0
3 | D 6.3 | Montáž nosné konstrukce |  | ks | 1 |  | 0
4 | D 6.4 | Montáž FV modulů (případně upravte počet dle počtu modulů) |  | ks | 42 |  | 0
5 | D 6.5 | Montáž optinmizéru k FV modulu (případně upravte počet dle počtu modulů) |  | ks | 42 |  | 0
6 | D 6.6 | DC solární kabel 6mm² - černý |  | m | 15 |  | 0
7 | D 6.7 | DC solární kabel 6mm² - červený |  | m | 15 |  | 0
8 | D 6.8 | Ochranná trubka - UV stabilní pro DC vedení |  | m | 51 |  | 0
9 | D 6.9 | instalace ochranné trubky |  | ks | 1 |  | 0
10 | D 6.10 | FV konektory MC |  | ks | 10 |  | 0
11 | D 6.11 | Instalace FV konektorů |  | hod | 1 |  | 0
12 | D 6.12 | Instalace soárních kabelů a zapojení do R-FVE-DC |  | ks | 3 |  | 0
13 | D 6.13 | DC solární kabel 16mm² - černý |  | m | 51 |  | 0
14 | D 6.14 | DC solární kabel 16mm² - červený |  | m | 51 |  | 0
15 | D 6.15 | Ostatní elektroinstalační materiál |  | ks | 1 |  | 0
16 | D 6.16 | PE kabel 25mm² |  | m | 50 |  | 0
17 | D 6.17 | …
Veškeré ceny uváďějte bez DPH *
7 | Práce
PČ | Kód | Popis | Typ | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1 | D 7.1 | Doprava |  | km | 500 |  | 0
2 | D 7.2 | Stavební práce |  | hod | 8 |  | 0
3 | D 7.3 | Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných zařízení |  | hod | 4 |  | 0
4 | D 7.4 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi |  | hod | 8 |  | 0
5 | D 7.5 | Oživení a knfigurace FVE |  | hod | 4 |  | 0
6 | D 7.6 | Příprava ke komplexní zkoušce |  | hod | 2 |  | 0
7 | D 7.7 | Zkušební provoz |  | hod | 2 |  | 0
8 | D 7.8 | Zaučení obsluhy |  | hod | 2 |  | 0
9 | D 7.9 | Dokumentace skutečného stavu |  | ks | 1 |  | 0
10 | D 7.10 | Revizní práce, měření |  | hod | 2 |  | 0
11 | D 7.11 | Spolupráce s revizním technikem |  | hod | 2 |  | 0
12 | D 7.12 | Připojení k AC rozvaděči |  | hod | 4 |  | 0
13 | D 7.13 | Úprava ELM rozvaděže pro PPP podle pokynů ČEZ |  | hod | 4 |  | 0
14 | D 7.14 | Revizní zpráva |  | ks | 1 |  | 0
15 | D 7.15 | PPP |  | ks | 1 |  | 0
16 | D 7.16 | …
Veškeré ceny uváďějte bez DPH *
8 | Ostatní položky k doplnění
PČ | Kód | Popis | Typ | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1 | D 8.1 | Statický posudek - zatížení střešní konstrukce |  | ks | 1 |  | 0
2 | D 8.2 | Zpracování vlivu FVE na požárně bezpečnostní řešení |  | ks | 1 |  | 0
3 | D 8.3 | Rezerva, plošina |  | ks | 1 |  | 0
4 | D 8.4 | …
Veškeré ceny uváďějte bez DPH *