| Prokázání splnění technických parametrů nabízeného řešení |  |
| --- | --- |
| Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). |  |
| Identifikační údaje zakázky* |  |
| Název veřejné zakázky | Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483 – snížení energetické náročnosti |
| Identifikační údaje účastníka zadávací řízení |  |
| Název: Sídlo: IČO: |  |

| Kontaktní zateplovací systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| SO1, Skladba hlavní plochy fasády KZS |  |  |
| Popis | Způsob prokázání | Výrobce/výrobek/název dokladu |
| Platná certifikace dle ETAG004 | Prohlášení o vlastnostech nebo Evropské technické schválení ETAG 004 - ETA |  |
| Šíření plamene po povrchu [mm/min] | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Odolnost proti krupobití HW3 | Protokol o zkoušce |  |
| Odolnost proti mechanickému poškození i rázu minimálně 20J | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Lepící tmel na izolační desky | Technický list daného výrobku |  |
| Tepelně izolační systémové desky z MW | Technický list daného výrobku |  |
| Kotevní technika izolantu (minerální vata,), šroubovací hmoždinky s rozšiřovacím talířem pro zápustnou montáž | Evropské technické schválení dle ETAG 004 - ETA nebo prohlášení o vlastnostech |  |
| Armovací stěrková hmota | Technický list daného výrobku |  |
| Penetrace | Technický list daného výrobku |  |
| Strukturovaná silikonová probarvená omítka | Technický list daného výrobku |  |
| SO2, Skladba odolné plochy fasády KZS |  |  |
| Popis | Způsob prokázání | Výrobce/výrobek/název dokladu |
| Platná certifikace dle ETAG004 | Prohlášení o vlastnostech nebo Evropské technické schválení ETAG 004 - ETA |  |
| Šíření plamene po povrchu [mm/min] | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Odolnost proti krupobití HW3 | Protokol o zkoušce |  |
| Odolnost proti mechanickému poškození i rázu minimálně 60J | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Lepící tmel na izolační desky | Technický list daného výrobku |  |
| Tepelně izolační systémové desky z MW | Technický list daného výrobku |  |
| Kotevní technika izolantu (minerální vata,), šroubovací hmoždinky s rozšiřovacím talířem pro zápustnou montáž | Evropské technické schválení dle ETAG 004 - ETA nebo prohlášení o vlastnostech |  |
| Armovací stěrková hmota | Technický list daného výrobku |  |
| Penetrace | Technický list daného výrobku |  |
| Strukturovaná silikonová probarvená omítka | Technický list daného výrobku |  |
| SO3, Skladba soklové části ETICS nad terénem |  |  |
| Tmel na lepení izolačních desek | Technický list daného výrobku |  |
| Soklová deska (izolant) | Technický list daného výrobku |  |
| Hydroizolační nátěr | Technický list daného výrobku |  |
| STR 1, Zateplení stropní konstrukce nejvyššího podlaží |  |  |
| Tepelnou izolací MW | Technický list daného výrobku |  |
| Větraná dřevěná fasáda kotvená do systémového tenkostěnného roštu (skladba W05b) | Technický list daného výrobku |  |
| SCH 1, SCH2, SCH 3 – STŘECHA |  |  |
| Nadkrokevní tepelná izolace šikmých střech (SCH 1) | Technický list daného výrobku |  |
| Izolačním materiálem ze střešního polystyrenu EPS (SCH 2, SCH 3) | Technický list daného výrobku |  |
| Výplně vnějších otvorů – PVC okna |  |  |
| Atest hygienické nezávadnosti | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Reakce na oheň CSN EN 13501-1 | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Součinitel prostupu tepla prvkem UW | Doklad akreditované zkušebny pro normový prvek a výpočet pro pozici C01, C21 a C31dle výpisu prvků |  |
| Součinitel prostupu tepla rámem Uf | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Součinitel prostupu tepla zasklením Ug | Prohlášení o vlastnostech nebo technický list |  |
| Průvzdušnost prvku dle ČSN EN 12207 | Doklad akreditované zkušebny pro normový prvek |  |
| Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 | Doklad akreditované zkušebny pro normový prvek |  |
| Odolnost zatížení větrem dle ČSN EN 12210 | Doklad akreditované zkušebny pro normový prvek |  |
| Podkladní profil | Technický list daného výrobku |  |
| Průvzdušnost prvku dle ČSN EN 12207 | Doklad akreditované zkušebny pro typový prvek |  |
| Výplně vnějších otvorů – PVC dveřní sestavy |  |  |
| Součinitel prostupu tepla prvkem UD | Doklad akreditované zkušebny pro normový prvek a výpočet pro pozici D02 a D03 dle výpisu prvků |  |
| Součinitel prostupu tepla rámem Uf | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Součinitel prostupu tepla zasklením Ug | Prohlášení o vlastnostech nebo technický list |  |
| Vzduchotechnika |  |  |
| Větrací jednotka s rekuperací (1.01.1) | Technický list daného výrobku |  |
| Větrací jednotka s rekuperací (2.01.1) | Technický list daného výrobku |  |
| Větrací jednotka s rekuperací (4.01.1) | Technický list daného výrobku |  |
| Větrací jednotka s rekuperací (5.01.1) | Technický list daného výrobku |  |
| Větrací jednotka s rekuperací (7.01.1) | Technický list daného výrobku |  |

| Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |

Zažlucené části v textu vyplní účastník zadávacího řízení

Poznámky:

* V případě společné nabídky bude na v sekci " Identifikační údaje účastníka zadávací řízení" uveden každý z dodavatelů podávajících společnou nabídku a v sekci " Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat " bude podpis osoby jednající jménem či za dodavatele. Účastník zadávacího řízení tyto sekce zkopíruje v požadovaném počtu