DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1  K VÝZVĚ K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU: „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBCHODU V OLBRAMICÍCH“

Dotaz:

Po prostudování Zadávací dokumentace jsme ve slepém rozpočtu u pol. 222 „D+M ocelového zábradlí rampy“ shledali nesrovnalost v použitém materiálu této konstrukce. V technické zprávě se píše, že zábradlí má být z Pz konstrukce s výplní z Tahokovu:

Zábradlí u vyrovnávací rampy bude porvedeno jako pozinkovaná konstrukce z jeklů 40/40 a madly z jeklu 40x40. Výplň bude provedena z pozinkovaného tahokovu.

Ve výšce 150 mm nad podlahou bude umístěna tyč z jeklu 40x40.

Dále budou ve výšce 750 mm a 900 mm umístěna madla z jeklu 40x40. Madla budou od svislé konstrukce odsazena 60 mm směrem dovnitř a budou přesahovat půdorys rampy o 150 mm.

Výplň bude provedena z pozinkovaného tahokovu.

A ve výkresech je zábradlí nerez.

Co teda platí a nebyl by k tomu zábradlí nějaký přesný nákres a výpis prvků?

Prosím o upřesnění výše uvedeného.

Odpověď projektanta:

…viz přiložený výkres

V Olbramicích dne 21.3.2023

Ing. Petra Teichmannová v.r.

starostka obce