## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Název stavby |  |  | Odborné učebny | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | ucebny
| Název objektu |  |  | Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace | [8 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části |  |  | NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
| Projektant |  |  | Sebastian Fenyk
| Zhotovitel |  |  | AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Sebastian Fenyk | [7 empty] | 09/2023
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | přír |  |  | 3117176 | 10 | Práce přesčas |  | 0 |  | 14 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 | jaz 1 |  |  | 2018272.5 | 11 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 15 | Projektové práce (DSPS) |  |  | 21 | % | 0
3 | jaz 2 |  |  | 1884841.5 | 12 | Kulturní památka |  | 0 |  | 16 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 | [9 empty] | 17 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | [9 empty] | 18 | Ostatní |  |  | 0 | % | 0
6 | [9 empty] | 19 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7
8
9 | ZRN (ř. 1-8) |  |  | 7020290 | 13 | DN (ř. 10-12) |  | 0 |  | 20 | VRN (ř. 14-19) |  |  |  |  | 0
21 | HZS |  |  | 0 | 22 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 23 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 24 | Součet 9, 13, 20-23 |  |  |  |  | 7020290 | 7020290
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 25 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 26 | 21 | % | 7020290 | DPH |  | 1474260.9 | 1474260.9
[10 empty] | 27 | Cena s DPH (ř. 25-26) |  |  |  |  | 8494550.9
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 28 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 29 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 30 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Odborné učebny
Objekt: | Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace
Část: | NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Zhotovitel: | AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Datum: | 09/2023
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
přír | Koncové prvky | 3117176
přír | Interaktivní zobrazovač | 209914
přír | IT vybavení | 2600133
přír | Výukové pomůcky | 307129
jaz 1 | Koncové prvky | 2018272.5
jaz 1 | Interaktivní zobrazovač | 214399
jaz 1 | IT vybavení | 1552561.5
jaz 1 | Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům | 133431
jaz 1 | Standard smíšené výuky | 117881
jaz 2 | Koncové prvky | 1884841.5
jaz 2 | Interaktivní zobrazovač | 214399
jaz 2 | IT vybavení | 1552561.5
jaz 2 | Standard smíšené výuky | 117881
| Celkem bez DPH | 7020290

## OU přírodních věd
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: |  | Odborné učebny
Objekt: |  | Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace
Část: |  | NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: |  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Zhotovitel: |  | AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Datum: |  | 09/2023
P.Č. | TV | KCN | Kód položky / název | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Typ | Výrobce | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
|  |  | AVT | Koncové prvky |  |  |  | 3117176
|  |  |  | Interaktivní zobrazovač |  |  |  | 209914
1 |  | vlastní | Interaktivní systém | Interaktivní systém určený pro školní prostředí. Velikost zobrazované plochy s úhlopříčkou min. 86" (218 cm), obraz s rozlišením min. WXGA (1280x800 bodů). Životnost podsvícení/zdroje světla min. 10000 h (v eko režimu). Dotyková technologie umožňuje ovládání odolným perem, prstem, dokáže rozpoznat min. 20 současných dotyků a zároveň multidotyková gesta. Povrch je odolný, magnetický. SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. Cena včetně systémové AV kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | 116364 | 116364 | Interaktivní tabule SMART Board M787 Dataprojektor Epson EPS760W_5R SMART Výukový software | SMART Technologies EPSON | splňuje požadované technické parametry
2 |  | vlastní | Pylonový pojezd s křídly | Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní systém. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min.250cm. Rozsah posunu min. 70 cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný úchyt pro držák projektoru. Boční křídla pro popisování fixou. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 47520 | 47520 | Pylonový pojezd SANTAL pro SB M787 a Epson EB-725/760 bílá křídla | Santal | splňuje požadované technické parametry
3 |  | vlastní | Přídavné reproduktory | Přídavné reproduktory, min. 20 W Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 4520 | 4520 | SMART SBA-V | SMART Technologies | splňuje požadované technické parametry
4 |  | vlastní | Kabel HDMI a extender | Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, min. 10m. Včetně HDMI extenderu pro zesílení signálu podporující přenos na min. 30 m, podpora rozlišení min. 4K*2K @ 60Hz, HDCP kompatibilní. Včetně HDMI kabelu 0,5 m, (M/M), min. rozlišení 4K*2K @ 60Hz. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 4220 | 4220 | VivoLink Pro HDMI Cable 10 Meter, VIVVLHDMIAMP, VIVPROHDMIHDM0.5 | VivoLink | splňuje požadované technické parametry
5 |  | vlastní | Repeater aktivní USB | USB repeater pro prodlužování USB kabelů, délka min. 5 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 930 | 930 | Repeater aktivní USB - SMART USB-XT | SMART Technologies | splňuje požadované technické parametry
6 |  | vlastní | Kabel audio | Audio kabel RCA (M/M), min. 12 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 790 | 790 | VivoLink 3.5MM - 2x RCA M-M 12m | VivoLink | splňuje požadované technické parametry
7 |  | vlastní | EDID a HDCP manažer | EDID a HDCP manažer, podpora HDMI 1.4, HDCP 1.4, DVI 1.0, podpora min. rozlišení 1920x1080@60Hz/4:4:4, 4096x2048@30Hz/4:4:4 nebo 60Hz/4:2:0 (300MHz). Emulace EDID z paměti nebo z načtených dat ze zobrazovače. Možnost zapnutí/vypnutí EDID na vstupu. Konfigurace a ovládání přes USB. Ekvalizace vstupního signálu při délce kabelu na alespoň 30 m (při 1920x1080p). Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | 12880 | 12880 | HDMI-4K Manager | Lightware | splňuje požadované technické parametry
8 |  | vlastní | Stolní vizualizér | Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem. Min. 12x zoom. LED osvětlení snímaného objektu, ruční a automatické ovládání ostření a jasu. Snímaná plocha min A4. Jednoduché ovládání vizualizéru prostřednictvím software. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 22690 | 22690 | Vizualizér SMART SDC 650 | SMART Technologies | splňuje požadované technické parametry
|  |  |  | IT vybavení |  |  |  | 2600133
9 |  | vlastní | USB nabíjecí stanice | USB nabíjecí stanice pro až 10 bezdrátových senzorů a konektorem. Cena včetně dopravy. | kus | 13 | 5430 | 70590 | PASCO nabíječka PASPS3599 | PASCO | splňuje požadované technické parametry
10 |  | vlastní | Sada experimentů přírodních věd | Žákovská sada pro experimenty v učebně přírodních věd obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), metodickou příručka učitele (včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment), min. 28 žákovských úloh a sadu senzorů (bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor síly, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor tepu s ručními úchyty, bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS, bezdrátový senzor napětí, bezdrátový senzor pohybu. Každý senzor musí být vybaven baterií a bezdrátovým komunikačním rozhraním standardu Bluetooth. Součástí dodávky také musí být sw aplikace, jednotná pro práci se všemi senzory. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. | kus | 13 | 41685 | 541905 | PASCO Sensorium Science 4.1 | PASCO | splňuje požadované technické parametry
11 |  | vlastní | Sada experimentů fyziky | Základní sada pro experimenty ve Fyzice obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), metodickou příručka učitele (včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment), min. 28 žákovských úloh a sadu senzorů (bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor napětí, bezdrátový senzor proudu, bezdrátový senzor světla, bezdrátový senzor pohybu, bezdrátový senzor magnetického pole, bezdrátový vozík s integrovaným senzorem síly, rychlosti a zrychlení a držák bezdrátového vozíku. Každý senzor musí být vybaven baterií a bezdrátovým komunikačním rozhraním standardu Bluetooth. Součástí dodávky také musí být sw aplikace, jednotná pro práci se všemi senzory. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. | kus | 13 | 40730 | 529490 | PASCO Sensorium Fyzika 4.1 | PASCO | splňuje požadované technické parametry
12 |  | vlastní | Sada experimentů chemie | Základní sada pro experimenty v Chemii obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), metodickou příručka učitele (včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment), min. 28 žákovských úloh a sadu senzorů - bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor CO2, bezdrátový senzor vodivosti, bezdrátový kolorimetr a turbidimetr, plochá elektroda pH, elektroda oxidace a redukce, návlek na senzor CO2 pro měření ve vodě. Každý senzor musí být vybaven baterií a bezdrátovým komunikačním rozhraním standardu Bluetooth. Součástí dodávky také musí být sw aplikace, jednotná pro práci se všemi senzory. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. | kus | 13 | 38823 | 504699 | PASCO Sensorium Chemie 4.1 | PASCO | splňuje požadované technické parametry
13 |  | vlastní | Sada experimentů biologie | Základní sada pro experimenty v Biologii obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), metodickou příručka učitele, včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment, USB flash disk s 28 žákovskými úlohami, sadu senzorů - bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor CO2, bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS (měří teplotu a tlak vzduchu, rychlost a směr větru, relativní vlhkost, UV index, pozici, rychlost a nadmořskou výšku dle GPS), bezdrátový senzor plynného O2, bezdrátový senzor krevního tlaku, senzor EKG. Součástí dodávky také musí být sw aplikace, jednotná pro práci se všemi senzory. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. | kus | 13 | 45240 | 588120 | PASCO Sensorium Biologie 4.1 | PASCO | splňuje požadované technické parametry
14 |  | vlastní | Rozšiřující sada pro informatiku a kódování | Sada 8 integrovaných programovatelných rozhraní (senzor mg. pole, akcelerometr, senzor světla, senzor teploty, senzor zvuku a dvě tlačíka a tři výstupy (RGB LED, zvuk, 5x5 LED pole). Vše uložené v přehledném plastovém boxu. Tištěná učebnice s 9 inspirativními úlohami. Součástí dodávky také musí být sw aplikace, jednotná pro práci se s touto sadou a všemi senzory, které jsou předmětem výkazu výměr. SW aplikace obsahuje integrované programovací prostředí umožňující využívat údaje ze senzorů (které jsou předmětem této sady i ostatních sad výkazu výměr) jako vstupní data pro programování chování výstupních prvků. SW aplikace musí mít shodné funkce a rozložení ovládacích prvků pro běžné operačními systémy (Windows, Mac, iOS, Android). Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. | kus | 2 | 40430 | 80860 | PASCO Žákovská sada Coding 4.1 | PASCO | splňuje požadované technické parametry
15 |  | vlastní | PC ovládací a prezentační stanice pro učitele | Desktop s min. 250W zdrojem s účinnosti až 92%, výkon CPU min. 18500 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť min. 16GB DDR4 s možnosti rozšíření na 128 GB, pevný M.2 SSD disk s kapacitou min. 512GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth, čtečka pam. karet, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, USB Type-C, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, klávesnici a myš, přítomnost TPM modulu minimálně verze 2, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. 1x Kabel DisplayPort (M/M), min. rozlišení 4K*2K@60Hz, 3 m. 1x Kabel DP - HDMI, min. 2 m, FHD 1080p, min. rozlišení 1920*1080P@60Hz. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | 27703 | 27703 | HP Elite SFF 600 G9 Pro Displayport Cable 3m (M/M) Pro Displayport - HDMI 2m (M/M) | HP Inc. VivoLink | splňuje požadované technické parametry
16 |  | vlastní | Zvuková karta | Zvuková karta, vstup pro mikrofon 1x 3,5mm konektor, 4pólový výstup pro sluchátka s mikrofonem 1 x 3,5mm, stereo výstup, kompatibilita s USB 2.0 / 3.0. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 14 | 765 | 10710 | Sound Blaster Play3 | Creative | splňuje požadované technické parametry
17 |  | vlastní | Monitor | Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 24", s LED podsvícením, technologie IPS, formát 16:10, antireflexní matný povrch, rozlišením min. 1920x1200 bodu, video vstupy VGA, DisplayPort, HDMI, USB 3.0, odezva 5ms, dynamickým kontrastním poměrem 5mil:1, jasem 250cd/m2, plná ergonomie, náklon -5 až +20°, otočení ±45°, kloubové otáčení 90° (Pivot), výškově nastavitelný stojan v rozsahu 150 mm, VESA, Certifikace TCO, TUV Low Blue Light, EnergyStar 8.0. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | 6623 | 6623 | HP EliteDisplay E24i | HP Inc. | splňuje požadované technické parametry
18 |  | vlastní | Pracovní stanice pro studenty | Konvertibilní zařízení s dotykovým displejem min. 11,6" z tvrzeného skla např. Corning® Gorilla® Glass 3 a LED podsvícením, rozlišení min. 1366 x 768, čelní kamera s rozlišením min.720p, zadní sekundární 5Mpx kamera, výkon CPU min. 2650 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť min. 4GB DDR3, pevný SSD s kapacitou min. 128GB, Gbit síťová karta, WiFi ac (2x2) + BT, min. video výstup HDMI, USB-C, USB 3.1, klávesnice odolná vůči polití, povrch odolný vůdčí pádům a nárazům, operační systém s podporu AD (domény), včetně rozšiřující servisní služby na 2 roky - oprava zařízení v servisním středisku s odvozem a vrácením zpět. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 12 | 13070 | 156840 | ASUS BR1100FKA-BP1334RA | ASUS | splňuje požadované technické parametry
19 |  | vlastní | Aktivní pero | Aktivní pero s náhradním hrotem, průměr hrotu 3 mm, tlaková citlivost 4 096 úrovní , dvě tlačítka, omezení rušení dlaní při psaní. Cena včetně dopravy. | kus | 12 | 1100 | 13200 | ASUS Active stylus Pen 2.0 | ASUS | splňuje požadované technické parametry
20 |  | vlastní | Dobíjecí skříň | Dobíjecí skříň pro Notebook – prostor pro uložení až 20ks (2in1/tabletu), pro min. 10ks notebooků standardních 13“-15" rozměrů, max. velikost uložených zařízení je až 450 x 355mm (dle tloušťky zařízení), řízení nabíjení - funkce měkkého startu měří náběhové proudy a zabraňuje přetížení, rozložení startu nabíjení zařízení v časovém rozmezí, pojistková ochrana proti přepětí a přetížení, nastavitelný časovač na konstantní nabíjení s možnosti naplánování napájení zařízení ve 3 časových plánech, správa kabelů, uzamykatelná, mobilní na kolečkách (dvě bržděné), umožnuje připojit a nabíjet současně až 20 zařízení ze sítě 230V. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 45365 | 45365 | LapCabby Mini 20V | Monarch Education Furniture | splňuje požadované technické parametry
21 |  | vlastní | Access point | Stropní bezdrátový přístupový bod (AP), 802.11ax, dvě rádia, anténa 4x4 MU-MIMO 5GHz, PoE, RJ45, správa přes app nebo cloud. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 5079 | 5079 | Ubiquity U6-PRO | Ubiquity | splňuje požadované technické parametry
22 |  | vlastní | Lineární zdroj pro rozvod do stolů studentů | Lineárně řízený laboratorní zdroj 0 - 25 V, 0-10 A, univerzální síťový zdroj pro školní zařízení. Přepínatelné výstupní napětí 0 až 25 V lze odebírat jako AC napětí nebo přes zabudovaný můstkový usměrňovač jako DC napětí na samostatných bezpečnostních zdířkách. Zdroj stabilního napětí s 6 V/AC a 5 A/AC. Splňuje normy EN 61010 a 60950. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 17837 | 17837 | Linearni laboratorni zdroj Statron 5312.1 0-25V,0-10A | Statron | splňuje požadované technické parametry
23 |  | vlastní | PoE injektor | PoE adaptér dodávající elektrickou energii po ethernetovém kabelu (30W). Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 1112 | 1112 | ZyXel PoE12-30W Multi Gig 1/2,5Gb Single Port | ZyXEL | splňuje požadované technické parametry
|  |  |  | Výukové pomůcky |  |  |  | 307129 |  |  | splňuje požadované technické parametry
24 |  | vlastní |  | Sada trvalých preparátů - 100ks, biologie | kus | 10 | 2490 | 24900 | Sada trvalých preparátů - 100ks, biologie - INTRACO MICRO | INTRACO MICRO | splňuje požadované technické parametry
25 |  | vlastní |  | Monokulární mikroskop B, 40/400x | kus | 5 | 4315 | 21575 | Monokulární mikroskop B, 40/400x | Conatex | splňuje požadované technické parametry
26 |  | vlastní |  | školní lékárnička | kus | 1 | 8468 | 8468 | Lékárnička s obsahem dle DIN 13169 | Conatex | splňuje požadované technické parametry
27 |  | vlastní |  | Názorný, trojrozměrný model Slunce, Země a Měsíce pro znázornění průběhů pohybů, multifunkčnost díky dvěma velikostem Země a Měsíce. Výuka jevů: den a noc, pohyb Slunce na obloze, roční období, proměnlivá délka denního světla, fáze Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce | kus | 1 | 10525 | 10525 | Orbit™-Tellurium | Conatex | splňuje požadované technické parametry
28 |  | vlastní |  | Svět - typy krajin, biomy (mapa) | kus | 1 | 2030 | 2030 | Svět – typy krajín, biomy 160 x 120 | Stiefel | splňuje požadované technické parametry
29 |  | vlastní |  | Základy kartografie (mapa) | kus | 1 | 2180 | 2180 | Základy kartografie 160 x 120 | Stiefel | splňuje požadované technické parametry
30 |  | vlastní |  | Vývoj zubů - model | kus | 1 | 6261 | 6261 | Vývoj zubů - model | Conatex | splňuje požadované technické parametry
31 |  | vlastní |  | zoologické preparáty - hmyz | kus | 1 | 8590 | 8590 | zoologické preparáty - hmyz | Conatex | splňuje požadované technické parametry
32 |  | vlastní |  | model květu | kus | 1 | 1043 | 1043 | model květu | Conatex | splňuje požadované technické parametry
33 |  | vlastní |  | Srdce, 2 části | kus | 1 | 1736 | 1736 | Srdce, 2 části | Conatex | splňuje požadované technické parametry
34 |  | vlastní |  | Mozek, rozložitelný na 4 části | kus | 1 | 1286 | 1286 | Mozek, rozložitelný na 4 části | Conatex | splňuje požadované technické parametry
35 |  | vlastní |  | Oko v oční jamce, 3× zvětšené, rozložitelné na 10 částí | kus | 1 | 1726 | 1726 | Oko v oční jamce, 3× zvětšené, rozložitelné na 10 částí | Conatex | splňuje požadované technické parametry
36 |  | vlastní |  | Ucho, model rozložitelný na 4 části | kus | 1 | 3845 | 3845 | Ucho, model rozložitelný na 4 části | Conatex | splňuje požadované technické parametry
37 |  | vlastní |  | Lebka muže s mozkem rozložitelným na 8 částí | kus | 1 | 27567 | 27567 | Lebka muže s mozkem rozložitelným na 8 částí | Conatex | splňuje požadované technické parametry
38 |  | vlastní |  | Kufr s binokulární lupou pro pozorování v terénu | kus | 1 | 3735 | 3735 | Kufr s binokulární lupou pro pozorování v terénu | Conatex | splňuje požadované technické parametry
39 |  | vlastní |  | Wimshurstova indukční elektrika | kus | 1 | 7179 | 7179 | Wimshurstova indukční elektrika | Conatex | splňuje požadované technické parametry
40 |  | vlastní |  | Názorný, trojrozměrný model Slunce, Země a Měsíce pro znázornění průběhů pohybů, multifunkčnost díky dvěma velikostem Země a Měsíce. Výuka jevů: den a noc, pohyb Slunce na obloze, roční období, proměnlivá délka denního světla, fáze Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce | kus | 1 | 10525 | 10525 | Názorný, trojrozměrný model Slunce, Země a Měsíce pro znázornění průběhů pohybů, multifunkčnost díky dvěma velikostem Země a Měsíce. Výuka jevů: den a noc, pohyb Slunce na obloze, roční období, proměnlivá délka denního světla, fáze Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce | Conatex | splňuje požadované technické parametry
41 |  | vlastní |  | Sada válců o stejném objemu, 5 válců, materiál dřevo, ocel, mosaz, PVC, hliník | kus | 1 | 850 | 850 | Sada válců o stejném objemu, 5 válců, materiál dřevo, ocel, mosaz, PVC, hliník | Conatex | splňuje požadované technické parametry
42 |  | vlastní |  | Sada válců o stejné hmotnosti, 5 válců, materiál dřevo, ocel, mosaz, PVC, hliník | kus | 1 | 1008 | 1008 | Sada válců o stejné hmotnosti, 5 válců, materiál dřevo, ocel, mosaz, PVC, hliník | Conatex | splňuje požadované technické parametry
43 |  | vlastní |  | Sada k pokusům s elektromagnetismem. Určená pro pokusy: interakce mezi proudem a magnetem, interakci mezi dvěma proudy. | kus | 10 | 4040 | 40400 | Sada k pokusům s elektromagnetismem. Určená pro pokusy: interakce mezi proudem a magnetem, interakci mezi dvěma proudy. | Helago | splňuje požadované technické parametry
44 |  | vlastní |  | Experimentální sada magnetismus. Určená pro pokusy: Magnet, Dvě magnetická pole, Kompas, Magnetické síly, Magnetická indukce, Magnetické spektrum. | kus | 10 | 4661 | 46610 | Experimentální sada magnetismus. Určená pro pokusy: Magnet, Dvě magnetická pole, Kompas, Magnetické síly, Magnetická indukce, Magnetické spektrum. | Didaktik | splňuje požadované technické parametry
45 |  | vlastní |  | Pákové váhy 700 g/10 mg | kus | 10 | 6056 | 60560 | Pákové váhy 700 g/10 mg | Conatex | splňuje požadované technické parametry
46 |  | vlastní |  | Lihový kahan | kus | 15 | 306 | 4590 | Lihový kahan | Conatex | splňuje požadované technické parametry
47 |  | vlastní |  | Kovová síťka nad kahan, s keramickým středem, 150 x 150 mm | kus | 15 | 43 | 645 | Kovová síťka nad kahan, s keramickým středem, 150 x 150 mm | Conatex | splňuje požadované technické parametry
48 |  | vlastní |  | Žákovská sada Organická chemie | kus | 10 | 783 | 7830 | Žákovská sada Organická chemie | Conatex | splňuje požadované technické parametry
49 |  | vlastní |  | Univerzální indikátorové proužky pH | kus | 5 | 293 | 1465 | Univerzální indikátorové proužky pH | Conatex | splňuje požadované technické parametry
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 3117176

## OU cizích jazyků 1
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR | [10 empty] | ;
Stavba: |  | Odborné učebny
Objekt: |  | Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace
Část: |  | NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: |  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Zhotovitel: |  | AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Datum: |  | 09/2023
P.Č. | TV | KCN | Kód položky / název | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Typ | Výrobce | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
|  |  | AVT | Koncové prvky |  |  |  | 2018272.5
|  |  |  | Interaktivní zobrazovač |  |  |  | 214399
1 |  | vlastní | Interaktivní systém | Interaktivní systém určený pro školní prostředí. Velikost zobrazované plochy s úhlopříčkou min. 86" (218 cm), obraz s rozlišením min. WXGA (1280x800 bodů). Životnost podsvícení/zdroje světla min. 10000 h (v eko režimu). Dotyková technologie umožňuje ovládání odolným perem, prstem, dokáže rozpoznat min. 20 současných dotyků a zároveň multidotyková gesta. Povrch je odolný, magnetický. SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. Cena včetně systémové AV kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | 116364 | 116364 | Interaktivní tabule SMART Board M787 Dataprojektor Epson EPS760W_5R SMART Výukový software | SMART Technologies EPSON | splňuje požadované technické parametry
2 |  | vlastní | Pylonový pojezd s křídly | Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní systém. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min.250cm. Rozsah posunu min. 70 cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný úchyt pro držák projektoru. Boční křídla pro popisování fixou. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 47520 | 47520 | Pylonový pojezd SANTAL pro SB M787 a Epson EB-725/760 bílá křídla | Santal | splňuje požadované technické parametry
3 |  | vlastní | Přídavné reproduktory | Přídavné reproduktory, min. 20 W Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 4520 | 4520 | SMART SBA-V | SMART Technologies | splňuje požadované technické parametry
4 |  | vlastní | Kabel HDMI a extender | Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, min. 10m. Včetně HDMI extenderu pro zesílení signálu podporující přenos na min. 30 m, podpora rozlišení min. 4K*2K @ 60Hz, HDCP kompatibilní. Včetně HDMI kabelu 0,5 m, (M/M), min. rozlišení 4K*2K @ 60Hz. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 4220 | 4220 | VivoLink Pro HDMI Cable 10 Meter, VIVVLHDMIAMP, VIVPROHDMIHDM0.5 | VivoLink | splňuje požadované technické parametry
5 |  | vlastní | Repeater aktivní USB | USB repeater pro prodlužování USB kabelů, délka min. 5 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 930 | 930 | Repeater aktivní USB - SMART USB-XT | SMART Technologies | splňuje požadované technické parametry
6 |  | vlastní | Kabel audio | Audio kabel RCA (M/M), min. 12 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 790 | 790 | VivoLink 3.5MM - 2x RCA M-M 12m | VivoLink | splňuje požadované technické parametry
7 |  | vlastní | HDMI rozbočovač | 1x2 HDMI rozbočovač, podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0. EDID management, HDCP kompatibilní. Vestavěný audio embeder a de-embeder pro připojení externího zdroje zvuku (audio in) a zesilovače nebo aktivních reproduktorů (audio out). Zvuk z audio vstupu je možné směrovat zároveň na HDMI výstup a analogový audio výstup. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | 17365 | 17365 | Lightware DA2HDMI-4K-Plus-A | Lightware | splňuje požadované technické parametry
8 |  | vlastní | Stolní vizualizér | Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem. Min. 12x zoom. LED osvětlení snímaného objektu, ruční a automatické ovládání ostření a jasu. Snímaná plocha min A4. Jednoduché ovládání vizualizéru prostřednictvím software. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 22690 | 22690 | Vizualizér SMART SDC 650 | SMART Technologies | splňuje požadované technické parametry
|  |  |  | IT vybavení |  |  |  | 1552561.5
9 |  | vlastní | Ovládací SW pro organizaci aktivit v laboratoři | Ovládací SW se společným řízením pro organizaci aktivit v laboratoři. Monitoring jednotlivých stanic, propojování připojených audio signálů a přepínání signálů pro video, klávesnice i myš. Organizace třídy, zasedací pořádek. Režimy prezentace, monitoring a podpora studentů při cvičení, práce až v 5 skupinách. Přepínač obrazu studentských stanic: sdílení a monitoring videa, vypnutí signálu studentských monitorů. Jazykové varianty SW. Vč. záruky dostupnosti oprav dodaného software po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. | kus | 24 | 6510 | 156240 | SC+ LIVE-KVM | Robotel | splňuje požadované technické parametry
10 |  | vlastní | Ovládací SW jazykové laboratoře pro mediální aktivity | Ovládací SW se společným řízením pro mediální aktivity s obrázky, audio, video a textovými soubory. Samostatná práce a individuální záznam studentů - poslech, sledování, otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu, automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka, určování správného pořadí u vět, slov i písmen. Adresné posílání textových zpráv. Databáze učebních materiálů, organizovaná dle vyučujícího a tříd. Třídění materiálů do učebních lekcí. Databáze pro zasedací pořádek. Jazykové varianty SW. Vč. záruky dostupnosti oprav dodaného software po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. | kus | 24 | 12987 | 311688 | SC+ HUB | Robotel | splňuje požadované technické parametry
11 |  | vlastní | Ovládací SW se společným řízením | Ovládací SW se společným řízením pro přepínání interkomu, náhodné párování a konference studentů, přednastavené párování a konference studentů a monitoring zvukových spojení studentů učitelem. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení a systémového zaškolení obsluhy. | kus | 24 | 9893 | 237432 | SC+ INT | Robotel | splňuje požadované technické parametry
12 |  | vlastní | Učitelský SW | LAN přístup učitele do databáze studijních materiálů, mimo jazykovou laboratoř. Příprava cvičení, kontrola vyplněných úloh. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. | kus | 4 | 8855 | 35420 | SC+ HUB Teacher | Robotel | splňuje požadované technické parametry
13 |  | vlastní | Systémový náhlavní set - sluchátka/mikrofon | Systémový náhlavní set sluchátek s mikrofonem, aktivní systém potlačení okolních ruchů, provedení z pružného materiálu odolnému hrubému zacházení, uzavřená stereofonní sluchátka, kondenzátorový mikrofon, polstrovaný a nastavitelný náhlavní most, Min. parametry: Sluchátka: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, Mikrofon: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, konektory: 1x 3,5mm stereo jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, kabel min. 1,3 m, váha max. 0,5 kg. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 25 | 2760 | 69000 | SC 2500-HS3 | Robotel | splňuje požadované technické parametry
14 |  | vlastní | Digitální cvičebnice AJ | Digitální cvičebnice AJ pro pracovní místo jazykové laboratoře, mezinárodní standard CEFR pro úrovně min. A1, A2, B1, B2, min. 2000 multimediálních aktivit kombinujících video, audio, obrázky a text, min. 40% cvičení s automatickým vyhodnocením, licence platná min. na 12 měsíců. Cena včetně dopravy. | kus | 24 | 5002.5 | 120060 | SC+ LTE LL | Robotel | splňuje požadované technické parametry
15 |  | vlastní | Tištěná cvičebnice AJ | Tištěné učebnice A1, A2, B1 s návody aktivního obsahu pro učitele, každá učebnice min. 250 stránek. Cena včetně dopravy. | kus | 1 | 9717.5 | 9717.5 | SC+ LTE Handbook A1-B2 | Robotel | splňuje požadované technické parametry
16 |  | vlastní | PC ovládací a prezentační stanice pro učitele | Desktop s min. 250W zdrojem s účinnosti až 92%, výkon CPU min. 18500 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť min. 16GB DDR4 s možnosti rozšíření na 128 GB, pevný M.2 SSD disk s kapacitou min. 512GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth, čtečka pam. karet, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, USB Type-C, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, klávesnici a myš, přítomnost TPM modulu minimálně verze 2, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | 25688 | 25688 | HP Elite SFF 600 G9 | HP Inc. | splňuje požadované technické parametry
17 |  | vlastní | Zvuková karta | Zvuková karta, vstup pro mikrofon 1x 3,5mm konektor, 4pólový výstup pro sluchátka s mikrofonem 1 x 3,5mm, stereo výstup, kompatibilita s USB 2.0 / 3.0. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 25 | 765 | 19125 | Sound Blaster Play3 | Creative Technology | splňuje požadované technické parametry
18 |  | vlastní | Kontrolní a prezentační monitor | Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 60,45cm (23,8"), matný, antireflexní, LED podsvícení, rozlišení 1920x1080, pozorovací úhel 178° vodorovně, 178° svisle, jas min. 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 statický, doba odezvy min. 5ms, video vstupy HDMI, DisplayPort, náklon -5 až +23°, výškově nastavitelný stojan až 100mm, dva integrované reproduktory s výkonem 2 W. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 2 | 5210 | 10420 | HP P24H G5 | HP Inc. | splňuje požadované technické parametry
19 |  | vlastní | Kabel DisplayPort | Kabel DisplayPort (M/M), min. rozlišení 4K*2K@60Hz, 3 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 900 | 900 | Pro Displayport Cable 3m (M/M) | VivoLink | splňuje požadované technické parametry
20 |  | vlastní | Kabel DP - HDMI | Kabel DP - HDMI, min. 2 m, FHD 1080p, min. rozlišení 1920*1080P@60Hz. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 826 | 826 | Pro Displayport - HDMI 2m (M/M) | VivoLink | splňuje požadované technické parametry
21 |  | vlastní | Kabel HDMI | Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, 3 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 699 | 699 | VivoLink Pro HDMI Cable 3 Meter | VivoLink | splňuje požadované technické parametry
22 |  | vlastní | Webová kamera učitel | Webkamera pro videohovory v rozlišení FHD 1080p s podporovanými klienty přes USB, záznam videa min. ve FHD 1080p, zoom, komprese videa H.264, min. 90° zorné pole, vestavěné duální stereofonní mikrofony, univerzální klip pro přichycení k notebookům, monitorům LCD. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 3899 | 3899 | Logitech Webcam C930e | Logitech | splňuje požadované technické parametry
23 |  | vlastní | Pracovní stanice pro studenty | notebook s FHD IPS matným displejem 15,6" a LED podsvícením, min. šestijádrový CPU s výkonem min. 15600 bodu dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net (v10), operační paměť min. 32GB DDR4, pevný M.2 SSD s kapacitou min. 512GB, WiFi, LAN, Bluetooth, USB-C s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.1, HDMI, HD webkamera, čtečka otisků prstů, podsvícená klávesnice odolná proti polití s numerickou část, kovové nebo carbon víko a rám klávesnice, hmotnost max. 1,8kg, operační systém s podporu AD (domény). Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 24 | 19192 | 460608 | HP ProBook 455 G10 | HP Inc. | splňuje požadované technické parametry
24 |  | vlastní | Dobíjecí skříň | Dobíjecí skříň pro Notebook - uzamykatelná, prostor pro uložení až 32ks dle rozměrů (Notebook/tabletů), horizontální uložení zařízení, řízení nabíjení - funkce měkkého startu měří náběhové proudy a zabraňuje přetížení, rozložení startu nabíjení zařízení časovém rozmezí, pojistková ochrana proti přepětí a přetížení, nastavitelný časovač na konstantní nabíjení s možnosti naplánování napájení zařízení ve 3 časových plánech, správa kabelů, uzamykatelná, mobilní na kolečkách (dvě bržděné), max. velikost uložených zařízení 17" (až 420 x 340 x 40 mm), umožnuje připojit a nabíjet současně až 32 zařízení ze sítě 230V. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 64190 | 64190 | LapCabby 32V | Monarch Education Furniture | splňuje požadované technické parametry
25 |  | vlastní | USB HUB | 7-portový Hi-speed USB 2.0 Hub, 6x USB portů typu A, 1x USB port typu B. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 918 | 918 | 7-Port Hi-speed USB 2.0 Hub | D-Link | splňuje požadované technické parametry
26 |  | vlastní | NAS úložiště | Uložiště dat, min. dvoudiskové, dvoujádrový procesor s taktem min. 2GHz, rychlosti šifrovaného čtení až 113MB/s, rychlost šifrovaného zápisu až 112 MB/s, jedno Gbit síťové rozhraní, 2x USB 3.0, hardwarové šifrování AES-NI, možnost výměny disků za provozu, přihlášení uživatelů domény, 2x LAN, USB 3.0, včetně softwarového vybavení pro zálohování dat. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | 11500 | 11500 | DS224+ DiscStation | Synology | splňuje požadované technické parametry
27 |  | vlastní | HDD pro úložiště | pevný disk pro provoz 24/7 a RAID kompatibilní, kapacita 2TB, 3,5 palcový disk, rozhraní SATA 6 Gb/s, počet otáček 7.200ot/s, vyrovnávací paměť 128 MB. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 2 | 4020 | 8040 | Gold 2TB | Western digital | splňuje požadované technické parametry
28 |  | vlastní | Access point | Stropní bezdrátový přístupový bod (AP), 802.11ax, dvě rádia, anténa 4x4 MU-MIMO 5GHz, PoE, RJ45, správa přes app nebo cloud. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 5079 | 5079 | Ubiquity U6-PRO | Ubiquity | splňuje požadované technické parametry
29 |  | vlastní | PoE injektor | PoE adaptér dodávající elektrickou energii po ethernetovém kabelu (30W). Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 1112 | 1112 | ZyXel PoE12-30W Multi Gig 1/2,5Gb Single Port | ZyXEL | splňuje požadované technické parametry
|  |  |  | Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům |  |  |  | 133431
30 |  | vlastní | PC Media server | Pracovní stanice, case Tower, min. 650W zdrojem, sestav pro provoz 24/7, výkon CPU min. 13000 dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť min. 8GB DDR4, SSD M.2 disk s kapacitou min. 256GB, DVD-RW optická mechanika, čtečka MCR, Gbit síťová karta, klávesnici a myš, přítomnost TPM modulu minimálně verze 2, operační systém s podporu AD (domény), servisní služby s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | 32489 | 32489 | HP Z2 TWR | HP Inc | splňuje požadované technické parametry
31 |  | vlastní | Záložní zdroj - UPS | Záložní zdroj napájení s výstupním výkonem 720W / 1200VA, 3x CEE zásuvka s ochranným kolíkem zajišťující napájení v případě výpadku proudu, 3x CEE zásuvka s ochranným kolíkem s přepěťovou ochranou, s přepěťovou ochranou datové linky RJ45. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | 11900 | 11900 | APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200 | APC | splňuje požadované technické parametry
32 |  | vlastní | Datový switch | Datový switch s min. 5 porty 10/100/1000Mbit, s pasivním chlazením, s napájecím zdrojem, cena včetně dopravy, instalace, nastavení | kus | 1 | 697 | 697 | Switch ZyXEL GS-105B v3 | ZyXEL | splňuje požadované technické parametry
33 |  | vlastní | 19" rozvaděč | 19" rozvaděč stojanový 15U/600x600 skleněné dveře, šedý, včetně polic, rozvodného panelu 230V montážní sady a záslepky 19" 1U. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 16419 | 16419 | Triton 15U/600x600 | Triton | splňuje požadované technické parametry
34 |  | vlastní | SW modul pro internetový přístup | Internetový přístup studenta do databáze studijních materiálů, možnost vyplňování učitelem přiřazených samostatných nebo domácích úloh mimo jazykovou laboratoř. Samostatná práce a individuální záznam studentů - poslech, sledování, otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu, automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka, určování správného pořadí u vět, slov i písmen. Licence pro školní databázi min. 330 studentů. Vč. záruky dostupnosti oprav dodaného software po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. | kus | 1 | 71926 | 71926 | SC+ HUB WEB-MAN 1-499 | Robotel | splňuje požadované technické parametry
|  |  |  | Standard smíšené výuky |  |  |  | 117881
35 |  | vlastní | Videokamera | Konferenční USB kamera. Využití pro videokonference typu MS Teams, Google Meet, Webex apod. k připojení přes USB k laptopu nebo počítači. Minimální parametry kamery: objektiv F4,7 mm-42,3 mm s 10x optickým a 16x digitálním zoomem se záběrem 58,5° horizontálně, obrazový CMOS čip 2,07 MP, rozlišení fullHD, rozsah motorického ovládání minimálně P&T +/- 170°, 90° nahoru, 30° dolů, 64 pozic předvoleb. Ovládání kamery přes dálkový ovladač. Vstupy: minimálně 1x USB 2.0 typ B, 1x RS232 (8-pin DIN). Rozměry a hmotnost: maximálně 145 x 155 x 165 mm (V x Š x H), 1,5 kg. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 | 11721 | 11721 | V20C | Value HD | splňuje požadované technické parametry
36 |  | vlastní | Soundbar | Konferenční USB soundbar. Soundbar obsahuje vestavěné reproduktory a mikrofon. Využití pro videokonference typu MS Teams, Google Meet, Webex apod. k připojení přes USB k laptopu nebo počítači. Parametry reproduktoru: minimálně 4 reproduktory, stereo, celkový výkon minimálně 2 x 20W, frekvenční rozsah minimálně 250 Hz – 20 kHz. Parametry mikrofonu: minimálně 180 stupňů pokrytí, dosah minimálně 4,5 metru. Další funkce: DSP procesor pro redukci ozvěn a potlačení okolního ruchu, LED indikátor zapnutí/vypnutí mikrofonu. Montáž: držák pro montáž na zeď. Vstupy/výstupy: minimálně 1x USB typ A. Rozměry a hmotnost: maximálně 120 x 1110 x 100 mm (V x Š x H), 6,8 Kg. 7-portový Hi-speed USB 2.0 Hub, 6x USB portů typu A, 1x USB port typu B. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 | 17133 | 17133 | ThinkSmart Bar 7-Port Hi-speed USB 2.0 Hub | Lenovo | splňuje požadované technické parametry
37 |  | vlastní | Profesionální LCD monitor | 65” IPS panel, DirectLED, rozlišení 3840 x 2160, jas min. 500cd/m2, kontrast min. 1200:1, odezva 8ms, pro provoz min. 16/7, orientace landscape, HDMI, VGA, RS232C, RJ45, USB-C, USB, WiFi, USB Media Player, rámeček max. T/R/L 13mm - B 17mm, integrované reproduktory max. 2x 10W, content management software pro jednoduchou správu a distribuci obsahu, podpora barevné kalibrace. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení a AV kabeláže. | kus | 1 | 45110 | 45110 | TH-65CQE2W | Panasonic | splňuje požadované technické parametry
38 |  | vlastní | Sestava mobilního stojanu | Pojízdná základna pro stojany s 1 stojinou. Možnost protáhnout kabely ze stojin základnou dolů. 4 velká kolečka s brzdou, nosnost s 1 stojnou 80 kg. Stojina k montáži stojanů o délce 180 cm. Kanály pro vedení kabelů. Madlo pro pojízdný stojan. Vodorovná část adaptéru pro displej s VESA až 1110 mm, nosnost až 80 kg. Svislá ramena s náklonem pro uchycení monitoru na vodorovnou část adaptéru (VESA až 420). Držák na videokonferenční kameru / reproduktor pro uchycení na adaptéry pro displeje 55-90", nosnost min. 8 kg. Polička pro AV/IT příslušenství, nosnost min. 8 kg, libovolná výška montáže. Lišta pro uchycení soundbaru. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 | 32405 | 32405 | PFT 8520 PUC2718 PFA9124 PFB3411 PFS3304 PVA5050 PUA9507 LISTASOUNDBAR1 | Vogel´s | splňuje požadované technické parametry
39 |  | vlastní | Přípojné místo HDMI a USB | Přípojné místo HDMI a USB určené k montáži na katedru. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 | 1950 | 1950 | Vivolink Wall Conection HDMI + USB3,0 in Thorsmann wall box | VivoLink | splňuje požadované technické parametry
40 |  | vlastní | Kabel HDMI | Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, 3 m. Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, min. 7,5 m. HDMI extender pro zesílení signálu podporující přenos na min. 30 m, podpora rozlišení min. 4K*2K @ 60Hz, HDCP kompatibilní. Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, min. 0,5 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 3672 | 3672 | VivoLink Pro HDMI Cable 3 Meter | VivoLink | splňuje požadované technické parametry
41 |  | vlastní | Repeater aktivní USB | USB repeater pro prodlužování USB kabelů, délka min. 5 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 930 | 930 | Repeater aktivní USB - SMART USB-XT | SMART Technologies | splňuje požadované technické parametry
42 |  | vlastní | Prezentační software | SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. | kus | 1 | 3900 | 3900 | SMART Výukový software | SMART Technologies | splňuje požadované technické parametry
43 |  | vlastní | Prezentační software II | Online vzdělávací prostředí pro učitele, které umožňuje komunikaci a interakci se žáky pomocí žákovských zařízení při zadávání a řešení úloh ve výuce. Učitel má možnost určovat, co se žákům na jejich tabletech zobrazí, má přehled o práci a výsledcích žáků. Aplikace s jednoduchou administrací bez nutnosti zřizovat žákům vlastní účty, prostředí v češtině s možností vkládání vlastního obsahu (včetně obrázků), galerie 6000+ dostupných klipartů a fotografií, možnost ukládání připravených úloh pro další využití a sdílení úloh mezi učiteli, možnost tisku pracovních listů, nástroje pro zadávání domácích úkolů včetně archivu a statistiky výsledů, možnost přímého propojení s MS Office 365. Cena včetně dopravy, instalace a nastavení. | kus | 1 | 1060 | 1060 | Toglic Premium | Toglic | splňuje požadované technické parametry
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 2018272.5

## OU cizích jazyků 2
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: |  | Odborné učebny
Objekt: |  | Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace
Část: |  | NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: |  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Zhotovitel: |  | AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Datum: |  | 09/2023
P.Č. | TV | KCN | Kód položky / název | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Typ | Výrobce | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
|  |  | AVT | Koncové prvky |  |  |  | 1884841.5
|  |  |  | Interaktivní zobrazovač |  |  |  | 214399
1 |  | vlastní | Interaktivní systém | Interaktivní systém určený pro školní prostředí. Velikost zobrazované plochy s úhlopříčkou min. 86" (218 cm), obraz s rozlišením min. WXGA (1280x800 bodů). Životnost podsvícení/zdroje světla min. 10000 h (v eko režimu). Dotyková technologie umožňuje ovládání odolným perem, prstem, dokáže rozpoznat min. 20 současných dotyků a zároveň multidotyková gesta. Povrch je odolný, magnetický. SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. Cena včetně systémové AV kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | 116364 | 116364 | Interaktivní tabule SMART Board M787 Dataprojektor Epson EPS760W_5R SMART Výukový software | SMART Technologies EPSON | splňuje požadované technické parametry
2 |  | vlastní | Pylonový pojezd s křídly | Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní systém. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min.250cm. Rozsah posunu min. 70 cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný úchyt pro držák projektoru. Boční křídla pro popisování fixou. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 47520 | 47520 | Pylonový pojezd SANTAL pro SB M787 a Epson EB-725/760 bílá křídla | Santal | splňuje požadované technické parametry
3 |  | vlastní | Přídavné reproduktory | Přídavné reproduktory, min. 20 W Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 4520 | 4520 | SMART SBA-V | SMART Technologies | splňuje požadované technické parametry
4 |  | vlastní | Kabel HDMI a extender | Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, min. 10m. Včetně HDMI extenderu pro zesílení signálu podporující přenos na min. 30 m, podpora rozlišení min. 4K*2K @ 60Hz, HDCP kompatibilní. Včetně HDMI kabelu 0,5 m, (M/M), min. rozlišení 4K*2K @ 60Hz. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 4220 | 4220 | VivoLink Pro HDMI Cable 10 Meter, VIVVLHDMIAMP, VIVPROHDMIHDM0.5 | VivoLink | splňuje požadované technické parametry
5 |  | vlastní | Repeater aktivní USB | USB repeater pro prodlužování USB kabelů, délka min. 5 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 930 | 930 | Repeater aktivní USB - SMART USB-XT | SMART Technologies | splňuje požadované technické parametry
6 |  | vlastní | Kabel audio | Audio kabel RCA (M/M), min. 12 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 790 | 790 | VivoLink 3.5MM - 2x RCA M-M 12m | VivoLink | splňuje požadované technické parametry
7 |  | vlastní | HDMI rozbočovač | 1x2 HDMI rozbočovač, podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0. EDID management, HDCP kompatibilní. Vestavěný audio embeder a de-embeder pro připojení externího zdroje zvuku (audio in) a zesilovače nebo aktivních reproduktorů (audio out). Zvuk z audio vstupu je možné směrovat zároveň na HDMI výstup a analogový audio výstup. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | 17365 | 17365 | Lightware DA2HDMI-4K-Plus-A | Lightware | splňuje požadované technické parametry
8 |  | vlastní | Stolní vizualizér | Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem. Min. 12x zoom. LED osvětlení snímaného objektu, ruční a automatické ovládání ostření a jasu. Snímaná plocha min A4. Jednoduché ovládání vizualizéru prostřednictvím software. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 22690 | 22690 | Vizualizér SMART SDC 650 | SMART Technologies | splňuje požadované technické parametry
|  |  |  | IT vybavení |  |  |  | 1552561.5
9 |  | vlastní | Ovládací SW pro organizaci aktivit v laboratoři | Ovládací SW se společným řízením pro organizaci aktivit v laboratoři. Monitoring jednotlivých stanic, propojování připojených audio signálů a přepínání signálů pro video, klávesnice i myš. Organizace třídy, zasedací pořádek. Režimy prezentace, monitoring a podpora studentů při cvičení, práce až v 5 skupinách. Přepínač obrazu studentských stanic: sdílení a monitoring videa, vypnutí signálu studentských monitorů. Jazykové varianty SW. Vč. záruky dostupnosti oprav dodaného software po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. | kus | 24 | 6510 | 156240 | SC+ LIVE-KVM | Robotel | splňuje požadované technické parametry
10 |  | vlastní | Ovládací SW jazykové laboratoře pro mediální aktivity | Ovládací SW se společným řízením pro mediální aktivity s obrázky, audio, video a textovými soubory. Samostatná práce a individuální záznam studentů - poslech, sledování, otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu, automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka, určování správného pořadí u vět, slov i písmen. Adresné posílání textových zpráv. Databáze učebních materiálů, organizovaná dle vyučujícího a tříd. Třídění materiálů do učebních lekcí. Databáze pro zasedací pořádek. Jazykové varianty SW. Vč. záruky dostupnosti oprav dodaného software po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. | kus | 24 | 12987 | 311688 | SC+ HUB | Robotel | splňuje požadované technické parametry
11 |  | vlastní | Ovládací SW se společným řízením | Ovládací SW se společným řízením pro přepínání interkomu, náhodné párování a konference studentů, přednastavené párování a konference studentů a monitoring zvukových spojení studentů učitelem. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení a systémového zaškolení obsluhy. | kus | 24 | 9893 | 237432 | SC+ INT | Robotel | splňuje požadované technické parametry
12 |  | vlastní | Učitelský SW | LAN přístup učitele do databáze studijních materiálů, mimo jazykovou laboratoř. Příprava cvičení, kontrola vyplněných úloh. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. | kus | 4 | 8855 | 35420 | SC+ HUB Teacher | Robotel | splňuje požadované technické parametry
13 |  | vlastní | Systémový náhlavní set - sluchátka/mikrofon | Systémový náhlavní set sluchátek s mikrofonem, aktivní systém potlačení okolních ruchů, provedení z pružného materiálu odolnému hrubému zacházení, uzavřená stereofonní sluchátka, kondenzátorový mikrofon, polstrovaný a nastavitelný náhlavní most, Min. parametry: Sluchátka: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, Mikrofon: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, konektory: 1x 3,5mm stereo jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, kabel min. 1,3 m, váha max. 0,5 kg. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 25 | 2760 | 69000 | SC 2500-HS3 | Robotel | splňuje požadované technické parametry
14 |  | vlastní | Digitální cvičebnice AJ | Digitální cvičebnice AJ pro pracovní místo jazykové laboratoře, mezinárodní standard CEFR pro úrovně min. A1, A2, B1, B2, min. 2000 multimediálních aktivit kombinujících video, audio, obrázky a text, min. 40% cvičení s automatickým vyhodnocením, licence platná min. na 12 měsíců. Cena včetně dopravy. | kus | 24 | 5002.5 | 120060 | SC+ LTE LL | Robotel | splňuje požadované technické parametry
15 |  | vlastní | Tištěná cvičebnice AJ | Tištěné učebnice A1, A2, B1 s návody aktivního obsahu pro učitele, každá učebnice min. 250 stránek. Cena včetně dopravy. | kus | 1 | 9717.5 | 9717.5 | SC+ LTE Handbook A1-B2 | Robotel | splňuje požadované technické parametry
16 |  | vlastní | PC ovládací a prezentační stanice pro učitele | Desktop s min. 250W zdrojem s účinnosti až 92%, výkon CPU min. 18500 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť min. 16GB DDR4 s možnosti rozšíření na 128 GB, pevný M.2 SSD disk s kapacitou min. 512GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth, čtečka pam. karet, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, USB Type-C, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, klávesnici a myš, přítomnost TPM modulu minimálně verze 2, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | 25688 | 25688 | HP Elite SFF 600 G9 | HP Inc. | splňuje požadované technické parametry
17 |  | vlastní | Zvuková karta | Zvuková karta, vstup pro mikrofon 1x 3,5mm konektor, 4pólový výstup pro sluchátka s mikrofonem 1 x 3,5mm, stereo výstup, kompatibilita s USB 2.0 / 3.0. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 25 | 765 | 19125 | Sound Blaster Play3 | Creative Technology | splňuje požadované technické parametry
18 |  | vlastní | Kontrolní a prezentační monitor | Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 60,45cm (23,8"), matný, antireflexní, LED podsvícení, rozlišení 1920x1080, pozorovací úhel 178° vodorovně, 178° svisle, jas min. 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 statický, doba odezvy min. 5ms, video vstupy HDMI, DisplayPort, náklon -5 až +23°, výškově nastavitelný stojan až 100mm, dva integrované reproduktory s výkonem 2 W. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 2 | 5210 | 10420 | HP P24H G5 | HP Inc. | splňuje požadované technické parametry
19 |  | vlastní | Kabel DisplayPort | Kabel DisplayPort (M/M), min. rozlišení 4K*2K@60Hz, 3 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 900 | 900 | Pro Displayport Cable 3m (M/M) | VivoLink | splňuje požadované technické parametry
20 |  | vlastní | Kabel DP - HDMI | Kabel DP - HDMI, min. 2 m, FHD 1080p, min. rozlišení 1920*1080P@60Hz. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 826 | 826 | Pro Displayport - HDMI 2m (M/M) | VivoLink | splňuje požadované technické parametry
21 |  | vlastní | Kabel HDMI | Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, 3 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 699 | 699 | VivoLink Pro HDMI Cable 3 Meter | VivoLink | splňuje požadované technické parametry
22 |  | vlastní | Webová kamera učitel | Webkamera pro videohovory v rozlišení FHD 1080p s podporovanými klienty přes USB, záznam videa min. ve FHD 1080p, zoom, komprese videa H.264, min. 90° zorné pole, vestavěné duální stereofonní mikrofony, univerzální klip pro přichycení k notebookům, monitorům LCD. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 3899 | 3899 | Logitech Webcam C930e | Logitech | splňuje požadované technické parametry
23 |  | vlastní | Pracovní stanice pro studenty | notebook s FHD IPS matným displejem 15,6" a LED podsvícením, min. šestijádrový CPU s výkonem min. 15600 bodu dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net (v10), operační paměť min. 32GB DDR4, pevný M.2 SSD s kapacitou min. 512GB, WiFi, LAN, Bluetooth, USB-C s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.1, HDMI, HD webkamera, čtečka otisků prstů, podsvícená klávesnice odolná proti polití s numerickou část, kovové nebo carbon víko a rám klávesnice, hmotnost max. 1,8kg, operační systém s podporu AD (domény). Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 24 | 19192 | 460608 | HP ProBook 455 G10 | HP Inc. | splňuje požadované technické parametry
24 |  | vlastní | Dobíjecí skříň | Dobíjecí skříň pro Notebook - uzamykatelná, prostor pro uložení až 32ks dle rozměrů (Notebook/tabletů), horizontální uložení zařízení, řízení nabíjení - funkce měkkého startu měří náběhové proudy a zabraňuje přetížení, rozložení startu nabíjení zařízení časovém rozmezí, pojistková ochrana proti přepětí a přetížení, nastavitelný časovač na konstantní nabíjení s možnosti naplánování napájení zařízení ve 3 časových plánech, správa kabelů, uzamykatelná, mobilní na kolečkách (dvě bržděné), max. velikost uložených zařízení 17" (až 420 x 340 x 40 mm), umožnuje připojit a nabíjet současně až 32 zařízení ze sítě 230V. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 64190 | 64190 | LapCabby 32V | Monarch Education Furniture | splňuje požadované technické parametry
25 |  | vlastní | USB HUB | 7-portový Hi-speed USB 2.0 Hub, 6x USB portů typu A, 1x USB port typu B. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 918 | 918 | 7-Port Hi-speed USB 2.0 Hub | D-Link | splňuje požadované technické parametry
26 |  | vlastní | NAS úložiště | Uložiště dat, min. dvoudiskové, dvoujádrový procesor s taktem min. 2GHz, rychlosti šifrovaného čtení až 113MB/s, rychlost šifrovaného zápisu až 112 MB/s, jedno Gbit síťové rozhraní, 2x USB 3.0, hardwarové šifrování AES-NI, možnost výměny disků za provozu, přihlášení uživatelů domény, 2x LAN, USB 3.0, včetně softwarového vybavení pro zálohování dat. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | 11500 | 11500 | DS224+ DiscStation | Synology | splňuje požadované technické parametry
27 |  | vlastní | HDD pro úložiště | pevný disk pro provoz 24/7 a RAID kompatibilní, kapacita 2TB, 3,5 palcový disk, rozhraní SATA 6 Gb/s, počet otáček 7.200ot/s, vyrovnávací paměť 128 MB. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 2 | 4020 | 8040 | Gold 2TB | Western digital | splňuje požadované technické parametry
28 |  | vlastní | Access point | Stropní bezdrátový přístupový bod (AP), 802.11ax, dvě rádia, anténa 4x4 MU-MIMO 5GHz, PoE, RJ45, správa přes app nebo cloud. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 5079 | 5079 | Ubiquity U6-PRO | Ubiquity | splňuje požadované technické parametry
29 |  | vlastní | PoE injektor | PoE adaptér dodávající elektrickou energii po ethernetovém kabelu (30W). Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 1112 | 1112 | ZyXel PoE12-30W Multi Gig 1/2,5Gb Single Port | ZyXEL | splňuje požadované technické parametry
|  |  |  | Standard smíšené výuky |  |  |  | 117881
30 |  | vlastní | Videokamera | Konferenční USB kamera. Využití pro videokonference typu MS Teams, Google Meet, Webex apod. k připojení přes USB k laptopu nebo počítači. Minimální parametry kamery: objektiv F4,7 mm-42,3 mm s 10x optickým a 16x digitálním zoomem se záběrem 58,5° horizontálně, obrazový CMOS čip 2,07 MP, rozlišení fullHD, rozsah motorického ovládání minimálně P&T +/- 170°, 90° nahoru, 30° dolů, 64 pozic předvoleb. Ovládání kamery přes dálkový ovladač. Vstupy: minimálně 1x USB 2.0 typ B, 1x RS232 (8-pin DIN). Rozměry a hmotnost: maximálně 145 x 155 x 165 mm (V x Š x H), 1,5 kg. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 | 11721 | 11721 | V20C | Value HD | splňuje požadované technické parametry
31 |  | vlastní | Soundbar | Konferenční USB soundbar. Soundbar obsahuje vestavěné reproduktory a mikrofon. Využití pro videokonference typu MS Teams, Google Meet, Webex apod. k připojení přes USB k laptopu nebo počítači. Parametry reproduktoru: minimálně 4 reproduktory, stereo, celkový výkon minimálně 2 x 20W, frekvenční rozsah minimálně 250 Hz – 20 kHz. Parametry mikrofonu: minimálně 180 stupňů pokrytí, dosah minimálně 4,5 metru. Další funkce: DSP procesor pro redukci ozvěn a potlačení okolního ruchu, LED indikátor zapnutí/vypnutí mikrofonu. Montáž: držák pro montáž na zeď. Vstupy/výstupy: minimálně 1x USB typ A. Rozměry a hmotnost: maximálně 120 x 1110 x 100 mm (V x Š x H), 6,8 Kg. 7-portový Hi-speed USB 2.0 Hub, 6x USB portů typu A, 1x USB port typu B. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 | 17133 | 17133 | ThinkSmart Bar 7-Port Hi-speed USB 2.0 Hub | Lenovo | splňuje požadované technické parametry
32 |  | vlastní | Profesionální LCD monitor | 65” IPS panel, DirectLED, rozlišení 3840 x 2160, jas min. 500cd/m2, kontrast min. 1200:1, odezva 8ms, pro provoz min. 16/7, orientace landscape, HDMI, VGA, RS232C, RJ45, USB-C, USB, WiFi, USB Media Player, rámeček max. T/R/L 13mm - B 17mm, integrované reproduktory max. 2x 10W, content management software pro jednoduchou správu a distribuci obsahu, podpora barevné kalibrace. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení a AV kabeláže. | kus | 1 | 45110 | 45110 | TH-65CQE2W | Panasonic | splňuje požadované technické parametry
33 |  | vlastní | Sestava mobilního stojanu | Pojízdná základna pro stojany s 1 stojinou. Možnost protáhnout kabely ze stojin základnou dolů. 4 velká kolečka s brzdou, nosnost s 1 stojnou 80 kg. Stojina k montáži stojanů o délce 180 cm. Kanály pro vedení kabelů. Madlo pro pojízdný stojan. Vodorovná část adaptéru pro displej s VESA až 1110 mm, nosnost až 80 kg. Svislá ramena s náklonem pro uchycení monitoru na vodorovnou část adaptéru (VESA až 420). Držák na videokonferenční kameru / reproduktor pro uchycení na adaptéry pro displeje 55-90", nosnost min. 8 kg. Polička pro AV/IT příslušenství, nosnost min. 8 kg, libovolná výška montáže. Lišta pro uchycení soundbaru. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 | 32405 | 32405 | PFT 8520 PUC2718 PFA9124 PFB3411 PFS3304 PVA5050 PUA9507 LISTASOUNDBAR1 | Vogel´s | splňuje požadované technické parametry
34 |  | vlastní | Přípojné místo HDMI a USB | Přípojné místo HDMI a USB určené k montáži na katedru. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 | 1950 | 1950 | Vivolink Wall Conection HDMI + USB3,0 in Thorsmann wall box | VivoLink | splňuje požadované technické parametry
35 |  | vlastní | Kabel HDMI | Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, 3 m. Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, min. 7,5 m. HDMI extender pro zesílení signálu podporující přenos na min. 30 m, podpora rozlišení min. 4K*2K @ 60Hz, HDCP kompatibilní. Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, min. 0,5 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 3672 | 3672 | VivoLink Pro HDMI Cable 3 Meter | VivoLink | splňuje požadované technické parametry
36 |  | vlastní | Repeater aktivní USB | USB repeater pro prodlužování USB kabelů, délka min. 5 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | 930 | 930 | Repeater aktivní USB - SMART USB-XT | SMART Technologies | splňuje požadované technické parametry
37 |  | vlastní | Prezentační software | SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva. | kus | 1 | 3900 | 3900 | SMART Výukový software | SMART Technologies | splňuje požadované technické parametry
38 |  | vlastní | Prezentační software II | Online vzdělávací prostředí pro učitele, které umožňuje komunikaci a interakci se žáky pomocí žákovských zařízení při zadávání a řešení úloh ve výuce. Učitel má možnost určovat, co se žákům na jejich tabletech zobrazí, má přehled o práci a výsledcích žáků. Aplikace s jednoduchou administrací bez nutnosti zřizovat žákům vlastní účty, prostředí v češtině s možností vkládání vlastního obsahu (včetně obrázků), galerie 6000+ dostupných klipartů a fotografií, možnost ukládání připravených úloh pro další využití a sdílení úloh mezi učiteli, možnost tisku pracovních listů, nástroje pro zadávání domácích úkolů včetně archivu a statistiky výsledů, možnost přímého propojení s MS Office 365. Cena včetně dopravy, instalace a nastavení. | kus | 1 | 1060 | 1060 | Toglic Premium | Toglic | splňuje požadované technické parametry
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 1884841.5