příloha č. 1 zadávací dokumentace

KRYCÍ LIST NABÍDKY

# ****Identifikace veřejné zakázky a účastníka****

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Celková revitalizace veřejného osvětlení obce Syrovice - II** |
| **Druh zadávacího řízení:** | zjednodušené podlimitní řízení |
| **Druh veřejné zakázky:** | dodávky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účastníka:** | **Klikněte sem a zadejte text.** |
| **Sídlo účastníka:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Kontaktní místo:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **IČO:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **DIČ:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Kontaktní osoba:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Telefon:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **E-mail:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Identifikátor datové schránky:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Velikost podniku (malý/střední/velký):** | Klikněte sem a zadejte text. |
| [ ]  O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ – týká se pouze **společné účasti dodavatelů**, nikoliv využití poddodavatelů nebo jiných osob dle § 83 ZZVZ. |
| Identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů:[[1]](#footnote-2) | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČO,Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČO, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČO. |

**Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení. Případný doklad o zmocnění bude přílohou Krycího listu nabídky.**

Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje, v případě **společné účasti dodavatelů**, předložení **smlouvy**, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Krycí list nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ****Úvodní prohlášení účastníka****

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá Krycí list nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že:

1. se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,
2. se na něj nebo jeho poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nevztahuje zákaz účastnit se zadávacích řízeních dle nařízením Rady EU č. 2022/576, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině,
3. při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost, včetně dodržování zásad „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH – Do Not Significant Harm) uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
4. je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje **E-ZAKÁZKY** se považují za řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji **E-ZAKÁZKY**; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj **E-ZAKÁZKY** adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli,
5. není ve střetu zájmů ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Totožné čestné prohlášení účastník zajistí od svého poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový).

# ****Požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění****

Účastník čestně prohlašuje, že:

1. splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky,
2. všechny komponenty svítidel jsou součástí svítidla/výrobku a žádná součástka není do něj osazena dodatečně bez vědomí a souhlasu výrobce svítidla,
3. zadávací podmínky v celém rozsahu akceptuje a nečiní k nim výhrady,
4. přestože nepředkládá jako součást nabídky návrh Smlouvy, bezvýhradně Smlouvu akceptuje a je jí plně vázán, a že
5. je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán i veškerými technickými podmínkami zadavatele.

Účastník přikládá jako samostatnou přílohu k tomuto Krycímu listu nabídky:

* + - 1. **ke všem nabízeným svítidlům minimálně tyto dokumenty**:
		1. Certifikáty CE dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, od výrobce nebo distributora daného svítidla,
		2. Licence min. ENEC,
		3. Oficiální LM 80 test report s vypočtenou dobou životnosti LED čipů,
		4. Montážní návod v českém jazyce
		5. Katalogové listy svítidel,
		6. Otevřený Dialux výpočet pro jednotlivé situace v elektronické podobě,
		7. Otevřený Dialux výpočet rušivého osvětlení pro jednotlivé situace v elektronické podobě a
		8. Křivky svítivosti – .IES nebo .LDT (ELUM data) použitých svítidel.
			1. Položkový rozpočet (**příloha č. 4** zadávací dokumentace) – řádně vyplněný v souladu s čl. 6 odst. 3 zadávací dokumentace, který bude tvořit přílohu č. 2 Smlouvy.

# ****Kritéria hodnocení****

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritérium hodnocení** | **Váha**  | **Nabídka účastníka** |
| Nabídková cena v Kč bez DPH  | 100 % | 0000 Kč bez DPH  |

V případě rozporu mezi krycím listem nabídky a jinou částí nabídky, budou pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka relevantní údaje uvedené v krycím listu nabídky.

# ****Prokazování kvalifikace****

|  |
| --- |
| 1. **Základní způsobilost**
 |
| Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým dle § 74 odst. 1 ZZVZ. Vybraný dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti dle §§ 74 a 75 ZZVZ. |
| 1. **Profesní způsobilost**
 |
| 1. Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Vybraný dodavatel prokáže splnění tohoto požadavku dokladem dle § 77 odst. 1 ZZVZ.1. Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tj. že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to na předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.**

Vybraný dodavatel prokáže splnění tohoto požadavku doklady dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ.1. Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ, tj. že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována, a to v rozsahu **oprávnění vydaného Technickou inspekcí ČR** (dále jako „**TIČR**“) k činnosti: **„Montáž a opravy elektrických zařízení“** v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, resp. vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Účastník ve své nabídce předloží kopii výše uvedeného oprávnění, jako **samostatnou přílohu Krycího listu nabídky**. |
| 1. **Technická kvalifikace – referenční zakázky**
 |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ na referenční zakázky – realizace **min. 3 referenčních zakázek**, jejichž předmětem byla **výměna či instalace svítidel veřejného osvětlení** přičemž:* **alespoň 1 referenční zakázky v hodnotě min. 2 mil. Kč bez DPH a**
* **alespoň 2 referenční zakázky v hodnotě min. 0,5 mil. Kč bez DPH.**
1. Byly realizovány v období za poslední **3 roky** před zahájením zadávacího řízení.
2. Zadavatel pro odstranění jakýchkoliv pochybností uvádí, že reference pro účely prokázání předmětného kritéria technické kvalifikace nelze sčítat (tzn. nelze sečíst 2 zakázky od různých objednatelů o menším objemu) ani dělit (například: zakázku od jednoho objednatele s objemem dosahujícím dvojnásobek požadovaného limitu nelze započítat jako dvě relevantní zakázky).
3. Toto kritérium technické kvalifikace splní účastník i v případě, že se jedná o dodávky dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni zahájení zadávacího řízení.
4. Toto kritérium technické kvalifikace rovněž splní účastník v případě, že se jedná o dodávky zahájené dříve než v posledních 3 letech, pokud byly předmětné dodávky v posledních 3 letech ukončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni zahájení zadávacího řízení.

Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže: |
| Referenční zakázka 1:Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována (název, sídlo, IČO) | Identifikace předmětu plnění: název zakázky, popis předmětu plněníTermín realizace: vyplňte termín od MM/RR do MM/RRCena předmětu plnění: vepište hodnotu Kč bez DPHKontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka 2:Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována (název, sídlo, IČO) | Identifikace předmětu plnění: název zakázky, popis předmětu plněníTermín realizace: vyplňte termín od MM/RR do MM/RRCena předmětu plnění: vepište hodnotu Kč bez DPHKontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka 3:Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována (název, sídlo, IČO) | Identifikace předmětu plnění: název zakázky, popis předmětu plněníTermín realizace: vyplňte termín od MM/RR do MM/RRCena předmětu plnění: vepište hodnotu Kč bez DPHKontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| 1. **Technická kvalifikace – odborná kvalifikace osob**
 |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ na odbornou kvalifikaci osob:1. **Vedoucí realizace:**
* **doklad o odborné způsobilosti vydaný TIČR** v odpovídajícím rozsahu potřebném pro **montáž a opravy elektrických zařízení** v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, resp. osvědčení vydané TIČR v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
* minimálně 5 let praxe na pozici vedoucího realizace v oboru výměny či instalace veřejného osvětlení.

Účastník ve své nabídce předloží kopii výše uvedeného dokladu, resp. osvědčení, jako **samostatnou přílohu Krycího listu nabídky**.Informace o jednotlivých osobách uvádí níže: |
| Vedoucí realizace:Jméno a příjmení | Délka praxe na pozici vedoucího realizace: uveďte počet roků rokůPracovněprávní vztah vůči účastníkovi: Zvolte položku.  |
| 1. **Obecné informace ke kvalifikaci**
 |
| 1. Doklady dle § 75 ZZVZ prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a doklady prokazující profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazují splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době **3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení** (jsou-li doklady vyžadovány nebo dokládány).
2. V případě prokázání kvalifikace uvedené v čl. 5 písm. B bod ii. až iii., písm. C nebo D Krycího listu nabídky prostřednictvím jiných osob dle § 83 ZZVZ předloží účastník jako **samostatnou přílohu Krycího listu nabídky**:
	1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
	2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
	3. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
	4. smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Účastník je oprávněn nahradit výše uvedené doklady v nabídce čestným prohlášením v rozsahu § 83 ZZVZ jiné osoby (nikoliv svým jménem). Vybraný dodavatel je povinen výše uvede doklady doložit před **uzavřením smlouvy vždy**. |

# ****Plnění prostřednictvím poddodavatelů****

* 1. Účastník čestně prohlašuje, že předmětnou veřejnou zakázku bude realizovat prostřednictvím poddodavatelů v níže uvedeném rozsahu (pokud jsou mu známi):

|  |
| --- |
| **Seznam poddodavatelů** |
| **Označení poddodavatele** (Název, sídlo, IČO) | **Věcná specifikace části veřejné zakázky realizované poddodavatelem** (druh a rozsah prací) |
| Klikněte sem a zadejte text. | Klikněte sem a zadejte text. |
| Klikněte sem a zadejte text. | Klikněte sem a zadejte text. |
| Klikněte sem a zadejte text. | Klikněte sem a zadejte text. |
| Klikněte sem a zadejte text. | Klikněte sem a zadejte text. |
| Klikněte sem a zadejte text. | Klikněte sem a zadejte text. |

* 1. Pokud účastníkovi poddodavatelé nejsou známi, nebo pokud účastník nebude realizovat veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů, nemusí účastník seznam dále upravovat.
	2. Účastník v Seznamu poddodavatelů uvede i jiné osoby dle § 83 ZZVZ, prostřednictvím kterých dodavatel prokazuje kvalifikaci, a které se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

# Další obsah nabídky

**Zadavatel doporučuje sestavení dokumentů v nabídce účastníka v následujícím pořadí:**

* 1. **Krycí list nabídky**, včetně všech z něj vyplývajících příloh:
		1. Doklad o zplnomocnění osoby oprávněnou zastupovat účastníka (je-li relevantní),
		2. Závazek (smlouva) o společné a nerozdílné odpovědnosti v případě společné účasti dodavatelů,
		3. **Doklad o prokázání splnění profesní způsobilosti** dle čl. 5 písm. B bod iii. Krycího listu nabídky (oprávnění TIČR),
		4. **Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci** dle čl. 5 písm. D bod 1 Krycího listu nabídky (doklad, resp. osvědčení TIČR),
		5. Doklady požadované dle § 83 ZZVZ, v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob.
	2. **Ke všem nabízeným svítidlům minimálně tyto dokumenty**:
		1. Certifikáty CE dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, od výrobce nebo distributora daného svítidla,
		2. Licence min. ENEC,
		3. Oficiální LM 80 test report s vypočtenou dobou životnosti LED čipů,
		4. Montážní návod v českém jazyce
		5. Katalogové listy svítidel,
		6. Otevřený Dialux výpočet pro jednotlivé situace v elektronické podobě,
		7. Otevřený Dialux výpočet rušivého osvětlení pro jednotlivé situace v elektronické podobě a
		8. Křivky svítivosti – .IES nebo .LDT (ELUM data) použitých svítidel.
	3. Položkový rozpočet (**příloha č.** **4** zadávací dokumentace) – řádně vyplněný v souladu s čl. 6 odst. 3 zadávací dokumentace, který bude tvořit přílohu č. 2 Smlouvy.
	4. Další dokumenty, pokud to vyplývá ze zadávací dokumentace.

V místo dne datum

 Jméno, funkce, podpis

1. Veškerá prohlášení učiněná v Krycím listu nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. [↑](#footnote-ref-2)