V Boskovicích dne 26. září 2024

**Věc: Zadávací řízení - „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Blansko“ – vysvětlení zadávací dokumentace**

V rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadané dle ust. § 56 a násl. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZZVZ“) a která je spolufinancována ze státního rozpočtu v rámci NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, výzva č. 1/2022, komponenta 2.2.2., pod názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Blansko“, , která je zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2024-042501 a pod číslem oznámení 528048-2024 v TED, zadavatel obdržel dotaz, na který odpovídá takto:

Dotaz:

Jaký je požadovaný harmonogram stmívání?

V příloze č. 8 - Specifikace svítidel, je uveden 1333 hodin s regulovaným výkonem (2667 hodin

bez regulace). Je tato hodnota správně?

Opravdu budou svítidla regulována jen cca 3 hodiny a 40 minut přes noc?

Žádáme o sdělení konkrétního časového harmonogramu stmívání pro jednotlivé typy komunikací?

Odpověď:

Pro sestavení nabídky použijí všichni účastníci výběrového řízení jednotný postup výpočtu roční spotřeby podle Přílohy č.8. Počet provozních hodin svítidel s regulovaným výkonem, který navržený způsob výpočtu uvažuje je v průměru dosažitelný, proto není třeba vyhodnocovat detailně každý úsek a algoritmus. Konkrétní harmonogram pro konkrétní úsek bude upřesněn před dodávkou svítidel v návaznosti na záznam v montážním deníku a pasportu.



………………………………………………..

**Mgr. Martin Budiš**

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností