## NOVÁ
REKAPITULACE
| 1. Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 2. Rozvaděče | [5 empty] | 0
| 3. Ukončení vodičů | [5 empty] | 0
| 4. Hromosvod doplnění jímací soustavy | [5 empty] | 0
| 5. Svítidla | [5 empty] | 0
| 6. HZS | [5 empty] | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0
p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1 | Vodič CY4 žl.zel. | m | 550 |  | 0 |  | 0
2 | Vodič CY6 žl.zel. | m | 440 |  | 0 |  | 0
3 | Vodič CY10 žl.zel. | m | 180 |  | 0 |  | 0
4 | Vodič CYA25 žl.zel. | m | 60 |  | 0 |  | 0
5 | Kabel CYKY 3Ox1,5 | m | 120 |  | 0 |  | 0
6 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 350 |  | 0 |  | 0
7 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Kabel CYKY 3Jx4 | m | 150 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel CYKY 5Jx1,5 | m | 360 |  | 0 |  | 0
10 | Kabel CYKY 5Jx2,5 | m | 90 |  | 0 |  | 0
11 | Kabel CYKY 5Jx4 | m | 5 |  | 0 |  | 0
12 | Kabel CYKY 5Jx16 | m | 50 |  | 0 |  | 0
13 | Kabel CYKY 5Jx25 | m | 60 |  | 0 |  | 0
14 | Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0 | m | 650 |  | 0 |  | 0
15 | Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca s1 d0 | m | 40 |  | 0 |  | 0
16 | Kabel CXKH-R-O 24x1,5 B2ca s1 d0 | m | 50 |  | 0 |  | 0
17 | Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca s1 d0 | m | 40 |  | 0 |  | 0
18 | Kabel CXKH-R-J 3x4 B2ca s1 d0 | m | 50 |  | 0 |  | 0
19 | Kabel CXKH-R-J 5x4 B2ca s1 d0 | m | 80 |  | 0 |  | 0
20 | Kabel JYTY 4x1 | m | 70 |  | 0 |  | 0
21 | Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek | m | 250 |  | 0 |  | 0
22 | Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek | m | 320 |  | 0 |  | 0
23 | Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek | m | 140 |  | 0 |  | 0
24 | Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost | m | 40 |  | 0 |  | 0
25 | Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost | m | 60 |  | 0 |  | 0
26 | Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost | m | 10 |  | 0 |  | 0
27 | Kabelový žlab drátěný, žárově zinkovaný 50/50 včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 10 |  | 0 |  | 0
28 | Kabelový žlab drátěný, žárově zinkovaný 100/50 včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 40 |  | 0 |  | 0
29 | MARS žlab 125/50 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství | m | 40 |  | 0 |  | 0
30 | Krabice přístrojová KP68 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
31 | Krabice rozvodná KR 68 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
32 | Zdroj 150W 230/24V, včetně krabice | ks | 3 |  | 0 |  | 0
33 | spínač č.1, bílý, IP55 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
34 | zásuvka 230V/16A bílá, IP55 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
35 | Infrapasivní čidlo | ks | 4 |  | 0 |  | 0
36 | Zásuvka 400V/16A 5. pól. IP55 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
37 | Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
2. Rozvaděče
38 | Rozvaděč R doplnění jistič 3/63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
39 | Rozvaděč RM doplnění jistič 3/100A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
40 | Rozvaděč RBT dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
41 | Rozvaděč RB dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
42 | Rozvaděč ovládání osvětlení – plavčík – 4 tlačítka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
43 | Svorkovnice hl. pospojování | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
3. Ukončení vodičů
44 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5 | ks | 20 |  | 0
45 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6 | ks | 2 |  | 0
46 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4 | ks | 28 |  | 0
47 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x25 | ks | 2 |  | 0
48 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 24x1,5 | ks | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
4. Hromosvod doplnění jímací soustavy
49 | Vodič FeZn 10 včetně svorek | m | 10 |  | 0 |  | 0
50 | Vodič AlMgSi o8 včetně podpěr | m | 10 |  | 0 |  | 0
51 | Jímací tyč dl.2,5m vč.podstavce | ks | 1 |  | 0 |  | 0
52 | Svorka SS | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
5. Svítidla
53 | Svítidlo A – LED 30-50W, IP66, přisazené, EVG, včetně příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | 0
54 | Svítidlo B – LED 20-40W, přisazené, IP55 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
55 | Svítidlo B1 – LED 20-40W, 12V přisazené, IP55, včetně trafa na 230V( celkem 3ks) | ks | 12 |  | 0 |  | 0
56 | Svítido bazén LED, IP44, 43W/5517lm/4000K, speciální, designové, 133x1480x75, hlinikové, samozhášecí UV, (např.: DISANLENS 601 LED 43W CLD CELL BIA) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
57 | Svítido bazén LED, IP44, 43W/5517lm/4000K, speciální, designové, 133x1480x75, hlinikové, samozhášecí UV, (např.: DISANLENS 601 LED 43W CLD CELL-E BIA) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
58 | Příslušenství (např.: ATTACCO A PARETE 588 BIANCO) | ks | 12 |  | 0 |  | 0
59 | Svítidlo nástěnné vekovní LED 10-15W, IP44, EVG | ks | 5 |  | 0 |  | 0
60 | Led pásek RGBW 18W/m IP65, 24V, včetně chladící lišty, zdroje, uchycení, 3x dálkového ovladače, celková délka vedení 20m, rozdělení na dvě části | m | 20 |  | 0 |  | 0
61 | Svítidlo NO – LED 3W/1hod, včetně piktogramu IP44, prostor bazénu | ks | 7 |  | 0 |  | 0
62 | Svítidlo NO – LED 3W/1hod, včetně piktogramu IP44 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
6. HZS
63 | Koordinace kabelových tras a ostatních profesí | hod | 10 |  | 0
64 | Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení, bazenova technologie | hod | 20 |  | 0
65 | Atyp. osazení svítidel na nosníky | hod | 8 |  | 0
66 | Koordinace rozvodů ve stávajících prostorech, napojení na na stáv.instalace,úprava, posuny | hod | 15 |  | 0
67 | Certitikované měření osvětlení – všech prostor | hod | 40 |  | 0
68 | Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zaríření musí dodat instalační manuály | hod | 20 |  | 0
69 | Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod. | hod | 10 |  | 0
70 | Demontáže | hod | 30 |  | 0
71 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru. | hod | 10 |  | 0
72 | Ekologická likvidace odpadového materiálu | ks | 1 |  | 0
73 | Značení systémů – štítky, popisky | hod | 4 |  | 0
74 | Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě | hod | 15 |  | 0
75 | Zakreslení skutečného provedení el.instalace | hod | 10 |  | 0
76 | Oznámení o zahájení prací dle vyhlášky č.73/2010 sb, stavonisko | hod | 30 |  | 0
77 | Revize uzemnění | hod | 20 |  | 0
78 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 40 |  | 0
79 | Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 | hod | 10 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
Note on D51: skryté
Note on D62: skryté
Note on D72: skryté
Note on D81: skryté
Note on D96: skryté
Note on D118: skryté