Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum:
 Kavřík / 732 837 223 Brno, 8. 7. 2024

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00775 – výstavba FVE na objektech obce“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Obec Střelice**, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna, IČO: 00282618 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k**zadávacímu řízení u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00775 – výstavba FVE na objektech obce“** zadávanému v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Dotaz 1:**

Bude v rámci realizace FVE elektráren požadována kontrola Technické inspekce České republiky (TIČR)? Shromažďuje se v objektech více než 200 osob?

***Odpověď:***

*V žádném objektu se neshromažďuje více než 200 osob. Na obecním úřadu je max. 80 osob v zasedacím sále. Kontrola Technické inspekce České republiky není z tohoto důvodu v rámci plnění této veřejné zakázky požadována, pakliže by tato povinnost nevyplývala z jiných zákonných důvodů.*

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu **verejnezakazky@sklegal.cz**, příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

S pozdravem

**Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát**

mobil: 732 837 223



Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882