## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rasochy | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Rasochy, Uhlířská Lhota
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Ing. Ondřej Jareš
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Projektové práce
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Jiné VRN
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## Zadání
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rasochy
Objekt:
Objednatel: Ing. Ondřej Jareš
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: Rasochy, Uhlířská Lhota | [5 empty] | Datum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
92 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 10.08 |  | 0
|  |  | 16*6,3*0,1 |  | 10.08
|  |  | Součet |  | 10.08
22 | 001 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1-4 objemu do 100 m3 | m3 | 3.115 |  | 0
|  |  | (2,72*0,7*1,0)+(2,62*0,3*1,0)+(0,85*0,5) |  | 3.115
|  |  | Součet |  | 3.115
93 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 10.08 |  | 0
|  |  | 16*6,3*0,1 |  | 10.08
|  |  | Součet |  | 10.08
182 | 001 | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 100.8 |  | 0
183 | 231 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 100.8 |  | 0
184 | 005 | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 1.512 |  | 0
|  |  | 100,8 |  | 100.8
91 | 001 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 100.8 |  | 0
|  |  | 16*6,3 |  | 100.8
|  |  | Součet |  | 100.8
|  | 2 | Zakládání |  |  |  | 0
23 | 011 | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | m3 | 0.386 |  | 0
|  |  | ((2,72*0,5)+(2,62*0,3)+(0,85*0,5))*0,15 |  | 0.386
|  |  | Součet |  | 0.386
27 | 011 | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 | m3 | 1.286 |  | 0
|  |  | ((2,72*0,5*0,5)+(2,62*0,3*0,5)+(0,85*0,5*0,5)) |  | 1.286
|  |  | Součet |  | 1.286
35 | 011 | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 7.04 |  | 0
|  |  | (((2,72*0,5)+(2,62*0,5))*2)+(0,85*0,5*4) |  | 7.04
|  |  | Součet |  | 7.04
36 | 011 | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 7.04 |  | 0
25 | 011 | 279113134 | Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 1.31 |  | 0
|  |  | (2,62*0,5) |  | 1.31
|  |  | Součet |  | 1.31
26 | 011 | 279113136 | Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 1.36 |  | 0
|  |  | 2,72*0,5 |  | 1.36
|  |  | Součet |  | 1.36
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
31 | 011 | 311235111 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tloušťky 175 mm | m2 | 7.752 |  | 0
|  |  | (2,72*2,85) |  | 7.752
|  |  | Součet |  | 7.752
30 | 011 | 311235161 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených P12,5 na tenkovrstvou maltu tloušťky 300 mm | m2 | 28.688 |  | 0
|  |  | 11,66*1,1*2 |  | 25.652
|  |  | (1,2*1,2)+((0,28*2,85)*2) |  | 3.036
|  |  | Součet |  | 28.688
43 | 011 | 314236103x | Komínové těleso třísložkové 1průduchové cihelné z keramických vložek D 18 cm napojení 90° v 4 m | soubor | 1 |  | 0
44 | 011 | 314236113x | Příplatek ke komínovému tělesu třísložkovému cihelnému z keramických vložek D 18 cm ZKD 1 m výšky | m | 1.9 |  | 0
32 | 011 | 342244201 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm | m2 | 5.891 |  | 0
|  |  | (2,62*2,85)-(0,8*1,97) |  | 5.891
|  |  | Součet |  | 5.891
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
39 | 011 | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 0.254 |  | 0
((2*2,95)+(3*1,9))*21,9
40 | 130 | 13010750 | ocel profilová I 180 jakost 11 375 | t | 0.254 |  | 0
33 | 011 | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 4.322 |  | 0
|  |  | ((10,1+9,86+5,95)*0,49*0,25)+((4,71+10,1)*0,31*0,25) |  | 4.322
|  |  | Součet |  | 4.322
37 | 011 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 20.36 |  | 0
|  |  | ((10,1+9,86+5,95)*0,25*2)+((4,71+10,1)*0,25*2) |  | 20.36
|  |  | Součet |  | 20.36
38 | 011 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 20.36 |  | 0
34 | 011 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.21 |  | 0
18 | 221 | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm | m2 | 52 |  | 0
|  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0
19 | 221 | 596212211 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 52 |  | 0
20 | 592 | 59245010 | dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm | m2 | 52 |  | 0
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
62 | 011 | 612111121 | Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových | m2 | 67.01 |  | 0
|  |  | 201,029/3 |  | 67.01
|  |  | Součet |  | 67.01
63 | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 204.681 |  | 0
|  |  | (2,02+2,02+0,8+4,1+9,1+9,1+2,62+9,1+5,65+5,65+9,1+1,85+1,85+0,8+0,8+5,65+5,65)*2,65 |  | 201.029
|  |  | 1,66*1,1*2 |  | 3.652
|  |  | Součet |  | 204.681
57 | 014 | 612325402 | Oprava vnitřní vápenocementové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 35.51 |  | 0
|  |  | (4,1+9,3)*2,65 |  | 35.51
|  |  | Součet |  | 35.51
58 | 014 | 622325102 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu do 30% | m2 | 127.43 |  | 0
|  |  | (10,86+10,1+10,86+10,1)*3,45 |  | 144.624
|  |  | -((3,76*3,065)+(2,52*2,25)) |  | -17.194
|  |  | Součet |  | 127.43
60 | 011 | 622521011 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 171.738 |  | 0
|  |  | (10,86+10,1+10,86+10,1)*3,45 |  | 144.624
|  |  | 11,66*0,8*2 |  | 18.656
|  |  | -((3,76*3,065)+(2,52*2,25)) |  | -17.194
|  |  | 11,66*1,1*2 |  | 25.652
|  |  | Součet |  | 171.738
21 | 011 | 637211311 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm | m2 | 16.5 |  | 0
71 | 011 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 1 |  | 0
72 | 553 | 55331104 | zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 95 800 L/P | kus | 1 |  | 0
|  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
102 | 271 | 877265201 | Montáž čistící tvarovky z PE trub d 110 | kus | 1 |  | 0
103 | 286 | 28650881 | tvarovka čisticí s uzávěrem kanalizační D 110mm | kus | 1 |  | 0
104 | 271 | 877270310 | Montáž kolen / redukcí na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných | kus | 3 |  | 0
105 | 286 | 28617161 | koleno / redukce kanalizační PP | kus | 3 |  | 0
114 | 271 | 877325217 | Montáž elektroredukcí na kanalizačním potrubí z PE trub d 160/110 | kus | 2 |  | 0
115 | 286 | 28614980 | elektroredukce PE 100 PN 16 d 160-110 | kus | 2 |  | 0
118 | 271 | 877350320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 160 | kus | 2 |  | 0
119 | 286 | 28617205 | odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 160/DN160 | kus | 1 |  | 0
120 | 286 | 28617203 | odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 160/DN110 | kus | 1 |  | 0
121 | 271 | 899914111 | Montáž chráničky DN 110 | m | 3 |  | 0
122 | 140 | 14011080 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 | m | 3 |  | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
106 | 011 | 953731311 | Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm | kus | 1 |  | 0
107 | 562 | 56231222 | souprava ventilační střešní PP DN110 | kus | 1 |  | 0
28 | 013 | 962022390 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC | m3 | 9.181 |  | 0
|  |  | (1,22*1,3*0,49)+(2,52*2,25*0,49)+(0,75*2,04*0,49) |  | 4.305
|  |  | 1,84*2,65 |  | 4.876
|  |  | Součet |  | 9.181
29 | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl | m2 | 13.397 |  | 0
|  |  | (3,03*2,65)+((2,62*2,65)-(0,8*1,97)) |  | 13.397
|  |  | Součet |  | 13.397
17 | 013 | 965042241 | Bourání betonové komunikace pl pře 4 m2 | m3 | 5 |  | 0
|  |  | 25*0,2 |  | 5
|  |  | Součet |  | 5
76 | 013 | 968062245 | Vybourání dřevěných rámů, zárubní jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 3.348 |  | 0
|  |  | (0,9*2,02)+(0,75*2,04) |  | 3.348
|  |  | Součet |  | 3.348
59 | 013 | 978015341 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně rozsahu do 30% | m2 | 127.43 |  | 0
|  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
14 | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 37.6 |  | 0
15 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (do 15 km) | t | 564 |  | 0
12 | 013 | 997013802 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu - železo, ocel | t | 0.2 |  | 0
9 | 013 | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t | 1.5 |  | 0
11 | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného | t | 20 |  | 0
13 | 013 | 997223845x | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu - papír, plast, směsný komunální odpad | t | 0.9 |  | 0
10 | 013 | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva | t | 15 |  | 0
|  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
16 | 011 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 56.191 |  | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
87 | 713 | 713111111 | Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 85.67 |  | 0
|  |  | 3,48+0,96+33,46+6,77+5,5+35,5 |  | 85.67
|  |  | Součet |  | 85.67
88 | 631 | 63153585 | deska izolační z minerálních vláken tl. 100 mm | m2 | 87.383 |  | 0
|  |  | 85,67 * 1,02 |  | 87.383
179 | 713 | 713151211 | Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou tl do 5 mm | m2 | 132 |  | 0
180 | 283 | 28329220 | fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená na bednění, délka role 50 m, šířka 1,50 m | m2 | 138.6 |  | 0
|  |  | 132 * 1,05 |  | 138.6
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
108 | 721 | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 5.5 |  | 0
109 | 721 | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 4 |  | 0
100 | 721 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 1 |  | 0
101 | 721 | 721175105 | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 110 | m | 3.5 |  | 0
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
123 | 721 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 8 |  | 0
124 | 721 | 722181224 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN přes 63 mm | m | 8 |  | 0
125 | 721 | 722224152 | Kulový kohout DN 20 | kus | 1 |  | 0
126 | 721 | 722231141 | Ventil závitový pojistný rohový DN 15 | kus | 2 |  | 0
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0
130 | 721 | 725112002 | Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý | soubor | 1 |  | 0
128 | 721 | 725211701 | Umývátko keramické 380 mm | soubor | 1 |  | 0
129 | 721 | 725822612 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 1 |  | 0
127 | 721 | 725980123 | Dvířka 15/30 | kus | 1 |  | 0
|  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0
139 | 741 | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 20 |  | 0
140 | 345 | 34571521 | krabice univerzální | kus | 20 |  | 0
141 | 741 | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 150 |  | 0
142 | 341 | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 150 |  | 0
143 | 741 | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) | m | 120 |  | 0
144 | 341 | 34111036 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 120 |  | 0
147 | 741 | 741122024 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (CYKY) | m | 3 |  | 0
148 | 341 | 34111076 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 | m | 3 |  | 0
145 | 741 | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) | m | 10 |  | 0
146 | 341 | 34111094 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 | m | 10 |  | 0
131 | 741 | 741210701 | Montáž rozváděč řídící a ovládací pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg | kus | 1 |  | 0
132 | 357 | 35711660 | rozvaděč elektroměrový ocelovoplechový 300x450x120 | kus | 1 |  | 0
133 | 741 | 741231011 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů | kus | 1 |  | 0
134 | 345 | 34562693 | svorkovnice krabicová | kus | 1 |  | 0
168 | 741 | 741231027 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - zkušební | kus | 4 |  | 0
169 | 354 | 35441925 | svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn | kus | 4 |  | 0
149 | 741 | 741310031 | Montáž vypínač | kus | 9 |  | 0
150 | 345 | 34536700 | rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný | kus | 9 |  | 0
151 | 345 | 34535514 | spínač jednopólový 10A barevný | kus | 9 |  | 0
152 | 345 | 34536332 | spínač do vlhka | kus | 1 |  | 0
153 | 741 | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
154 | 345 | 34536700 | rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný | kus | 1 |  | 0
155 | 345 | 34536705 | rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný | kus | 10 |  | 0
156 | 358 | 35811257 | zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová | kus | 1 |  | 0
157 | 345 | 34555120 | zásuvka 2násobná 16A | kus | 10 |  | 0
158 | 741 | 741313101 | Montáž zásuvek 400 V / 16A | kus | 1 |  | 0
159 | 358 | 35811132 | zásuvka nepropustná spojovací 16A 400 V 4pólová | kus | 1 |  | 0
135 | 741 | 741410001 | Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu | m | 55 |  | 0
136 | 354 | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 57.75 |  | 0
137 | 741 | 741410003 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu | m | 10 |  | 0
138 | 354 | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 6.2 |  | 0
160 | 741 | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 45 |  | 0
161 | 354 | 35441072 | drát pro hromosvod FeZn D 8mm | kg | 18 |  | 0
162 | 741 | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 4 |  | 0
163 | 354 | 35442042 | svorka uzemnění nerez na okapové žlaby | kus | 4 |  | 0
164 | 741 | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná spojovací | kus | 4 |  | 0
165 | 354 | 35441885 | svorka spojovací pro lano D 8-10 mm | kus | 4 |  | 0
166 | 741 | 741420051 | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva | kus | 4 |  | 0
167 | 354 | 35441830 | úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn | kus | 4 |  | 0
|  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
176 | 762 | 762341016 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 20 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | 132 |  | 0
177 | 762 | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 132 |  | 0
178 | 605 | 60514101 | řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2 | m3 | 2.534 |  | 0
96 | 762 | 762421032 | Obložení stropu z desek OSB tl 12 mm broušených na pero a drážku šroubovaných | m2 | 10.3 |  | 0
|  |  | 10,3*0,5*2 |  | 10.3
|  |  | Součet |  | 10.3
|  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0
41 | 763 | 763131341x | SDK podhled požární odolnost RE30, CD profil | m2 | 85.67 |  | 0
|  |  | 3,48+0,96+33,46+6,77+5,5+35,5 |  | 85.67
|  |  | Součet |  | 85.67
86 | 763 | 763131613 | Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled | m2 | 85.67 |  | 0
|  |  | 3,48+0,96+33,46+6,77+5,5+35,5 |  | 85.67
|  |  | Součet |  | 85.67
89 | 763 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 85.67 |  | 0
90 | 283 | 28329338 | fólie parotěsná | m2 | 94.237 |  | 0
|  |  | 85,67 * 1,1 |  | 94.237
42 | 763 | 763131811 | Demontáž SDK podhledu s nosnou kcí dřevěnou opláštění jednoduché | m2 | 85.67 |  | 0
8 | 763 | 763732114x | Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční | kpl | 1 |  | 0
181 | 763 | 763732114x | Střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční - D+M | m2 | 120.098 |  | 0
|  |  | 11,66*10,3 |  | 120.098
|  |  | Součet |  | 120.098
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
67 | 764 | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 10.12 |  | 0
|  |  | (0,95+1,5+1,5+0,75+0,75+0,75+1,5+1,5)*1,1 |  | 10.12
|  |  | Součet |  | 10.12
65 | 764 | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 20.6 |  | 0
|  |  | 10,3+10,3 |  | 20.6
|  |  | Součet |  | 20.6
66 | 764 | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 13.8 |  | 0
|  |  | 3*4,6 |  | 13.8
|  |  | Součet |  | 13.8
|  | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0
173 | 765 | 765123011 | Krytina betonová drážková povrch s transparentním nástřikem sklonu do 30° na sucho | m2 | 132 |  | 0
68 | 764 | 764214406 | Oplechování komína z Pz plechu | m | 2.4 |  | 0
175 | 765 | 765123121 | Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou | m | 21 |  | 0
174 | 765 | 765123311 | Krytina betonová drážková hřeben z hřebenáčů s transparentním nástřikem s větracím pásem | m | 10.5 |  | 0
7 | 765 | 765131851 | Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti | m2 | 120.098 |  | 0
|  |  | 11,66*10,3 |  | 120.098
|  |  | Součet |  | 120.098
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
47 | 766 | 766231113 | Montáž sklápěcích půdních schodů | kus | 1 |  | 0
48 | 553 | 55347586 | schody skládací protipožární,mech. z Al profilů, El 15 110x70 cm | kus | 1 |  | 0
81 | 766 | 766622117 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 8.585 |  | 0
|  |  | (1,5*1,3*2)+(0,95*1,3)+(0,75*0,5*2)+(1,5*0,9*2) |  | 8.585
|  |  | Součet |  | 8.585
82 | 611 | 61143751x | okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 150x130 cm, 6 komor, dvojsklo, vnější strana ořech | kus | 2 |  | 0
84 | 611 | 61143932x | okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 75x50 cm, 6 komor, dvojsklo, vnější strana ořech | kus | 2 |  | 0
85 | 611 | 61143750x | okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 150x90 cm, 6 komor, dvojsklo, vnější strana ořech | kus | 2 |  | 0
83 | 611 | 61144241x | okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 95x130 cm, 6 komor, dvojsklo, vnější strana ořech | kus | 1 |  | 0
78 | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 3 |  | 0
79 | 611 | 61162702 | dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197cm | kus | 1 |  | 0
80 | 611 | 61162700 | dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 60x197cm | kus | 2 |  | 0
73 | 766 | 766660411 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 2 |  | 0
74 | 611 | 61144164x | dveře plastové vchodové jednokřídlové otevíravé 90x202 cm | kus | 1 |  | 0
75 | 611 | 61144163 | dveře plastové vchodové jednokřídlové otevíravé 75x204 cm | kus | 1 |  | 0
77 | 766 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 5 |  | 0
172 | 766 | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 3 |  | 0
170 | 766 | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 4 |  | 0
171 | 607 | 60794101 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m | m | 8.45 |  | 0
|  |  | 0,95 |  | 0.95
|  |  | 0,75*2 |  | 1.5
|  |  | 1,5*4 |  | 6
|  |  | Součet |  | 8.45
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
52 | 771 | 771471113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm | m | 38.34 |  | 0
|  |  | (0,8+0,8+4,15+4,15-0,6-0,6) |  | 8.7
|  |  | (5,65+5,65+5,95+5,95-0,8-0,6) |  | 21.8
|  |  | (2,62+2,62+2,1+2,1-0,8-0,8) |  | 7.84
|  |  | Součet |  | 38.34
53 | 597 | 59761271 | sokl - podlahy (barevný) 600 x 95mm | kus | 71.5 |  | 0
|  |  | 65 * 1,1 |  | 71.5
49 | 771 | 771573116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2 | m2 | 43.4 |  | 0
|  |  | 3,48+0,96+33,46+5,5 |  | 43.4
|  |  | Součet |  | 43.4
50 | 597 | 59761155 | dlaždice keramické (barevné) přes 19 do 25 ks/m2 | m2 | 47.74 |  | 0
|  |  | 43,4 * 1,1 |  | 47.74
51 | 771 | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 43.4 |  | 0
|  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0
54 | 781 | 781473113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 5.718 |  | 0
|  |  | ((0,8+0,8+1,5+1,5)*1,5)-(0,6*1,97) |  | 5.718
|  |  | Součet |  | 5.718
55 | 597 | 59761071 | obkládačky keramické (barevné) přes 12 do 16 ks/m2 | m2 | 6.004 |  | 0
|  |  | 5,718 * 1,05 |  | 6.004
56 | 781 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 14.4 |  | 0
|  |  | 0,8+0,8+1,5+1,5+(4*1,5)+0,8+1,5+1,5 |  | 14.4
|  |  | Součet |  | 14.4
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
94 | 783 | 783000123 | Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie | m2 | 109.69 |  | 0
95 | 581 | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m | m2 | 115.175 |  | 0
|  |  | 109,69 * 1,05 |  | 115.175
97 | 783 | 783213021 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce | m2 | 62.3 |  | 0
|  |  | 10,3+52 |  | 62.3
|  |  | Součet |  | 62.3
98 | 783 | 783214101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí | m2 | 10.3 |  | 0
99 | 783 | 783218101 | Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí | m2 | 10.3 |  | 0
69 | 783 | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 20.76 |  | 0
|  |  | 15,0 |  | 15
|  |  | (0,8+2,0+2,0)*0,3*4 |  | 5.76
|  |  | Součet |  | 20.76
70 | 783 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 20.76 |  | 0
|  |  | 5,76+15,0 |  | 20.76
|  |  | Součet |  | 20.76
61 | 783 | 783806811 | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním | m2 | 201.029 |  | 0
|  |  | (2,02+2,02+0,8+4,1+9,1+9,1+2,62+9,1+5,65+5,65+9,1+1,85+1,85+0,8+0,8+5,65+5,65)*2,65 |  | 201.029
|  |  | Součet |  | 201.029
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0
64 | 784 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 87.36 |  | 0
|  |  | 3,48+0,96+33,46+6,77+5,5+35,5+1,69 |  | 87.36
|  |  | Součet |  | 87.36
|  | 795 | Lokální vytápění |  |  |  | 0
45 | 795 | 795432002 | Usazení krbových kamen o hmotnosti do 150 kg včetně zapojení | kus | 1 |  | 0
46 | 541 | 54142222x | krbová kamna 3-8 kW, orůměr kouřovodu 150mm | kus | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0