Příloha č. 9 Technická specifikace předmětu - „Modernizace technologie biologické linky a systému řízení na ČOV Dobšice“

Níže jsou uvedena významná zařízení, pro která je v souladu s ustanovením čl. 5.1. zadávací dokumentace požadováno předložení technického listu výrobce či jiného dokladu prokazujícího shodu výrobku s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci.

Nevyplněné políčko vyznačené k doplnění může znamenat vyloučení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Vyplnění tabulky specifikace je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy o dílo.

| Označení v Projektové dokumentaci | Název zařízení | Výrobce/Typ |
| --- | --- | --- |
|  | PS 01 Strojní část |  |
| 1.1 | Dmychadlový hybridní šroubový agregát v protihlukovém krytu řízený externím FM | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.2 | Provzdušňovací aerační trubkový systém pro aktivační nádrž C-TECH | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.3 | Ponorné kalové čerpadlo interní recirkulace se šroubovým kolem, řízené FM | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.3.1 | Ponorné kalové čerpadlo interní recirkulace se šroubovým kolem, suchá rezerva | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.4 | Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu se šroubovým kolem | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.4.1 | Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu se šroubovým kolem - suchá rezerva | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.5 | Dávkovací komplet univerzální 2 čerpadla - 2 výtlaky | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.6 | Repase stávajících rozdělovacích stavítek Fontana SE 500 x 1500 / 1200 x 1150 | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.7 | Axiální ventilátor přívodu vzduchu do dmychárny IP55 | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.8 | Axiální ventilátor odtahu vzduchu z dmychárny IP55 | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.9 | Axiální ventilátor odtahu vzduchu z rozvodny IP 55 | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.10 | Nožové šoupátko mezipřírubové DN 150, PN 16 s el. pohonem | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.11 | Solenoidový ventil DN15, s připojením vnitřními závity G 1/2" | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.12 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 200 PN 10 se servopohonem | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.13 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 125 PN 10 se servopohonem | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.14 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80 PN 16 se servopohonem | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.15 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 500 PN 10 s převod. kolem | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.16 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 500 PN 10 s převod. kolem | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1.17 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 300 PN 10 s ruční pákou | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 1 ÷ 8 | PS 02 – Dodávky systému C-TECH |  |
|  | PS 03 Elektro část |  |
| DT1 |  |  |
| 33 | Operátorský panel [OP] | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 34 | Řídicí jednotka [PLC] | [účastník uvede výrobce a typ] |
| DT2+RH |  |  |
| 2 | Měnič frekvenční IP55/90kW/400V/145A/RFI filtr třídy A1/B(C1)/přetížení 110%/komunikace Modbus TCP/Grafický ovládací panel/přídavné lakování | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 35 | Operátorský panel [OP] | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 36 | Řídicí jednotka [PLC] | [účastník uvede výrobce a typ] |
| Technologie C-Tech |  |  |
| 34 | Převodník pro 1xkyslík a 1xzákal | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 35 | Kyslík Linka 1 | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 36 | Kyslík Linka 2 | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 37 | Kyslík Linka 3 | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 38 | Kyslík Linka 4 | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 39 | Zákal Linka 1 | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 40 | Zákal Linka 2 | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 41 | Zákal Linka 3 | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 42 | Zákal Linka 4 | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 43 | Hladina linky měření včetně převodníku | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 44 | Odběrák vzorků analytický | [účastník uvede výrobce a typ] |
| Odvětrání dmychárny RS5 |  |  |
| 43 | Diferenční tlakový snímač v dmychárně [15PIC1] | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 51 | Operátorský panel [OP] | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 52 | Řídicí jednotka [PLC] | [účastník uvede výrobce a typ] |
| Kalové hospodářství DT3.1 |  |  |
| 89 | Operátorský panel [OP] | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 90 | Řídicí jednotka [PLC] | [účastník uvede výrobce a typ] |
| Kalové hospodářství DT3.2 |  |  |
| 52 | Řídicí jednotka [PLC] | [účastník uvede výrobce a typ] |
| Plynojem DT5 |  |  |
| 27 | Operátorský panel [OP] | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 28 | Řídicí jednotka [PLC] | [účastník uvede výrobce a typ] |
| Kotelna DT6 |  |  |
| 34 | Operátorský panel [OP] | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 35 | Řídicí jednotka [PLC] | [účastník uvede výrobce a typ] |
| DSP |  |  |
| 1 | Komunikační server - ČOV [Zn170H] | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 6 | Dispečerské pracoviště - ČOV [Zn171] | [účastník uvede výrobce a typ] |
| 9 | Programové vybavení aplikační - SCADA [Zn160] | [účastník uvede výrobce a typ] |

Pozn.: Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat v případě pochybností předložení:

- Technického listu

- Prohlášení výrobce/dovozce

- Prohlášení o shodě

- Aj. dokumenty za účelem ověření.

Vyplnění tabulky specifikace je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy o dílo.

Já, níže podepsaný zástupce účastníka čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že v případě úspěchu v zadávacím řízení dodáme zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce. Dodané zboží splňuje veškeré požadavky uvedené jak v zadávací dokumentaci, tak i v přílohách zadávací dokumentace.

V……………… dne ……………

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis osoby

oprávněné jednat za dodavatele)