Příloha č. 1 výzvy – Specifikace předmětu plnění

**„Zhotovení projektové dokumentace - Splašková kanalizace vč. kanal. přípojek, ČSOV v k.ú.Petrovice u Domažlic vč.** **prodloužení stávající gravitační kanalizace a****výtlaku do Domažlic a vodovodní přivaděč Domažlice – Petrovice“**

**Rozsah podkladů pro projektovou dokumentaci**

Geodetické zaměření – polohopis, výškopis a vložení KN pro celý rozsah stavby cca 2,5 km tras stok, výtlaků kanalizace a vodovodu (výtlak a vodovod ve stejné trase)

Inženýrsko-geologický průzkum – min. 1 sonda ČSOV Petrovice, rozbory, závěrečná zpráva o geologických podmínkách staveniště

Rozsah stavby

Kanalizační přípojky

Část Petrovice – 40 kanal.přípojek

Kanalizační stoky

Část Petrovice – 1 500 m

Kanalizační výtlaky

Část Petrovice – Domažlice 700 m

ČSOV Petrovice 100 EO

Vodovodní přivaděč

Část Petrovice – Domažlice 900 m

Prodloužení gravitační kanalizace130 m

**Rozsah projektu**

Projekt bude zpracován dvoustupňově na základě předaných podkladů (situací) zhotovitelem s vyznačením trasy:

* první stupeň představuje **projekt pro povolení stavby DPS**, který bude zpracován dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, a bude sloužit pro vydání vodoprávního povolení.

Předmětem nabídky je i inženýrská činnost pro zajištění vydání povolení.

* druhý stupeň projektu je pro **provedení stavby a výběr zhotovitele DPrS+VZ,** který bude zpracován dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, a jehož součástí bude i výkaz výměr a kontrolní rozpočet dle Vyhlášky č. 169-2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Obec poskytne zhotoviteli součinnost při řešení majetko-právních záležitostí:

* dodržení požadavků SPÚ – pozemkové úpravy v k.ú. Domažlice, které budou realizovány pravděpodobně v druhé polovině roku 2025 (pozemky jsou rozděleny a odsouhlaseny stávajícími majiteli-vlastníky); viz příloha tohoto dokumentu
* dodržení podmínek, požadavků vydaných vyjádření a stanovisek, především společnosti CHVaK a.s. Domažlice – provozovatel splaškové kanalizace a vodovodu a majitele veřejné infrastruktury (vodovodu a kanalizace) Města Domažlice; viz příloha tohoto dokumentu.

Příloha: Příloha specifikace\_Vyjádření, požadavky