ZADAVATEL:			TAMERO INVEST s.r.o.

Místo stavby:			Kralupy nad Vltavou

Název projektu: Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy – II. etapa

Příloha č. 4		–	DOKUMENTACE

1.	Obecné PoŽadavky	3

1.1.	Rozsah dokumentace dodané ZHOTOVITELEM	3

1.2.	Požadavky na zpracování projektové a průvodně technické dokumentace, manuály	3

2.	Harmonogram předávání dokumentace	3

3.	Rozsah průvodně technické dokumentace	4

3.1.	Stavební	4

3.2.	STROJNÍ	4

3.3.	Elektro	4

3.4.	MaR – instrumentace a prvky	5

# Obecné PoŽadavky

## Rozsah dokumentace dodané ZHOTOVITELEM

ZHOTOVITEL je zodpovědný za dodání DOKUMENTACE, požadované a popsané v této příloze.  Jedná se o ucelené části:

- Zpracování výrobně montážní dokumentace, pokud to vyžaduje realizace akce

- Mark-Up dokumentace – zakreslení změn v tužce

- Předání dokumentace skutečného stavu

- Průvodně technická dokumentace – dodavatelská dokumentace

- Výsledky zkoušek a testů

- Manuály

## Požadavky na zpracování projektové a průvodně technické dokumentace, manuály

Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony a ČSN (které jsou pro SYNTHOS Kralupy a.s. závazné) a dle zvyklostí ZADAVATELE. Tyto zvyklosti nebudou respektovány pouze v případě, že budou v rozporu s ČSN, zákony a vyhláškami ČR.

Navržené řešení bude patentově čisté, tj. jeho využití nebudou bránit práva z patentů či průmyslových vzorů.

Výrobně montážní dokumentace – bude zpracována v rozsahu nezbytném pro realizaci DÍLA.

Mark-Up Dokumentace – Ručně vedené záznamy o odchylkách skutečného provedení od realizační projektové dokumentace. ZHOTOVITEL

Dokumentace skutečného provedení – ZHOTOVITEL zajistí finální verzi dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické a papírové formě

Průvodně technická dokumentace a manuály budou předány ve třech (3) vyhotoveních v papírové podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě na CD. Manuály pro obsluhu a údržbu budou předány v českém jazyce.

Projektová dokumentace skutečného stavu stavby bude vypracována dle vyhlášky č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen vyhláška č.62/2013 Sb.), příloha 7.

- Objednatel si vyhrazuje právo provádět kontrolu zajištěnosti a rozpracovanosti dokumentace.

- Během zpracovávání dokumentace je povinností Zhotovitele organizovat pravidelná projekční setkání, z kterých vypracuje zápisy do dvou pracovních dní. Výsledky z těchto projekčních setkání budou průběžně zapracovávány do dokumentace.

- V závěru zpracování ucelených částí dokumentace proběhne projednání dotčené dokumentace. Za tímto účelem je požadováno předat tři (3) vyhotovení v papírové podobě jednotlivých kapitol a výkresů a současně jedno (1) vyhotovení v elektronické formě na CD a to vždy nejméně deset (10) pracovních dní před tímto jednáním.

- Pokud má Zhotovitel k připomínkám Objednatele k předané dokumentaci požadavky na vysvětlení, svolá po dohodě s Objednatelem společné jednání u Objednatele, na kterém budou připomínky projednány. Výsledky projednání budou součástí zápisu, který vypracuje Zhotovitel a zašle ho do 2 pracovních dnů k odsouhlasení (ev. doplnění) Objednateli. Po odsouhlasení Objednatelem následně Zhotovitel projednané připomínky zapracuje do deseti (10) pracovních dnů do dané dokumentace.

- Pokud nemá Zhotovitel k připomínkám Objednatele k předané dokumentaci požadavky na vysvětlení, zapracuje připomínky do deseti (10) pracovních dnů do dané dokumentace.

- Elektronická verze dokumentace bude zpracována dle pracovního pokynu PP-33 „Zpracování a správa dokumentace provozních souborů a stavebních objektů“ a jeho příloh (celkem 4). Z výše uvedeného pracovního pokynu PP-33 zdůrazňujeme tyto základní údaje:

- Dokumentace bude předána Objednateli v následujících formátech:

Texty				    	doc (MS Word 2007)

Tabulky				      	xls  (MS Excel 2007)

Generelní výkresy, mapy	dgn (Microstation V8) a v pdf

Výkresy:

technologické (PID, Flow diagram…), strojní (dispozice, potrubí…), stavební, elektro, ASŘTP, ostatní

dwg (dxf) (AutoCAD 2005) a v pdf

Harmonogramy:				mpp (MS Project 2000)

- V případě, že bude dokumentace zpracována v jiném software než uvedeném (např. InTools, E-plan atd.), je nezbytné zajistit předání systémových souborů, které umožní další udržování dokumentace v tomto software. Dále bude zajištěna konverze všech souborů do formátů uvedených v tomto bodě a budou předány jak soubory v příslušném software, tak soubory konvergované do MS OFFICE a AutoCAD.

- K dokumentaci v elektronické formě bude předána vyplněná tabulka EXCEL o informacích o každém výkresu a zprávě -  Předávací protokol (příloha č. 3 k pracovnímu pokynu).

- Při předání dokumentace v elektronické formě, budou všechny soubory předány na CD nosiči ve stromové struktuře adresářů daných Objednatelem. Požadavky na členění budou předány na prvním projekčním setkání.

- Dokumentace bude zpracována na nemodifikované šablony výkresů standardizované v areálu Objednatele (příloha č. 1 k pracovnímu pokynu). Jediná povolená modifikace šablony je doplnění loga a údajů o Zhotoviteli atd. v popisovém poli šablony, místě určeném pro Zhotovitele.

- Systém číslování výkresů a souborů bude respektovat systém Objednatele (viz příloha  č.2 k pracovnímu pokynu). Obvyklé číslování výkresů v rámci částí a složek dokumentace bude uvedeno v popisovém poli, v místě určeném pro Zhotovitele. Číslo výkresu a název souboru budou shodné.

- Každý dokument v elektronické verzi (výkres, zpráva) musí být předán jako jeden soubor, bez připojených referencí, kombinací půdorysů s řezy apod. a musí být čitelný, tj. případně použité fonty, bloky aj., dodat spolu s dokumentací.

- Systém značení a číslování aparátů a ostatních komponent musí respektovat systém Objednatele. Objednatel předá na výzvu Zhotovitele požadavky na systém značení a číslování na prvním projekčním setkání.

- V případě, že se dokumentace bude dotýkat výkresů a zařízení, které jsou stávající, bude dokumentace těchto výkresů zpracována jako revize stávajícího výkresu a nebude vydáván nový výkres. Způsob zakreslení změn bude dohodnut na prvním projekčním setkání dle formy předané dokumentace (papírová, elektronická forma).

- Dokumentace bude zpracována v celém rozsahu v českém jazyce

- Zhotovitel zapracuje do čistopisu dokumentace všechny připomínky z veřejnoprávního projednání do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data předání připomínek Objednatelem, pokud se smluvní strany nedomluví na jiné době zapracování.

# Harmonogram předávání dokumentace

DOKUMENTACI je požadováno předat v následujících termínech:

Mark-Up Dokumentace	při PAC každé části

Průvodně technická dokumentace	při PAC každé části

Protokoly o komplexních zkouškách	při PAC každé části

Návody na obsluhu, údržbu 	při PAC 1. části

Výchozí revizní zpráva o provedení montáže	při PAC každé části

Prohlášení o shodě	při PAC každé části

Dokumentace skutečného provedení 	30 dnů po PAC každé části

# Rozsah průvodně technické dokumentace

Průvodně technická dokumentace bude obsahovat minimálně:

## Stavební

- Není součástí díla

## STROJNÍ

- Není součástí díla

## Elektro

- Technická data dodaného zařízení

- Katalogové listy s úplným objednacím číslem

- Testovací a kalibrační protokoly

- Protokoly o nastavení frekvenčních měničů – c

- Revizní zpráva (protokol) od elektrozařízení dle ČSN

- Protokoly o kvalitě a kompletnosti (ISO…)

- Návody pro montáž a obsluhu, včetně výkresové dokumentace

- Předpis pro údržbu

- Seznam náhradních dílů pro 2-letý a 5-tiletý provoz

- Zápisy o provedení zkoušek

- Prohlášení o shodě na použité materiály ve smyslu zákona 22/1997 Sb. a jeho novelizací

- Protokoly o uzemnění

- Doklady o místě a způsobu zneškodnění odpadů

- Protokoly o provedení protipožárních přepážek včetně certifikátů dle vyhlášky 246/2001 Sb. a podkladů objednatele dle standardů SYNTHOS Kralupy a.s.-  není součásti díla

- Osvědčení pro montáž protipožárních přepážek - není součásti díla

- Ostatní výše neuvedené revize, protokoly a doklady vycházející z prováděných prací a daných platnými zákony a vyhláškami

## MaR – instrumentace a prvky

- Technická data dodaného zařízení.

- Katalogové listy s úplným objednacím číslem.

- Manuál s následujícími informacemi.

    - Instalační a provozní instrukce (návod na montáž a obsluhu) s udáním ND včetně referenčních čísel v českém jazyce.

    - Seznam doporučených náhradních dílů pro dohodnutý n letý provoz.

    - Instrukce pro najíždění a zkoušky.

    - Instrukce pro provádění údržby.

    - Doporučený způsob cejchování, měření, kalibrací.

    - Seznam doporučených testovacích a kalibrovacích pomůcek.

    - Testovací a kalibrační protokoly.

- Kalibrační protokoly.

- Ověřovací protokoly a schválení typu pro měřidla v kategorii pracovních měřidel stanovených vyplývající se zákona č.505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů. není součásti díla

- Výpisy parametrizace z elektronických zařízení – nastavovací parametry.

- Revizní zpráva (protokol) od elektrozařízení dle ČSN.

- Prohlášení o shodě dle zákona 22 a příslušné nařízení vlády.

- Protokoly o kvalitě a kompletnosti (ISO…).

- Protokoly EMC - není součásti díla.

- Dokumentace pro požárně bezpečnostní zařízení včetně certifikátů dle vyhlášky 246/2001 Sb. a podkladů objednatele dle standardů SYNTHOS Kralupy a.s. - není součásti díla

- Ověřovací výpočty jiskrově bezpečných okruhů (budou-li použity) - není součásti díla