st 04.09.2024 12:00

Dobrý den,
zasíláme dotazy a prosíme o vysvětlení – doplnění:

1. Statika – dle informací bychom měli provést vyztužení krovů, popřípadě další úpravy – žádáme o přesnou specifikaci a rozsah.

pá 06.09.2024

Odpověď:

Ne - veškeré požadavky a stavební úpravy vycházející ze Statického posouzení nosnosti střešní konstrukce FVE budou provedeny zadavatelem, tzn., že splnění požadavků ze Statického posouzení není součástí tohoto zadávacího řízení.

1. Technická místnost – příprava technické místnosti měla být dle zadávací dokumentace součástí předmětu zadání, avšak dnes bylo konstatováno, že uvedenou místnost stavebně a odborně připraví specializovaná firma. Prosíme o upřesnění.

pá 06.09.2024

Odpověď:

V rámci splnění předmětu zakázky dle zadání a požadavků Zadávací dokumentace bude vybraným dodavatelem vytvořena samostatná místnost jako samostatný požární úsek pro technologie FVE včetně zřízení klimatizační jednotky a včetně souvisejících stavebních úprav nutných pro splnění požadavků vyplývajících z požárně-bezpečnostního řešení a dalších dokumentů, které jsou součástí projektu FVE pro Stavební povolení.