Dotazy č. 2

út 10.09.2024 11:23

Dotaz:

Dobrý den,

Dle předchozího doplnění: … *stavební úpravy vycházející ze Statického posouzení nosnosti střešní konstrukce FVE budou provedeny zadavatelem, tzn., že splnění požadavků ze Statického posouzení není součástí tohoto zadávacího řízení.*

Vznášíme tímto dotaz, zda tedy máme vyplnit v položkovém rozpočtu tyto části?:

- Konstrukční část střešní krytiny – hliníkové systémové výztuhy profilu 25x20 mm, délka 3 m

- Konstrukční část střešní krytiny – PVC manžety profilu 30x33 mm, tl.3 mm, délka 3 m

10. 09. 2024

Odpověď:

Dobrý den,

Ano samozřejmě, Vámi dotazované položky nesouvisí s úpravou nosné konstrukce střechy v návaznosti na statické posouzení, nýbrž s konstrukční částí FVE související s výměnou střešní krytiny. Jedná se o systémové části konstrukce pro uchycení panelů FVE.