## Specifikace svítidel
Číslo výpočtu | Počet svítidel dle výpočtu | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W]** | Celkový příkon [W]
1 | 9 |  |  |  | 0
2 | 3 |  |  |  | 0
3 | 2 |  |  |  | 0
4 | 44 |  |  |  | 0
5 | 3 |  |  |  | 0
6 | 4 |  |  |  | 0
7 | 2 |  |  |  | 0
8 | 25 |  |  |  | 0
* Typ a příkon svítidla se musí shodovat s katalogovým listem a se svítidlem použitým ve vzorovém světelně technickém výpočtu (spolu s LDT daty)
** Instalovaný příkon svítidla se musí shodovat se světelně technickým výpočtem a příkonem uvedeným v LDT datech, bez regulace
Celkový počet svítidel: | 92 |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
|  |  | Maximální instalovaný příkon (W) |  | 1292.5
Účastník doplní pouze žlutě podbarvená pole.