## Cena celkem
Vyplňujte pouze buňky označené zeleně jako "doplní dodavatel", ostatní buňky budou doplněny dle automatického vzorce. Je-li třeba, zkontrolujte výpočet vzorce celkových cen.
Všechny ceny musí být uvedeny v Kč bez DPH
objekt | cena celkem bez DPH
ZUŠ | doplní dodavatel
DDM | doplní dodavatel
TJ Čechie Kabiny | doplní dodavatel
CZV | doplní dodavatel
Dělnický dům | doplní dodavatel
MŠ | doplní dodavatel
HZS | doplní dodavatel
ZŠ | doplní dodavatel
OÚ | doplní dodavatel
Veřejné osvětlení | doplní dodavatel
Celková cena za dílo bez DPH | 0

## ZUŠ
Výkaz výměr - FVE ZUŠ Zastávka u Brna
DC.Část - střecha | celkový výkon |  | 31.5 | kW
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Panel solární 450W | 70 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Řízení optimizéru | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Optimizér 700W | 70 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Koncovka 30mm | 40 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Středová svorka | 120 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníková kolejnice 2,4m | 40 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníková vysoká montážní konzola | 80 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníková nízká montážní konzola | 80 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Šroub do plechu M6 | 400 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Matice M10 | 320 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
T-šroub M10 | 320 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Páska EPDM -22x2/25 - kotouč 25m | 8 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Imbusový šroub 20mm | 160 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Posuvná matice | 160 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Zátěžový obrubník 250ks | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - červený | 150 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - černý | 150 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Ocelové lano průměr 6mm | 150 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Poddružný materiál k ocelovému lanu | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Páska vázací | 400 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Chránička 40mm UV Stab. | 100 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - vidlice | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - sdířka | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelový žlab 60X75X0.75_S | 15 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Oblouk klesající 90° | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Oblouk stoupající 90° | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Práce montáž panelů vč. konstrukcí a pospojení | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Technologie FVE a technická místnost
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Hybridní střídač 15 kW | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Bateriove uložiště 34,8 kw | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Třífázový Smartmeter | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Energetický managemen | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
DC Rozvaděč vybavený dle PD | 2 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
AC Rozvaděč vybavený dle PD | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 25 černá | 120 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 25 ZŽ | 40 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 16 černá | 80 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 16 ZŽ | 200 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
UTP cat 6e | 230 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel PRAFLADUR-O 2 X 1,5 P60- R | 100 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová oka 25mm2 | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
kabelová dutinka 25mm2 | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelové oko 16mm2 | 20 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Drátěný žlab 60X60_BF | 80 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Svorkovnice ekvipotencionální | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Nouz. pož. tlač. na povrch | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Lišta hranatá - 20X10_HD | 50 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Stavební úpravy proti požární SDK Stěny, Dveře | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Úpravy elektroměru | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Elektro montážní práce | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Revize | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Doprava | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Drobný a spotřební materiál | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
cena celkem bez DPH |  |  |  | #VALUE!

## DDM
Výkaz výměr - FVE DDM Zastávka u Brna
DC.Část - střecha | celkový výkon |  | 21.6 | kW
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Panel solární 450W | 48 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Řízení optimizéru | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Optimizér 700W | 48 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
AL profil 40x45 4,3m | 50 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový úhelník s otvory 1180mm | 144 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
| 48 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Krytka hliníkového profilu | 48 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Matice k T šroubu | 900 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Profilový konektor "L" | 288 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Spojka "U" pro hliníkový profil | 24 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Středový úchyt | 72 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Šroub s šestihranou hlavou M10x20mm | 600 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
T šroub M10/25 | 180 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Trojúhelník horizontální nastavitelný 11-35st. | 84 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - červený | 300 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - černý | 300 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Páska vázací | 400 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Chránička 40mm UV Stab. | 260 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - vidlice | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - sdířka | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelový žlab 60X75X0.75_S | 40 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Oblouk klesající 90° | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Oblouk stoupající 90° | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Práce montáž panelů vč. konstrukcí a pospojení | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Technologie FVE a technická místnost
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Hybridní střídač 10 kW | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Bateriove uložiště 23,2 kw | 1 | set | doplní dodavatel | #VALUE!
Třífázový Smartmeter | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Energetický managemen | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
DC Rozvaděč vybavený dle PD | 2 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
AC Rozvaděč vybavený dle PD | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Vypínač hlavní IS-63/3 12,5KA | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 10 černá | 50 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 10 ZŽ | 16 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 6 černá | 45 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 6 ŽZ | 12 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 16 ZŽ | 110 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
UTP cat 6e | 120 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel PRAFLADUR-O 2 X 1,5 P60- R | 80 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová oka 10mm2 | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 10mm2 | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 6 mm2 | 25 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelové oko 16mm2 | 20 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Drátěný žlab - 60X60_BF | 20 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Svorkovnice ekvipotencionální | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Nouz. pož. tlač. na povrch | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Lišta hranatá - 20X10_HD | 15 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Stavební úpravy proti požární SDK Stěny, Dveře | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Úpravy elektroměru | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Elektro montážní práce | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Revize | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Doprava | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Drobný a spotřební materiál | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
cena celkem bez DPH |  |  |  | #VALUE!

## Fotbalové hřiště
Výkaz výměr - FVE Fotbalové hřiště Zastávka u Brna
DC.Část - střecha | celkový výkon |  | 49.5 | kW
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Panel solární 450W | 110 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Řízení optimizéru | 3 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Optimizér 700W | 110 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
EPDM gumový pás - 1,4m | 24 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový krajní úchyt - 30mm | 16 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový trapézový profil - 4,3m | 48 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový univerzální středový úchyt - 70mm | 164 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Čtyřhranné matice M8 - box 200ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Šrouby DIN 912 - 8/20 - box 200ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
TEX samořezný 6,0x25 - box 100ks | 14 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Krytka hliníkového profilu | 20 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
T šroub | 98 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Matice k T šroubu | 422 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
U spojka | 14 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
AL speciální profil 4,4m | 24 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Šestihraný šroub M10x20mm | 288 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový úhelník 1180mm | 72 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Profilový konektor | 144 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Krajová svorka 35mm | 20 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Středová svorka | 38 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Trojúhelník 15st. | 41 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - červený | 375 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - černý | 375 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Páska vázací | 700 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Chránička 40mm UV Stab. | 120 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - vidlice | 15 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - sdířka | 15 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelový žlab - 60X75X0.75_S | 50 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Oblouk klesající 90° | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Oblouk stoupající 90° | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Práce montáž panelů vč. konstrukcí a pospojení | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Technologie FVE a technická místnost
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Hybridní střídač 10kW | 4 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Bateriove uložiště 46,4 kW | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Třífázový Smartmeter | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Energetický managemen | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
DC Rozvaděč vybavený dle PD | 3 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
AC Rozvaděč vybavený dle PD | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 35 černý | 80 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 35 ZŽ | 30 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 16 ZŽ | 120 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 10 černý | 40 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 6 černý | 40 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 10 ZŽ | 16 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 6 ZŽ | 16 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
UTP cat 6e | 350 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel PRAFLADUR-O 2 X 1,5 P60- R | 130 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová oka 16mm2 | 40 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 35 mm2 | 15 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 10mm2 | 25 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 6 mm2 | 25 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Drátěný žlab - 60X60_BF | 15 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Svorkovnice ekvipotencionální | 3 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Nouz. pož. tlač. na povrch | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Lišta hranatá - 20X10_HD | 2 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Chránička 40mm | 150 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Vypínač hlavní IS-80/3 12,5KA | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Úpravy elektroměru | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Elektro montážní práce | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Revize | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Doprava | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Drobný a spotřební materiál | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
cena celkem bez DPH |  |  |  | #VALUE!

## CVV
Výkaz výměr - FVE Centrum celoživotního vzdělávání (CVV) Zastávka u Brna
DC.Část - střecha | celkový výkon |  | 21.6 | kW
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Panel solární 450W | 48 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Řízení optimizéru | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Optimizér 700W | 48 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový krajní úchyt - 30mm | 12 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový profil - 40x45mm - 3,15m | 6 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový profil - 40x45mm - 4,7m | 12 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový profil - 40x45mm - 6m | 6 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníková spojka profilů pro - box 30ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový univerzální středový úchyt - 70mm | 90 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Koncová plastová krytka - box 50ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Čtyřhranné matice M8 - box 200ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Matice M10 s ozubením - box 200ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Střešní držák pro falc | 132 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Šrouby DIN 912 - 8/20 - box 200ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Šrouby T s plochou hlavou M10/25 - box 100ks | 2 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - červený | 110 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - černý | 110 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Páska vázací | 450 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Chránička 40mm UV Stab. | 160 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - vidlice | 8 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - sdířka | 8 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelový žlab - 60X75X0.75_S | 12 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Oblouk klesající 90° | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Oblouk stoupající 90° | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Práce montáž panelů vč. konstrukcí a pospojení | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Technologie FVE a technická místnost
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Hybridní střídač 10kW | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Bateriove uložiště 23,2 kW | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Třífázový Smartmeter | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Energetický managemen | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
DC Rozvaděč vybavený dle PD | 2 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
AC Rozvaděč vybavený dle PD | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 10 černý | 20 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 10 ZŽ | 10 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 4 černá | 20 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 4 ZŽ | 8 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 16 ZŽ | 150 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
UTP cat 6e | 150 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel PRAFLADUR-O 2 X 1,5 P60- R | 30 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová oka 16mm2 | 18 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 10mm2 | 8 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 4 mm2 | 8 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelové oko 4 mm2 | 8 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Drátěný žlab - 60X60_BF | 15 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Svorkovnice ekvipotencionální | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Nouz. pož. tlač. na povrch | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Lišta hranatá - 20X10_HD | 2 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Vypínač hlavní IS-40/3 12,5KA | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Chránička 40mm | 12 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Zemnící tyč | 3 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Drát FeZn | 6 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Ochranná klec pro technologii | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Úpravy elektroměru | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Elektro montážní práce | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Revize | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Doprava | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Drobný a spotřební materiál | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
cena celkem bez DPH |  |  |  | #VALUE!

## Dělnický dům
Výkaz výměr - FVE Dělnický dům Zastávka u Brna
DC.Část - střecha | celkový výkon |  | 46.35 | kW
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Panel solární 450W | 103 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Řízení optimizéru | 4 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Optimizér 700W | 103 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový krajní úchyt - 30mm | 44 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový profil - 40x45mm - 3,15m | 16 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový profil - 40x45mm - 4,3m | 20 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový profil - 40x45mm - 4,7m | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový profil - 40x45mm - 6m | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníková spojka profilů pro - box 30ks | 2 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový univerzální středový úchyt - 70mm | 184 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Koncová plastová krytka pro - box 50ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Čtyřhranné matice M8 - box 200ks | 2 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Matice M10 s ozubením - box 200ks | 2 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Kombinovaný hák NH2 | 152 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Šrouby DIN 912 - 8/20 - box 200ks | 2 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Šrouby T s plochou hlavou M10/25 - box 100ks | 3 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Vruty do dřeva s talířovou hlavou M8/100 - box 50ks | 10 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - červený | 400 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - černý | 400 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Páska vázací | 1000 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Chránička 40mm UV Stab. | 400 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - vidlice | 16 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - sdířka | 16 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Práce montáž panelů vč. konstrukcí a pospojení | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Technologie FVE a technická místnost
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Hybridní střídač 15kW | 3 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Bateriove uložiště 52,2 kW | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Třífázový Smartmeter | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Energetický managemen | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
DC Rozvaděč vybavený dle PD | 3 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
AC Rozvaděč vybavený dle PD | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 35 černý | 60 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 35 ZŽ | 20 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 6 černá | 60 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 16 ZŽ | 150 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 6 ZŽ | 20 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 4 černá | 40 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 4 ZŽ | 16 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
UTP cat 6e | 100 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel PRAFLADUR-O 2 X 1,5 P60- R | 60 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová oka 25mm2 | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 16mm2 | 8 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 35mm2 | 8 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 6mm2 | 8 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 4mm2 | 8 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelové oko 16mm2 | 16 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelové oko 6mm2 | 8 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Drátěný žlab - 60X60_BF | 30 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Svorkovnice ekvipotencionální | 3 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Nouz. pož. tlač. na povrch | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Lišta hranatá - 30X25_P2 | 22 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Vypínač hlavní IS-80/3 12,5KA | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Úpravy elektroměru | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Elektro montážní práce | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Revize | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Doprava | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Drobný a spotřební materiál | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
cena celkem bez DPH |  |  |  | #VALUE!

## MŠ
Výkaz výměr - FVE MŠ Zastávka u Brna
DC.Část - střecha | celkový výkon |  | 25.65 | kW
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Panel solární 450W | 57 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Řízení optimizéru | 3 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Optimizér 700W | 57 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový krajní úchyt - 30mm | 44 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový profil - 40x45mm - 3,15m | 16 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový profil - 40x45mm - 4,3m | 20 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový profil - 40x45mm - 4,7m | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový profil - 40x45mm - 6m | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníková spojka profilů pro - box 30ks | 2 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový univerzální středový úchyt - 70mm | 184 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Koncová plastová krytka pro - box 50ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Čtyřhranné matice M8 - box 200ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Matice M10 s ozubením - box 200ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Kombinovaný hák NH2 | 92 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Šrouby DIN 912 - 8/20 - box 200ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Šrouby T s plochou hlavou M10/25 - box 100ks | 2 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Vruty do dřeva s talířovou hlavou M8/100 - box 50ks | 6 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - červený | 255 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - černý | 255 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Páska vázací | 500 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Chránička 40mm UV Stab. | 120 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - vidlice | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - sdířka | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelový žlab - 60X75X0.75_S | 50 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Oblouk klesající 90° | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Oblouk stoupající 90° | 4 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Práce montáž panelů vč. konstrukcí a pospojení | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Technologie FVE a technická místnost
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Hybridní střídač 8kW | 3 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Bateriove uložiště 34,8kW | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Třífázový Smartmeter | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Energetický managemen | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
DC Rozvaděč vybavený dle PD | 2 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
AC Rozvaděč vybavený dle PD | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 16 černý | 20 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 16 ZŽ | 150 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 10 černá | 20 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 10 ZŽ | 20 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 6 ZŽ | 8 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
UTP cat 6e | 350 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel PRAFLADUR-O 2 X 1,5 P60- R | 30 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová oka 16mm2 | 18 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 16mm2 | 8 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Drátěný žlab - 60X60_BF | 15 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Svorkovnice ekvipotencionální | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Nouz. pož. tlač. na povrch | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Lišta hranatá - 20X10_HD | 2 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Vypínač hlavní IS-63/3 12,5KA | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Stavební úpravy proti požární SDK Stěny, Dveře | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Úpravy elektroměru | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Elektro montážní práce | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Revize | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Doprava | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Drobný a spotřební materiál | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
cena celkem bez DPH |  |  |  | #VALUE!

## HZS
Výkaz výměr - FVE Hasičská zbrojnice Zastávka u Brna
DC.Část - střecha | celkový výkon |  | 49.95 | kW
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Panel solární 450W | 111 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Řízení optimizéru | 3 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Optimizér 700W | 111 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
EPDM gumový pás - 1,4m | 36 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový krajní úchyt - 30mm | 48 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový trapézový profil HNP5 - 4,3m | 64 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový univerzální středový úchyt - 70mm | 198 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Čtyřhranné matice M8 - box 200ks | 2 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Šrouby DIN 912 - 8/20 - box 200ks | 2 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
TEX samořezný 6,0x25 - box 100ks | 18 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - červený | 290 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - černý | 290 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Páska vázací | 600 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Chránička 40mm UV Stab. | 200 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - vidlice | 16 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - sdířka | 16 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelový žlab - 60X75X0.75_S | 12 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Práce montáž panelů vč. konstrukcí a pospojení | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Technologie FVE a technická místnost
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Hybridní střídač 15kW | 3 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Bateriove uložiště 52,2 kW | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Třífázový Smartmeter | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Energetický managemen | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
DC Rozvaděč vybavený dle PD | 4 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
AC Rozvaděč vybavený dle PD | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 35 černý | 20 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 35 ZŽ | 10 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 16 ZŽ | 110 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 16 černý | 30 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 4 černý | 30 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 4 ZŽ | 16 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
UTP cat 6e | 100 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel PRAFLADUR-O 2 X 1,5 P60- R | 20 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová oka 16mm2 | 22 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová oka 4mm2 | 8 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 16mm2 | 4 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 35mm2 | 8 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 4mm2 | 8 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Drátěný žlab - 60X60_BF | 25 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Svorkovnice ekvipotencionální | 3 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Nouz. pož. tlač. na povrch | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Vypínač hlavní IS-80/3 12,5KA | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Úpravy elektroměru | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Elektro montážní práce | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Revize | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Doprava | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Drobný a spotřební materiál | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
cena celkem bez DPH |  |  |  | #VALUE!

## ZŠ
Výkaz výměr - FVE ZŠ Zastávka u Brna
DC.Část - střecha | celkový výkon |  | 40.95 | kW
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Panel solární 450W | 94 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Řízení optimizéru | 3 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Optimizér 700W | 94 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Konstrukce dle PD | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - červený | 375 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - černý | 375 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Páska vázací | 700 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Chránička 40mm UV Stab. | 120 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - vidlice | 15 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - sdířka | 15 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelový žlab - 60X75X0.75_S | 50 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Oblouk klesající 90° | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Oblouk stoupající 90° | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Práce montáž panelů vč. konstrukcí a pospojení | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Technologie FVE a technická místnost
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Hybridní střídač 12kW | 3 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Bateriove uložiště 52,2 kW | 3 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Třífázový Smartmeter | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Energetický managemen | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
DC Rozvaděč vybavený dle PD | 3 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
AC Rozvaděč vybavený dle PD | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 35 černý | 80 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 35 ZŽ | 30 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 16 ZŽ | 120 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 10 černý | 40 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 6 černý | 40 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 10 ZŽ | 16 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 6 ZŽ | 16 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
UTP cat 6e | 350 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel PRAFLADUR-O 2 X 1,5 P60- R | 130 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová oka 16mm2 | 40 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 35 mm2 | 15 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 10mm2 | 25 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 6 mm2 | 25 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Drátěný žlab - 60X60_BF | 15 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Svorkovnice ekvipotencionální | 3 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Nouz. pož. tlač. na povrch | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Lišta hranatá - 20X10_HD | 2 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Chránička 40mm | 150 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Vypínač hlavní IS-80/3 12,5KA | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Úpravy elektroměru | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Elektro montážní práce | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Revize | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Doprava | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Drobný a spotřební materiál | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
cena celkem bez DPH |  |  |  | #VALUE!

## OÚ
Výkaz výměr - FVE Oobecní úřad Zastávka u Brna
DC.Část - střecha | celkový výkon |  | 26.1 | kW
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Panel solární 450W | 58 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Řízení optimizéru | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Optimizér 700W | 58 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový krajní úchyt - 30mm | 28 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový profil - 40x45mm - 3,15m | 6 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový profil - 40x45mm - 4,3m | 12 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový profil - 40x45mm - 4,7m | 12 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový profil - 40x45mm - 6m | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníková spojka profilů pro - box 30ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Hliníkový univerzální středový úchyt - 70mm | 102 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Koncová plastová krytka pro - box 50ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Čtyřhranné matice M8 - box 200ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Matice M10 s ozubením - box 200ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Nerezový hák pod bobrovku | 88 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Šrouby DIN 912 - 8/20 - box 200ks | 1 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Šrouby T s plochou hlavou M10/25 - box 100ks | 2 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Vruty do dřeva s talířovou hlavou M8/100 - box 50ks | 6 | bal | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - červený | 210 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel H1Z2Z2 -k 1x6 - černý | 210 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Páska vázací | 600 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Chránička 40mm UV Stab. | 120 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - vidlice | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Konektor MC-4 - sdířka | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Ocelové lano průměr 6mm | 60 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Poddružný materiál k ocelovému lanu | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Práce montáž panelů vč. konstrukcí a pospojení | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Technologie FVE a technická místnost
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Hybridní střídač 12 kW | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Bateriove uložiště 23,2kW | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Třífázový Smartmeter | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Energetický managemen | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
DC Rozvaděč vybavený dle PD | 2 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
AC Rozvaděč vybavený dle PD | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Vypínač hlavní IS-63/3 12,5KA | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 16 černý | 160 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 16 ZŽ | 200 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 10 černá | 50 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
CYA H07V-K 10 ZŽ | 15 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
UTP cat 6e | 350 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabel PRAFLADUR-O 2 X 1,5 P60- R | 100 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová oka 16 mm2 | 20 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 16 mm2 | 10 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová oka 10 mm2 | 5 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Kabelová dutinka 10 mm2 | 5 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Drátěný žlab - 60X60_BF | 40 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Svorkovnice ekvipotencionální | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Nouz. pož. tlač. na povrch | 2 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Lišta hranatá - 20X10_HD | 10 | m | doplní dodavatel | #VALUE!
Úpravy elektroměru | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Elektro montážní práce | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Revize | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Doprava | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Drobný a spotřební materiál | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
cena celkem za FVE bez DPH |  |  |  | #VALUE!
Střešní krytina
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů vč. záklopu | 540 | m2 | doplní dodavatel | #VALUE!
Plošné bednění, laťování, nadstřešní, konstrukce | 540 | m2 | doplní dodavatel | #VALUE!
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Krytina bitumenové ze šindelů "Včetně provedení hřebenů, úžlabí a nároží“ "Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství krytiny“ | 540 | m2 | doplní dodavatel | #VALUE!
Pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění | 540 | m2 | doplní dodavatel | #VALUE!
Konstrukce klempířské - komplet | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Lešení | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Hromosvod | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
cena celkem za stavební připravenost střechy bez DPH |  |  |  | #VALUE!
cena celkem bez DPH |  |  |  | #VALUE!

## Veřejné osvětlení
Výkaz výměr - Osazení veřejného osvětlení energetickým managementem
V.O. Červený vrch
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Energetický management - energetický management | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Připojení k internetu pro energetický management | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Drobný a spotřební materiál | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Elektromontážní práce | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
V.O. Nová osada
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Energetický management - energetický management | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Připojení k internetu pro energetický management | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Drobný a spotřební materiál | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Elektromontážní práce | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
V.O. 1. máje
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Energetický management - energetický management | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Připojení k internetu pro energetický management | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Drobný a spotřební materiál | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Elektromontážní práce | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
V.O. U školy
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Energetický management - energetický management | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Připojení k internetu pro energetický management | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Drobný a spotřební materiál | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Elektromontážní práce | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
V.O. Stará osada
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Energetický management - energetický management | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Připojení k internetu pro energetický management | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Drobný a spotřební materiál | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Elektromontážní práce | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
V.O. Havířská
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Energetický management - energetický management | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Připojení k internetu pro energetický management | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Drobný a spotřební materiál | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Elektromontážní práce | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
V.O. Babická
Označení | možství | mj | jedn. CENA | CENA
Energetický management - energetický management | 1 | ks | doplní dodavatel | #VALUE!
Připojení k internetu pro energetický management | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Drobný a spotřební materiál | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
Elektromontážní práce | 1 | kpl | doplní dodavatel | #VALUE!
cena celkem bez DPH |  |  |  | #VALUE!