## Seznam kabelů1
Název kabelu | Umístění v PD | Zdroj (od) | Cíl (do) | Typ kabelu | Všechny žíly | Použité žíly | Průřez [mm] | Délka [m] | Poznámka
=-WL1 | +DT2/5.0 | =+DT1-FA | =+DT2-X1 | CYKY-J | 5 | 5 | 4 | 10 | Silový kabel
=-WL2 | +DT2/6.1 | =+DT2-X1 | =+DT2-C1 | CYKY-J | 3 | 3 | 1,5 | 30 | Silový kabel
=-WL3 | +DT2/6.3 | =+DT2-X1 | =+DT2-C2 | CYKY-J | 3 | 3 | 1,5 | 30 | Silový kabel
=-WL4 | +DT2/6.4 | =+DT2-X1 | =+DT2-C3 | CYKY-J | 3 | 3 | 1,5 | 30 | Silový kabel
=-WL5 | +DT2/6.6 | =+DT2-X1 | =+DT2-C4 | CYKY-J | 3 | 3 | 1,5 | 30 | Silový kabel
=-WL6 | +DT2/6.7 | =+DT2-X1 | =+DT2-C5 | CYKY-J | 3 | 3 | 1,5 | 30 | Silový kabel
=-WL7 | +DT2/7.1 | =+DT2-X1 | =+DT2-C6 | CYKY-J | 3 | 3 | 1,5 | 30 | Silový kabel
=-WL8 | +DT2/7.3 | =+DT2-X1 | =+DT2-C7 | CYKY-J | 3 | 3 | 1,5 | 30 | Silový kabel
=-WL9 | +DT2/7.4 | =+DT2-X1 | =+DT2-C8 | CYKY-J | 3 | 3 | 1,5 | 30 | Silový kabel
=-WL10 | +DT2/7.6 | =+DT2-X1 | =+DT2-C9 | CYKY-J | 3 | 3 | 1,5 | 30 | Silový kabel
=-WL11 | +DT2/7.8 | =+DT2-X1 | =+DT2-H1 | CYKY-J | 3 | 2 | 1,5 | 20 | Silový kabel
=-WS1 | +DT2/9.1 | =+DT2-X2 | =+DT2-P1 | JYTY-O | 2 | 2 | 1 | 20 | Ovládací kabel
=-WS2 | +DT2/9.2 | =+DT2-X2 | =+DT2-SZ1 | JYTY-O | 4 | 3 | 1 | 20 | Ovládací kabel
=-WS3 | +DT2/9.3 | =+DT2-X2 | =+DT2-VZT1 | JYTY-O | 2 | 2 | 1 | 100 | Ovládací kabel
=-WS4 | +DT2/13.1 | =+DT2-X3 | =+DT2-BT1 | JYTY-O | 2 | 2 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS5 | +DT2/13.2 | =+DT2-X3 | =+DT2-BT2 | JYTY-O | 2 | 2 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS6 | +DT2/13.3 | =+DT2-X3 | =+DT2-BT3 | JYTY-O | 2 | 2 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS7 | +DT2/13.4 | =+DT2-X3 | =+DT2-BT4 | JYTY-O | 2 | 2 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS8 | +DT2/13.4 | =+DT2-X3 | =+DT2-BT5 | JYTY-O | 2 | 2 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS9 | +DT2/13.5 | =+DT2-X3 | =+DT2-BT6 | JYTY-O | 2 | 2 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS10 | +DT2/13.6 | =+DT2-X3 | =+DT2-BT7 | JYTY-O | 2 | 2 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS11 | +DT2/13.7 | =+DT2-X3 | =+DT2-BT8 | JYTY-O | 2 | 2 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS12 | +DT2/14.1 | =+DT2-X3 | =+DT2-BT9 | JYTY-O | 2 | 2 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS13 | +DT2/14.2 | =+DT2-X3 | =+DT2-BT10 | JYTY-O | 2 | 2 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS14 | +DT2/14.3 | =+DT2-X3 | =+DT2-BT11 | JYTY-O | 2 | 2 | 1 | 80 | Kabel čidla
=-WS15 | +DT2/14.4 | =+DT2-X3 | =+DT2-BT12 | JYTY-O | 2 | 2 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS16 | +DT2/15.1 | =+DT2-MX1 | =+DT2-X4 | JYTY-O | 4 | 3 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS17 | +DT2/15.2 | =+DT2-MX2 | =+DT2-X4 | JYTY-O | 4 | 3 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS18 | +DT2/15.3 | =+DT2-MX3 | =+DT2-X4 | JYTY-O | 4 | 3 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS19 | +DT2/15.4 | =+DT2-MX4 | =+DT2-X4 | JYTY-O | 4 | 3 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS20 | +DT2/15.5 | =+DT2-MX5 | =+DT2-X4 | JYTY-O | 4 | 3 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS21 | +DT2/15.6 | =+DT2-MX6 | =+DT2-X4 | JYTY-O | 4 | 3 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS22 | +DT2/15.7 | =+DT2-MX7 | =+DT2-X4 | JYTY-O | 4 | 3 | 1 | 30 | Kabel čidla
=-WS23 | +DT2/15.8 | =+DT2-MX8 | =+DT2-X4 | JYTY-O | 4 | 3 | 1 | 30 | Kabel čidla