Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum:
 Kavřík / 732 837 223 Brno 25. 7. 2024

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00762 – komunální FVE obce Zvole“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Obec Zvole,** Zvole 107, 592 56, IČO: 00295817 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 k**zadávacímu řízení u podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00762 – komunální FVE obce Zvole“** zadávanému ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Dotaz 1:**

Vaše odpovědi na tyto dotazy:

Dotaz 2:
U objektu ČOV je ve smlouvě o připojení povoleno 22,3kW, ale ve smlouvě o instalaci je požadavek na 25,2kW. Jak má nyní zhotovitel postupovat?

*Odpověď:
Dodavatel ocení a nabídne zadavatelem požadované řešení. Zadavatel na zadání nebude nic měnit.*

Dotaz 3:
U objektu Hasičská zbrojnice je ve smlouvě o připojení povoleno 16kW, ale ve smlouvě o instalaci je požadavek na 18kW. Jak má nyní zhotovitel postupovat?

*Odpověď:
Dodavatel ocení a nabídne zadavatelem požadované řešení. Zadavatel na zadání nebude nic měnit.*

Dotaz 4:
U objektu KD Branišov je ve smlouvě o připojení povoleno 16kW, ale ve smlouvě o instalaci je požadavek na 18kW. Jak má nyní zhotovitel postupovat?

*Odpověď:
Dodavatel ocení a nabídne zadavatelem požadované řešení. Zadavatel na zadání nebude nic měnit.*

jsou absolutně nedostatečné a to z těchto důvodů.

Není možné postavit elektrárnu o výkonu 25,2kWp za podmínky, že smlouva o připojení hovoří pouze o maximálním výkonu 22,3kWp, to samé platí i pro ostatní objekty jen s jinými hodnotami.
Dodavatel, který elektrárnu, která nesouhlasí se smlouvou o připojení postaví, není schopen zajistit její připojení a reálnou funkčnost.
Nacenění ze strany zhotovitele samozřejmě proběhnout může, ale realizace ne.

Prosíme tedy znovu o vysvětlení dotazů, či garanci, že navýšení smluv o připojení zajistí zadavatel na svoji odpovědnost.
Ze zkušenosti víme, že pozdější povolení pro zvýšení výkonu FVE nemusí být vždy umožněno a může z toho vzniknout velký problém jak pro dodavatele, tak hlavně pro zadavatele.

***Odpověď:***

*Zadavatel s uvedenými závěry nesouhlasí. Elektrárny požadované zadavatelem lze ocenit a jde je i postavit. Případnou změnu a navýšení smluv o připojení zajistí zadavatel na svoji odpovědnost, případně tuto situaci bude řešit v průběhu realizace poptávaných FVE tak, aby byly smlouvy o připojení v aktuální podobě dodrženy.*

**Dotaz 2:**

V technické dokumentaci je popsána vyhláška 60/2006 Sb., která hovoří o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků. Opravdu je nutné splnit při montážních pracích tuto vyhlášku?

***Odpověď:***

*Jedná se samozřejmě o překlep, tato vyhláška se při montážních pracích nemusí aplikovat.*

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu **verejnezakazky@sklegal.cz**, příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

S pozdravem

**Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát**

mobil: 732 837 223



Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882