- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

| BMS SERVIS s.r.o. Vídeňská 118 619 00 Brno IČ 27723364 DIČ CZ27723364 |  |  | ODDĚLENÍ PROJEKCE Vídeňská 118 619 00 Brno Tel.: 774136776 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | NAVRHL | VYPRACOVAL |  | KONTROLOVAL |  | INVESTOR |  |  |
| JAKUB SLADKOVSKÝ | JAKUB HORŇÁK | JAKUB HORŇÁK |  | JAKUB SLADKOVSKÝ |  | TSB a.s. Barvířská 5, 602 00 Brno |  |  |
| STAVBA |  |  |  |  |  | STUPEŇ | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |  |
| INSTALACE ZÁPLAVOVÝCH ČIDEL A MONITORING KABELOVODU DPMB STAVBA TRAMVAJ DORNYCH - PLOTNÍ |  |  |  |  |  | DATUM | 9/2021 |  |
|  |  |  |  |  |  | Č. ZAK. | 2021-3086 |  |
|  |  |  |  |  |  | PARÉ |  |  |

OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

1.1.	Údaje o stavbě	3

1.2.	Údaje o stavebníkovi	3

1.3.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	4

3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	4

3.1.	Údaje o vstupních podkladech	4

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Údaje o stavbě

Název stavby: 			INSTALACE ZÁPLAVOVÝCH ČIDEL A MONITORING KABELOVODU DPMB

TRAMVAJ DORNYCH - PLOTNÍ.

Místo stavby: 		Brno Jih, Dornych - Plotní. Brno

Katastrální území: 		Brno, Trnitá, Komárov (okres Brno-město)

Dotčené parcely:		1115/1-17, 767/1

Stupeň dokumentace:		dokumentace pro provádění stavby

Předmět dokumentace:		Předmětem této PD je instalace záplavových čidel v 25 betonových šachtách DPMB (šachty č.2 a č.4 až č.27) v Brně na ulici Plotní. A jejich monitoring rozšířením stávajícího systému MaR Technických sítí Brno a vizualizace na dispečinku.

Jedná se o trvalou stavbu.

## Údaje o stavebníkovi

Technické sítě Brno a.s. Barvířská 822/5, 602 00 Brno Zábrdovice

IČO:	25512285

DIČ:	CZ25512285

Zapsán:	Krajský soud v Brně - oddíl B., 2500/KSBR

Zastoupený:

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektanti jednotlivých částí:

Měření a Regulace

BMS SERVIS s.r.o.

Vídeňská 118

619 00 Brno

## ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Celá stavba je řešena jako jeden stavební objekt a jeden provozní soubor.

Provozní soubor

PS 01 – Měření a Regulace

## SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

## Údaje o vstupních podkladech

Pro zpracování této projektové dokumentace bylo použito:

- metodické pokyny TSB a.s.

- obhlídka stávajícího stavu

- vizuální průzkum

- požadavky objednatele

- platné normy ČSN

- vyhl. 499/2006 Sb. Vyhl. o dokumentaci staveb v platném znění

- vyhl. 268/2009 Sb. Vyhl. o technických požadavcích na stavby v platném znění

- technické standardy TSB a.s.