## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2021-3086 | Monitoring kabelovodu DPMB tramvaj Dornych - Plotní
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 734361.93 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 734361.93 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | PS 01 | Měření a Regulace |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Měření a Regulace |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 02 | Podružné řídicí stanoviště |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2021-3086 - Monitoring kolektoru DPMB Dornych Plotní
#POPO | Popis objektu: PS 01 - Měření a Regulace
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Měření a Regulace
#POPR | Popis rozpočtu: 02 - Podružné řídicí stanoviště
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## PS 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021-3086 | Monitoring kolektoru DPMB Dornych Plotní | [25 empty] | STA
O: | PS 01 | Měření a Regulace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Měření a Regulace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 763136.5 |  | 482473.45 |  | 0 |  | 2.94 |  | 0 |  |  |  |  | 919.55 | [6 empty] | DIL
1 | 34111102R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x16mm2; počet žil 5; teplota použití | m | 1525 |  | 0 | 308.8 | 470920 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 1.74 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | [25 empty] | POP |  | -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá
2 | 210810017R00 | CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uloženého | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 6140 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.06 | 12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 222060712R00 | Kabel plastový do kabelovodu 0,8 mm do 150XN | m | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 157 | 208025 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.3 | 397.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 34126257R | kabel TCEPKPFLEZE; sdělovací; pevné uložení do země a vně, zavěšení bez nosného lana; počet prvků 5;, počet žil v prvku 4; vnější průměr 31,0 mm; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -40 až 70 °C; | m | 1550 |  | 0 | 131 | 203050 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 1.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | barva pláště černá | [25 empty] | POP
5 | 210850109R00 | Montáž kabelu sdělovacího TCEKY C, 24 P 1, volně uloženého | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 6560 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.06 | 12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 222060712R00 | Kabel plastový do kabelovodu 0,8 mm do 150XN | m | 1350 |  | 0 | 0 | 0 | 157 | 211950 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.3 | 405 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 34121554R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm;, teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 125 |  | 0 | 19.34 | 2417.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
8 | 210860222R00 | Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, pevně uloženého | m | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 5987.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.09 | 11.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 125,00000 |  | 125 | [23 empty] | VV | 0
9 | 210010133R00 | Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 38 mm, pevně uložené | m | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 8362.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.13 | 16.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 345710702R | trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PPO bezhalogenový samozhášivý; vnější pr.= 25,0 mm;, vnitřní pr.= 22,1 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až | m | 125 |  | 0 | 72.78 | 9097.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 90 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m | [25 empty] | POP |  | 90 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 125,00000 |  | 125 | [23 empty] | VV | 0
11 | 345712030000R | příchytka typ oboustranná; pozinkovaná ocel | kus | 125 |  | 0 | 13.92 | 1740 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 125,00000 |  | 125 | [23 empty] | VV | 0
12 | 211010006R00 | Osazení hmoždinky do zdiva z ostrých cihel nebo kamene, průměr 8 mm | kus | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 4675 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.07 | 8.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 125,00000 |  | 125 | [23 empty] | VV | 0
13 | 56284030R | hmoždinka talířová zatloukací; polyetylenové pouzdro, polyamidový trn vyztužený skelnými vlákny ;, pr. talířku 60 mm, délka 95 mm mm; použití: pro kotvení v beronu a plném stavebním materiálu, pro | kus | 125 |  | 0 | 6 | 750 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | upevnění tepelně izolačních desek | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 125,00000 |  | 125 | [23 empty] | VV | 0
14 | 553474991R | žlab kabelový plech pozink; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm | m | 50 |  | 0 | 338.55 | 16927.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
15 | 55347510R | víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm;, tl. 0,60 mm | kus | 25 |  | 0 | 211.2 | 5280 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 50,00000*0,5 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
16 | 553475541R | závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 195,0 mm; š = 30,0 mm; tl., stěny 1,00 mm | kus | 50 |  | 0 | 60.3 | 3015 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
17 | 210020305R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 343 | 17150 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.65 | 32.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
18 | 345712030000T | Příchytka instalační s páskem nastřelovací do betonu , Dodávka včetně nastřelení | kus | 1000 |  | 0 | 29 | 29000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Příchytka instalační s stahovacím páskem, součást nastřelovací hřeb do betonu 15 mm | [25 empty] | POP
19 | 34572311R | páska stahovací 430x4,5; PA | 100 ks | 10 |  | 0 | 404.5 | 4045 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
20 | 28399911R | štítek kabelový, zavírací; mat. plast; vnitřní rozměry 40x16 mm | kus | 300 |  | 0 | 2.45 | 735 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
21 | 220110346R00 | Štítek kabelový | kus | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 13290 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.08 | 24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 300,00000 |  | 300 | [23 empty] | VV | 0
22 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | soubor | 1 |  | 0 | 16159 | 16159 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu. | [25 empty] | POP
23 | 220060411R00 | Utěsnění otvoru kabelovodu z plast. hmot, tlakové | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 333.45 | 333.45 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.3 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 1749835 |  | 225577 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 171.5 | [6 empty] | DIL
24 | 45166013-3104T | Rozvaděčová skříň rozměry, 400x400x250 (š x v x h) | ks | 25 |  | 0 | 22032 | 550800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Rozvaděčová skříň plastová, svorkovnice dole, krytí IP 44, rozměry 400x400x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st., jištěné vývody pro danou technologii - Koncentrátor, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky,, atd. Kapsa na dokumentaci, vývody kabelů dolů, přívod, atd. | [25 empty] | POP |  | Rozvaděčová skříň plastová, svorkovnice dole, krytí IP 44, rozměry 400x400x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st., jištěné vývody pro danou technologii - Koncentrátor, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky,, atd. Kapsa na dokumentaci, vývody kabelů dolů, přívod, atd.
25 | 210190071R00 | Montáž rozvaděče nedělitelného, do hmotnosti 500 kg | kus | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 | 60000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 4.54 | 113.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
26 | 4051000100.ROT | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce | ks | 25 |  | 0 | 650 | 16250 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
27 | ADiRT | 6I/O, 8RDO, RS232, RS485, 512 KB RAM, LCD 2x8 znaků, klávesnice | ks | 25 |  | 0 | 14105 | 352625 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
28 | 405100009 | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 50 |  | 0 | 1040 | 52000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [25 empty] | POP |  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu,
29 | 405100012 | Test 1:1 | DB | 50 |  | 0 | 1105 | 55250 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [25 empty] | POP |  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
30 | 405100014 | Zaregulování a odladění na parametry | DB | 50 |  | 0 | 325 | 16250 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu | [25 empty] | POP |  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
31 | 405100015 | Oživení odladění, účast na komplexním vyzkoušení | DB | 50 |  | 0 | 650 | 32500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou | [25 empty] | POP |  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
32 | 405100013 | Kompletní napojení komunikačních rozhraní | DB | 50 |  | 0 | 1950 | 97500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [25 empty] | POP |  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
33 | ZVA82.3T | Čidlo zaplavení | ks | 25 |  | 0 | 1681.4 | 42035 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
34 | 38226869.2T | Držák pro montáž na zeď dodávka+ montáž, - systémový boční pro snímač teploty | kus | 25 |  | 0 | 585 | 14625 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
35 | 219010002T02 | Montáž snímače, aktivního | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 585 | 14625 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 20 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
36 | D150802T00 | Protipožární ucpávky – nehořlavé utěsnění kabelových tras v místech přechodu do jiného požárního,, úseku | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 16250 | 32500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 900 TT8 | HZS | h | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 529 | 15870 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 30 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Napojení komunikačních zařízení třetích stran, Dle RPD | [25 empty] | POP
38 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 488 | 3904 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | Indiv | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
39 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 25 |  | 0 | 19500 | 487500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
40 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
41 | 004111020.10T | Vypracování výrobní dílenské dokumetace dle konkrétních dodávaných zařízení | hod | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 676 | 32448 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
42 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 676 | 16224 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
43 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 585 | 9360 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
44 | 005231030R | Zkušební provoz | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 529 | 12696 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
45 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3250 | 3250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
46 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10400 | 10400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
47 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3250 | 3250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
48 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 11050 | 11050 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 01 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021-3086 | Monitoring kolektoru DPMB Dornych Plotní | [25 empty] | STA
O: | PS 01 | Měření a Regulace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Podružné řídicí stanoviště | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 1073.9 |  | 8653.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.6 | [6 empty] | DIL
1 | 903 R00 | Hzs-mont.prace ve stolach a tunel. | h | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 488 | 7808 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 16 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
2 | 34572311R | páska stahovací 430x4,5; PA | 100 ks | 1 |  | 0 | 404.5 | 404.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
3 | 28399911R | štítek kabelový, zavírací; mat. plast; vnitřní rozměry 40x16 mm | kus | 20 |  | 0 | 2.45 | 49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
4 | 220110346R00 | Štítek kabelový | kus | 20 |  | 0 | 2.02 | 40.4 | 42.28 | 845.6 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.08 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
5 | 345712030000T | Příchytka instalační s páskem nastřelovací do betonu , Dodávka včetně nastřelení | kus | 20 |  | 0 | 29 | 580 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Příchytka instalační s stahovacím páskem, součást nastřelovací hřeb do betonu 15 mm | [25 empty] | POP
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 215404.1 |  | 50808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32 | [6 empty] | DIL
6 | 451660133006T | Úprava a dovybavení Rozvaděčová skříň rozměry | ks | 1 |  | 0 | 12350 | 12350 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Dovybavedí rozvaděčové skříně o nový silový vývod pro napájení rozvaděčů MaR | [25 empty] | POP
7 | 45166013-3201T | Rozvaděč, Atest, zkoušky, prohlášení o shodě | ks | 1 |  | 0 | 20735 | 20735 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Dovybavedí rozvaděčové skříně pro nový řídicí systém MaR, hlídající zaplavení | [25 empty] | POP
8 | BECX8090T | Řídicí systém Beckhoff, CX8090 | ks | 1 |  | 0 | 11635 | 11635 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Embedded-PC for serial communication DIN rail Indu Intrastat: 84719000; Hmotnost: 0,2 kg | [25 empty] | POP
9 | 750-315300-000T | Komunikační modul pro MODBUS | Ks | 1 |  | 0 | 13648.8 | 13648.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Komunikační modul pro MODBUS RS-485 115,2 kBd | [25 empty] | POP
10 | BECEL9011T | END bus, ukončovací modul | ks | 1 |  | 0 | 123.5 | 123.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | BeckhoffBus end cap Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,01 kg | [25 empty] | POP
11 | RB-SW006NR1T | Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5+1 | ks | 1 |  | 0 | 4550 | 4550 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ax10/100M + 2x 100M MM, 48 VDC, DIN, Planet ISW-621 | [25 empty] | POP
12 | 45166013-3202T | Síťový zdroj na DIN lištu , 72W 24DC 3A, 24VDC/3A | ks | 2 |  | 0 | 3751.8 | 7503.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Výkonné spínací síťové zdroje PROmax se vyznačují dlouhou životností a byly navrženy tak, aby splňovaly i ty nejnáročnější požadavky. Spolehlivě se vypořádají s trvalým přetížením do 20 % nebo s krátkodobými špičkovými zátěžemi ve výši 300 %, které se vyskytují při vysokých teplotách v řídicím rozvaděči. | [25 empty] | POP |  | Výkonné spínací síťové zdroje PROmax se vyznačují dlouhou životností a byly navrženy tak, aby splňovaly i ty nejnáročnější požadavky. Spolehlivě se vypořádají s trvalým přetížením do 20 % nebo s krátkodobými špičkovými zátěžemi ve výši 300 %, které se vyskytují při vysokých teplotách v řídicím rozvaděči.
13 | 405100009 | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 50 |  | 0 | 1040 | 52000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [25 empty] | POP |  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu,
14 | 405100012 | Test 1:1 | DB | 50 |  | 0 | 510 | 25500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [25 empty] | POP |  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
15 | 405100014 | Zaregulování a odladění na parametry | DB | 50 |  | 0 | 260 | 13000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu | [25 empty] | POP |  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
16 | 405100015 | Oživení odladění, účast na komplexním vyzkoušení | DB | 50 |  | 0 | 260 | 13000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou | [25 empty] | POP |  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
17 | 1028T | Uživatelská vizualizace na dispečerském pracovišti, část MaR IRC | DB | 50 |  | 0 | 780 | 39000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Vizualiazce na pracovní stanici technologickych schémat definovaného zařízení, dinamizace technologickych schémat, nastavení paramerů, vyzkousení funkce pracovní stanice | [25 empty] | POP |  | Vizualiazce na pracovní stanici technologickych schémat definovaného zařízení, dinamizace technologickych schémat, nastavení paramerů, vyzkousení funkce pracovní stanice
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
18 | 405100013 | Kompletní napojení komunikačních rozhraní | ks | 1 |  | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [25 empty] | POP |  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu
19 | 3712010112MT | Patch kabel FTP RJ45-RJ45, 2m | kus | 2 |  | 0 | 204.1 | 408.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
20 | 900 RT5 | HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař) | h | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 667 | 16008 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | Indiv | 1 | 24 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
21 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 488 | 3904 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | Indiv | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
22 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | hod | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 676 | 13520 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
23 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 585 | 4680 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
24 | 005231030R | Zkušební provoz | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 529 | 12696 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu